WYKONAWCY

Eap-2412/14/21/M

Dotyczy postępowania znak jw. z dnia 06.09.2021r.

ZAWIADOMIENIE /1/

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kolbuszowej,36-100 Kolbuszowa,

Ul. Grunwaldzka 4, zawiadamia Wykonawców o wypłynięciu zapytań dotyczących zapisów

SWZ w postępowaniu:

Dot. Postępowania w trybie podstawowym :

Dostawa wyrobów do pielęgnacji pacjenta i opatrunki specjalistyczne w 14 pakietach”.

Zgodnie z art.284 ust.6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

1. Dotyczy SWZ

W związku z faktem, iż Zamawiający w ww. postępowaniu oczekuje zaoferowania wyrobów medycznych, co do których producenci określili specjalne warunki magazynowania i transportu (np. dla strzykawek, przyrządów wymagana temperatura wynosi 10-350C, igieł, cewników, zgłębników 5-370C, rurek intubacyjnych, tracheostomijnych 5-400C), prosimy o wyjaśnienie czy i w jaki sposób Zamawiający będzie sprawdzał czy zakupiony produkt był magazynowany i transportowany z zachowaniem wymaganych warunków. Pragniemy nadmienić, że zgodnie z nowym rozporządzeniem unijnym (UE) 2017/745 (rozporządzenie MDR) to na dystrybutorze sprzętu medycznego spoczywa obowiązek magazynowania i transportu zgodnie z warunkami określonymi przez producenta. Nieprzestrzeganie tych warunków rodzi dla Zmawiającego ryzyko użytkowania uszkodzonych w transporcie produktów. Odpowiedzi Zamawiającego: Zamawiający sprawdzi sposób dostawy asortymentu we własnym zakresie.

2. Dotyczy SWZ

Czy na okoliczność spełnienia warunków transportu określonych w rozporządzeniu unijnym (UE) 2017/745, art. 14, pkt 3 (rozporządzenie MDR) Zamawiający wymaga przedstawienia wykazu odpowiednich środków transportu tj. samochodów z zabudową typu izoterma z możliwością rejestracji i wydruku temperatury? Odpowiedzi Zamawiającego: Nie . Zamawiający dopuszcza.

3. Dotyczy SWZ

Czy na okoliczność spełnienia warunków transportu określonych w rozporządzeniu unijnym (UE) 2017/745, art. 14, pkt 3 (rozporządzenie MDR) Zamawiający wyklucza możliwość wykonywania dostaw za pomocą standardowej usługi kurierskiej bez możliwości rejestracji i wydruku temperatury? Odpowiedzi Zamawiającego: Zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4. Pakiet 4

Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 4): przedłożenia kart produktowych / kart technicznych, wystawionych przez producenta, które będą jawne dla Zamawiającego oraz innych ewentualnych wykonawców i staną się potwierdzeniem wymogów zawartych w SIWZ? Należy nadmienić, że karta produktowa / techniczna stwierdza obecność wszystkich elementów składowych produktu, jak również posiada zapis mówiący o poziomie chłonności produktu, zbadany według standardów normy ISO 11948. Odpowiedzi Zamawiającego: Tak

5. Pakiet 4 pozycja 1, 2, 3, 4

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 4, pozycje: 1, 2, 3, 4): pieluchomajtki dla dorosłych posiadające co najmniej jeden ściągacz taliowy? Nasze produkty seryjnie są wyposażone w jeden ściągacz taliowy, gdyż posiadają elastyczne boki produktów oraz elastyczne zapięcia, które odpowiadają funkcjom przedniego ściągacza co pozwala na idealne dopasowanie produktu do ciała pacjenta, a co z kolei wpływa na komfort osoby potrzebującej pomocy. Dopasowanie produktu wpływa na brak wycieków zawartości pieluchomajtki, co przekłada się na komfort pracy personelu: zmniejszenie czasu pracy przy jednym pacjencie, zmniejszenie ilości zmian produktu na NTM oraz pozwala zaoszczędzić koszty związane z usługami prania pościeli. Dodatkowo brak ściągacza taliowego z przodu jest z korzyścią dla pacjentów, szczególnie tych z nadwagą, gdyż brak ściągacza taliowego przedniego nie powoduje obtarć w okolicach podbrzusza. Odpowiedzi Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

6. Pakiet 4 pozycja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 13

Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 4, pozycje: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 13): pieluchomajtek posiadających system szybkiego wchłaniania, który umożliwia maksymalnie szybkie wchłanianie moczu do środka produktu oraz utrzymuje wilgoć z dala od skóry pacjenta? ? Brak systemu szybkiego wchłaniania powoduje, że przy obfitych i częstych mikcjach, mocz nie jest w pełni wchłaniany, przez co pieluchomajtka nie zapewnia pełnego zabezpieczenia przed przeciekaniem. Brak systemu szybkiego wchłaniania naraża Zamawiającego na zwiększone koszty opieki nad pacjentem z inkontynencją i zwiększa potrzebę dodatkowej pracy personelu opiekującego się pacjentami. Odpowiedzi Zamawiającego: Nie . Zamawiający dopuszcza.

7. Pakiet 4 pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 4; pozycja 2) złożenie oferty na pieluchomajtki o chłonności co najmniej 2850g? Znikoma różnica pomiędzy oczekiwaną przez zamawiającego chłonnością wyrobu tj. 2900g, a chłonnością oferowanego produktu tj. 2850g w żaden sposób nie wpływa na komfort oraz funkcjonalność użytkowania wyrobu oraz nie zwiększa ilości używanych produktów. Chcielibyśmy również nadmienić, iż wg. międzynarodowego standardu  ISO 15621 pkt 7.5.4 na podstawie niepublikowanych badań przeprowadzonych w Szpitalach wynika, że użytkownik nie jest w stanie zauważyć różnicy w zdolności pochłaniania mniejszej niż 30%, przy wykonywaniu pomiaru zgodnie z metodą badań przedstawioną w ISO 11948 - czyli w tym przypadku dla pacjenta niezauważalna jest różnica: 50g. Odpowiedzi Zamawiającego: Tak

8. Pakiet 4 pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 4; pozycja: 3) złożenie oferty na pieluchomajtki o chłonności co najmniej 3070g? Znikoma różnica pomiędzy oczekiwaną przez zamawiającego chłonnością wyrobu tj. 3200g, a chłonnością oferowanego produktu tj. 3070g w żaden sposób nie wpływa na komfort oraz funkcjonalność użytkowania wyrobu oraz nie zwiększa ilości używanych produktów. Chcielibyśmy również nadmienić, iż wg. międzynarodowego standardu  ISO 15621 pkt 7.5.4 na podstawie niepublikowanych badań przeprowadzonych w Szpitalach wynika, że użytkownik nie jest w stanie zauważyć różnicy w zdolności pochłaniania mniejszej niż 30%, przy wykonywaniu pomiaru zgodnie z metodą badań przedstawioną w ISO 11948 - czyli w tym przypadku dla pacjenta niezauważalna jest różnica: 130g. Odpowiedzi Zamawiającego: Tak

9. Pakiet 4 pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 4; pozycja: 4) złożenie oferty na pieluchomajtki o chłonności co najmniej 3180g? Znikoma różnica pomiędzy oczekiwaną przez zamawiającego chłonnością wyrobu tj. 3200g, a chłonnością oferowanego produktu tj. 3180g w żaden sposób nie wpływa na komfort oraz funkcjonalność użytkowania wyrobu oraz nie zwiększa ilości używanych produktów. Chcielibyśmy również nadmienić, iż wg. międzynarodowego standardu  ISO 15621 pkt 7.5.4 na podstawie niepublikowanych badań przeprowadzonych w Szpitalach wynika, że użytkownik nie jest w stanie zauważyć różnicy w zdolności pochłaniania mniejszej niż 30%, przy wykonywaniu pomiaru zgodnie z metodą badań przedstawioną w ISO 11948 - czyli w tym przypadku dla pacjenta niezauważalna jest różnica: 20g. Odpowiedzi Zamawiającego: Tak

10. Pakiet 4 pozycja 9

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 4; pozycja: 9) złożenie oferty na majtki chłonne o chłonności co najmniej 1440g? Znikoma różnica pomiędzy oczekiwaną przez zamawiającego chłonnością wyrobu tj. 1500g, a chłonnością oferowanego produktu tj. 1440g w żaden sposób nie wpływa na komfort oraz funkcjonalność użytkowania wyrobu oraz nie zwiększa ilości używanych produktów. Chcielibyśmy również nadmienić, iż wg. międzynarodowego standardu  ISO 15621 pkt 7.5.4 na podstawie niepublikowanych badań przeprowadzonych w Szpitalach wynika, że użytkownik nie jest w stanie zauważyć różnicy w zdolności pochłaniania mniejszej niż 30%, przy wykonywaniu pomiaru zgodnie z metodą badań przedstawioną w ISO 11948 - czyli w tym przypadku dla pacjenta niezauważalna jest różnica: 60g. Odpowiedzi Zamawiającego:Tak

11. Pakiet 4 pozycja 5, 6, 7, 13

Czy Zamawiający nie dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 4; pozycje: 5, 6, 7, 13): pieluchomajtek dla dorosłych, które nie posiadają w swej budowie ściągaczy taliowych? Brak ściągacza taliowego powoduje, że przy obfitych i częstych mikcjach, mocz może wydostawać się w miejscach, w których nie ma dobrego przylegania do ciała pacjenta, przez co pieluchomajtka nie zapewnia pełnego zabezpieczenia przed przeciekaniem. Brak minimum jednego – tylnego, ściągacza taliowego naraża Zamawiającego na zwiększone koszty opieki nad pacjentem z inkontynencją i zwiększa potrzebę dodatkowej pracy personelu opiekującego się pacjentami. Odpowiedzi Zamawiającego: Zgodnie z zapisami SWZ.

12. Pakiet 4 pozycja 13

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 4; pozycja: 13): pieluchomajtki dla dorosłych posiadające wskaźnik chłonności w postaci minimum jednego żółtego paska, usytułowanego w centralnej części wkładu chłonnego, który pod wpływem napełnienia produktu moczem zmienia kolor? Należy nadmienić, że wymagania zawarte w SIWZ, cytuje: „2 indykatory wilgotności, rozmywające się pod wpływem cieczy” spełnia tylko jeden producent, co ogranicza możliwość złożenia konkurencyjnej oferty innym ewentualnym wykonawcom i jest niezgodne z PZP

Odpowiedzi Zamawiającego: Tak

Pakiet 6 poz. 6 w przedmiotowym postępowaniu:

- Prosimy o wyłączenie poz. 6 z pakietu 6 w celu utworzenia z niej odrębnego pakietu. Umieszczenie pasków testowych do glukometru w pakiecie z pozostałym asortymentem wyspecyfikowanym w Pakiecie 6, nie mającym z paskami żadnych cech wspólnych, dyskryminuje niemal wszystkich wykonawców posiadających w swoim portfolio paski testowe, lecz nie posiadających pozostałych pozycji asortymentowych, faworyzując jedyny podmiot oferujący wszystkie pozycje. Mając na uwadze powyższe, wnosimy jak na wstępie. Odpowiedzi Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

- W placówkach służby zdrowia w Polsce obowiązują przepisy BHP i normy dotyczące oświetlenia miejsc pracy. Norma PN-EN 12464-1:2012 Oświetlenie miejsc pracy we wnętrzach – opisuje minimalne wymagania dotyczące światła sztucznego w pomieszczeniach szpitalnych. Wysokie natężenia światła wymagane są we wszystkich pomieszczeniach, gdzie wykonywane są procedury medyczne (badanie, zabiegi, operacje), natomiast w poczekalniach, ciągach komunikacyjnych i innych pomieszczeniach natężenia te mogą być niższe. W jednostkach działających przez całą dobę wymagane jest oświetlenie nocne korytarzy (50lx na poziomie podłogi). Nie istnieje przewidziana przepisami prawa możliwość wykonywania pracy w szpitalach i placówkach medycznych w całkowitej ciemności. Poniżej przytaczamy opisane w w/w normie minimalne wymagania dotyczące oświetlenia miejsc pracy w warunkach pracy placówek medycznych:

| Rodzaj pomieszczenia | Śr. natężenie oświetlenia na powierzchni roboczej Em [lx] | Współcz. olśnienia UGR | Równomierność oświetlenia Uo | Współcz. oddawania barw Ra | Wymagania specyficzne |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Korytarze w dzień | 100 | 22 | 0,4 | 80 | Na poziomie podłogi |
| Korytarze w nocy | 50 | 22 | 0,4 | 80 | Na poziomie podłogi |
| Korytarze w dzień | 100 | 19 | 0,4 | 80 | Na poziomie podłogi |
| Pokoje badań | 1 000 | 19 | 0,7 | 90 | Tc: 4000K do 5000K |
| Sala operacyjna | 1 000 | 19 | 0,6 | 90 |  |
| Pole operacyjne | 10 000 do 100 000 |  |  |  |  |
| Sala operacyjna | 300 | 19 | 0,6 | 90 |  |
| OIOM – czuwanie | 20 | 19 | nie określono | 90 |  |
| Stół do sekcji zwłok | 5 000 |  |  | 90 | Tc=>5000 |

Z kolei oświetlenie awaryjne szpitali i obiektów służby zdrowia opisane zostało w normie PN-EN 1838: 2013, która również wyklucza pracę takich placówek w całkowitej ciemności.

W związku z powyższym wnosimy o dopuszczenie zaoferowania w Pakiecie 6 poz. 6 pasków testowych do glukometrów z ekranem LCD, bez podświetlanego ekranu i szczeliny paska testowego. Cyfry i komunikaty wyświetlane  na standardowym ekranie LCD glukometru są widoczne nawet przy minimalnym poziomie oświetlenia, określonym w w/w normach. Zaznaczamy ponadto, że praca placówek medycznych, czy załóg takich placówek w ciemności, obejmująca pobieranie krwi pacjentów i wykonywanie pomiarów glukometrem, stanowiłaby zagrożenie epidemiologiczne zarówno dla personelu, jak i dla pacjentów. Podobnie zagrożenie takie stwarzałoby wykonywanie tego rodzaju pracy przez osoby niedowidzące. Należy dodać, że podświetlenie w każdym urządzeniu elektronicznym powoduje szybsze zużywanie baterii urządzenia i konieczność częstszej wymiany baterii – dotyczy to również glukometrów. Z uwagi na brak podstaw prawnych oraz faktycznych, uzasadniających wymóg, aby oferowane glukometry miały podświetlane elementy, prosimy o usunięcie tego wymogu z SIWZ w przedmiotowym postępowaniu, gdyż wymóg ten ogranicza konkurencję i niepotrzebnie naraża Zamawiającego na dodatkowe koszty.                                     Odpowiedzi Zamawiającego: Tak

- Czy Zamawiający wymaga, aby zaoferowane paski testowe do glukometrów były wyrobem medycznym refundowanym? Refundacja pasków testowych oznacza nadzór na szczeblu urzędowym nad materiałami informacyjnymi dostarczanymi wraz z paskami, co zmniejsza prawdopodobieństwo publikowania materiałów wprowadzających użytkownika w błąd.

Odpowiedzi Zamawiającego: Nie . Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści paski testowe, których instrukcje i opakowania handlowe zawierają rozbieżne informacje dotyczące dopuszczalnego zakresu temperatury przechowywania pasków testowych – tzn. temperatura przechowywania wyszczególniona w postaci międzynarodowego, zharmonizowanego symbolu w tej samej instrukcji obsługi i na zewnętrznym opakowaniu handlowym pasków jest inna od temperatury przechowywania, którą podaje tekst instrukcji? Taka rozbieżność sugeruje, że instrukcja obsługi nie została rzetelnie przetłumaczona. Odpowiedzi Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

pytania do Pakietu VIII Opatrunki specjalistyczne I: poz.

- Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunku zgodnego z poniższym opisem: Specjalistyczny opatrunek wykonany w technologii TLC (lipido-koloidowej) zbudowany z włókninowej wkładki wykonanej z włókien charakteryzujących się wysoką chłonnością, kohezyjnością i właściwościami hydro-oczyszczającymi (polikarylan). Matryca TLC impregnowana srebrem. Opatrunek posiada silne właściwości przeciwbakteryjne, usuwa biofilm oraz resztki ran, które wpierają rozwój bakterii i tworzenie biofilmu. Rozmiar 15x20, opakowanie a`5 sztuk. Odpowiedzi Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

poz. 2

- Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunku zgodnego z poniższym opisem: Specjalistyczny opatrunek wykonany w technologii TLC (lipido-koloidowej) zbudowany z włókninowej wkładki wykonanej z włókien charakteryzujących się wysoką chłonnością, kohezyjnością i właściwościami hydro-oczyszczającymi (polikarylan). Matryca TLC impregnowana srebrem. Opatrunek posiada silne właściwości przeciwbakteryjne, usuwa biofilm oraz resztki ran, które wpierają rozwój bakterii i tworzenie biofilmu. Rozmiar 10x10, opakowanie a`10 sztuk. Odpowiedzi Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

poz. 3

- Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunku zgodnego z poniższym opisem: Miękki, przylegający opatrunek z pianką wykonany w technologii TLC (lipido-koloidowej), składający się utrzymującej optymalnie wilgotne środowisko miękkiej przylegającej warstwy TLC połączonej z chłonną wkładką z pianki poliuretanowej oraz ochronnego, nietkanego, włókninowego podłoża poliuretanowego. Wskazany do ran z umiarkowanym i dużym wysiękiem. Opatrunek zapewnia wysoką chłonność wysięku, nie przywiera do rany, pozwala na miękką, atraumatyczną wymianę, chroni okaleczoną skórę przed maceracją. Rozmiar 10x10, opakowanie a`10 sztuk. Odpowiedzi Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

poz. 4

- Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunku zgodnego z poniższym opisem: Miękki, przylegający opatrunek z pianką wykonany w technologii TLC (lipido-koloidowej), składający się utrzymującej optymalnie wilgotne środowisko miękkiej przylegającej warstwy TLC połączonej z chłonną wkładką z pianki poliuretanowej oraz ochronnego, nietkanego, włókninowego podłoża poliuretanowego. Wskazany do ran z umiarkowanym i dużym wysiękiem. Opatrunek zapewnia wysoką chłonność wysięku, nie przywiera do rany, pozwala na miękką, atraumatyczną wymianę, chroni okaleczoną skórę przed maceracją. Rozmiar 15x20, opakowanie a`10 sztuk. Odpowiedzi Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

poz. 5

- Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunku zgodnego z poniższym opisem: Specjalistyczny opatrunek wykonany w technologii TLC (lipido-koloidowej) zbudowany z włókninowej wkładki wykonanej z włókien charakteryzujących się wysoką chłonnością, kohezyjnością i właściwościami hydro-oczyszczającymi (polikarylan). Matryca TLC impregnowana srebrem. Opatrunek posiada silne właściwości przeciwbakteryjne, usuwa biofilm oraz resztki ran, które wpierają rozwój bakterii i tworzenie biofilmu. Rozmiar 10x10, opakowanie a`10 sztuk. Odpowiedzi Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

poz. 6,7

- Prosimy o wydzielenie tych pozycji do osobnego pakietu.                                 Odpowiedzi Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

poz. 8

- Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunku zgodnego z poniższym opisem: Specjalistyczny opatrunek wykonany w technologii TLC (lipido-koloidowej) zbudowany z włókninowej wkładki wykonanej z włókien charakteryzujących się wysoką chłonnością, kohezyjnością i właściwościami hydro-oczyszczającymi (polikarylan). Matryca TLC impregnowana srebrem. Opatrunek posiada silne właściwości przeciwbakteryjne, usuwa biofilm oraz resztki ran, które wpierają rozwój bakterii i tworzenie biofilmu. Rozmiar 10x10, opakowanie a`10 sztuk. Odpowiedzi Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

poz. 9

- Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunku zgodnego z poniższym opisem: Samoprzylepny, miękki opatrunek piankowy wykonany w technologii TLC (lipido-koloidowej) składający się z miękkiej przylegającej warstwy TLC połączonej z chłonną wkładką z pianki poliuretanowej, przepuszczalnej dla gazów, wodoodpornej zewnętrznej cienkiej warstwy z silikonowym przylepcem na brzegach. Opatrunek utrzymuje odpowiednią wilgotność w łożysku rany przy jednoczesnej wysokiej absorbcji wysięku oraz stymuluje proliferację fibroblastów. Chłonna warstw odprowadza wysięk, chroniąc skórę przez maceracją. Rozmiar 10x10, opakowanie a `10 sztuk. Odpowiedzi Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

poz. 10

- Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunku zgodnego z poniższym opisem: Samoprzylepny, miękki opatrunek piankowy wykonany w technologii TLC (lipido-koloidowej) składający się z miękkiej przylegającej warstwy TLC połączonej z chłonną wkładką z pianki poliuretanowej, przepuszczalnej dla gazów, wodoodpornej zewnętrznej cienkiej warstwy z silikonowym przylepcem na brzegach. Opatrunek utrzymuje odpowiednią wilgotność w łożysku rany przy jednoczesnej wysokiej absorbcji wysięku oraz stymuluje proliferację fibroblastów. Chłonna warstw odprowadza wysięk, chroniąc skórę przez maceracją. Rozmiar 15x20, opakowanie a `10 sztuk. Odpowiedzi Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pakiet 1, poz. 1-3:

26. Czy Zamawiający wymaga kompresów 4 warstwowych? Odpowiedzi Zamawiającego: Nie. Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 4, poz. 2-7:

27. Czy Zamawiający wymaga pieluchomajtek posiadających osłonki boczne

wzdłuż wkładu chłonnego skierowane na zewnątrz, co zmniejsza możliwość wycieków?

Osłonki boczne skierowane na zewnątrz nie powodują niebezpiecznych zagięć, które niosą za

sobą ryzyko wystąpienia dodatkowych miejsc ucisku. Z wieloletniego doświadczenia

użytkowego wiemy, że falbanki takie w tylnej części (pośladkowej pieluchy) dopasowują się

do ciała od zewnątrz i łagodnie przechodzą do pozycji pionowej w części krocza, by

skutecznie chronić przed bocznymi wyciekami i podnoszą komfort użytkowania przez

pacjenta w odróżnieniu od falbanek skierowanych do wewnątrz?                                   Odpowiedzi Zamawiającego: Nie. Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 10, poz. 1:

28. Czy Zamawiający wymaga ligniny bielonej, która jest wyrobem

medycznym, posiadającą 8% stawkę podatku VAT?

Pytanie wynika z faktu, iż Zamawiający prowadzi działalność leczniczą w myśl art. 17.1 pkt

2, Ustawy o Działalności Leczniczej, która do realizacji procedur medycznych nakłada

obowiązek stosowania wyrobów medycznych, a co za tym idzie Zamawiający powinien

oczekiwać zaoferowania wyrobu medycznego, odpowiadającego wymaganiom ustawy z dnia

20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych i dyrektywy UE 93/42 EWG w sprawie wyrobów

medycznych dopuszczonych do stosowania na terenie UE.                                                 Odpowiedzi Zamawiającego: Nie Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 13 poz. 1:

29. czy Zamawiający wymaga neutralizator zapachu o pojemności 500 ml? Odpowiedzi Zamawiającego: Nie. Zamawiający dopuszcza.

Pytania do projektu umowy:

30. Czy zamawiający zgodzi się § 7 ust. 1 pkt d) na naliczenie kar w wysokości 20 zł. za

każdy rozpoczęty dzień zwłoki? Odpowiedzi Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pakiet 2, pozycja 1 –

31. Czy Zamawiający dopuści watę opatrunkową zawierającą 50% bawełny?

Odpowiedzi Zamawiającego: Tak

Pakiet 2, pozycja 4 –

32. Czy Zamawiający dopuści elastyczną opaskę o szerokości 8cm?

Odpowiedzi Zamawiającego: Tak

Pakiet 2, pozycja 8 –

33. Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op=100m, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedzi Zamawiającego: Tak

Pakiet 2, pozycja 9 –

34. Czy Zamawiający dopuści rękaw opatrunkowy o szerokości 10-25mm w stanie swobodnym?

Odpowiedzi Zamawiającego: Tak

Pakiet 2, pozycja 10 –

35. Czy Zamawiający dopuści rękaw opatrunkowy o szerokości 15-35mm w stanie swobodnym?

Odpowiedzi Zamawiającego: Tak

Pakiet 2, pozycja 10 –

36. Czy Zamawiający dopuści rękaw opatrunkowy o szerokości 25-45mm w stanie swobodnym?

Odpowiedzi Zamawiającego: Tak

Pakiet 2, pozycja 11 –

37. Czy Zamawiający dopuści rękaw opatrunkowy o szerokości 25-45mm w stanie swobodnym?

Odpowiedzi Zamawiającego: Tak

Pakiet 2, pozycja 11 –

38. Czy Zamawiający dopuści rękaw opatrunkowy o szerokości 40-65mm w stanie swobodnym?

Odpowiedzi Zamawiającego: Tak

Pakiet 2, pozycja 12 –

39. Czy Zamawiający dopuści rękaw opatrunkowy o szerokości 40-65mm w stanie swobodnym?

Odpowiedzi Zamawiającego: Tak

Pakiet 2, pozycja 12 –

40. Czy Zamawiający dopuści rękaw opatrunkowy o szerokości 50-95mm w stanie swobodnym?

Odpowiedzi Zamawiającego: Tak

Pakiet 2, pozycja 13 –

41. Czy Zamawiający dopuści rękaw opatrunkowy o szerokości 50-95mm w stanie swobodnym?

Odpowiedzi Zamawiającego: Tak

Pakiet 2, pozycja 13 –

42. Czy Zamawiający dopuści rękaw opatrunkowy o szerokości 65-135mm w stanie swobodnym? Odpowiedzi Zamawiającego: Tak

Pakiet 2, pozycja 9-13 –

43. Czy Zamawiający dopuści rękaw opatrunkowy o składzie: 70-80% przędzy poliamidowej teksturowanej oraz 20-30% poliuretanowej przędzy elastomerowej?

Odpowiedzi Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pakiet 2, pozycja 14-16 –

44. Czy Zamawiający dopuści plaster z klejem akrylowym?

Odpowiedzi Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pakiet 2, pozycja 16 -

45. Czy Zamawiający dopuści plaster z klejem naniesionym metodą ciągła?

Odpowiedzi Zamawiającego: Tak

Pakiet 2, pozycja 19-21 –

46. Czy Zamawiający dopuści opaski elastyczne o rozciągliwości min. 150%?

Odpowiedzi Zamawiającego: Tak

Pakiet 2, pozycja 22-24 –

47. Czy Zamawiający dopuści opaski gipsowe o czasie wiązania 5-6 minut?

Odpowiedzi Zamawiającego: Tak

Pakiet 2, pozycja 22-24 –

48. Czy Zamawiający dopuści opaski gipsowe nawinięte na plastikowy trzpień typu krzyżak?

Odpowiedzi Zamawiającego: Tak

Pakiet 2, pozycja 25 –

49. Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op=100szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedzi Zamawiającego: Tak

Pakiet 2, pozycja 26 –

50. Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op=500szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedzi Zamawiającego: Tak

Pakiet 2, pozycja 26 –

51. Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 76x19mm?

Odpowiedzi Zamawiającego: Tak

Pakiet 2, pozycja 27-35 –

52. Czy Zamawiający dopuści zastosowanie kleju akrylowego?

Odpowiedzi Zamawiającego: Tak, z uwzględnieniem II Kryterium wyboru oferty.

Pakiet 3, pozycja 1-5 –

53. Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu aby serwety poddane były procesowi wstępnego prania.

Odpowiedzi Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pakiet 3, pozycja 1-5 –

54. Czy Zamawiający dopuści serwety pakowane w pojedynczy karton transportowy?

Odpowiedzi Zamawiającego: Tak

Pakiet 3, pozycja 2 –

55. Czy Zamawiający dopuści serwety pakowane a’2sztuki lub a ‘5sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedzi Zamawiającego: Tak

Pakiet 3, pozycja 5 –

56. Czy Zamawiający dopuści serwety wykonane z gazy 17 nitkowej?

Odpowiedzi Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pakiet 3, pozycja 6 –

57.  Czy Zamawiający dopuści tupfery pakowane w pojedynczy karton transportowy?

Odpowiedzi Zamawiającego: Tak

Pakiet 3, pozycja 6 –

58. Czy Zamawiający dopuści tupfer wykonany z gazy 17 nitkowej?

Odpowiedzi Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pakiet 3, pozycja 6 –

59. Czy Zamawiający dopuści tupfer miękki?

Odpowiedzi Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pakiet 10 –

60. Czy Zamawiający dopuści ligninę w opakowaniu papierowym?

Odpowiedzi Zamawiającego: Tak

PAKIET NR II

Pozycja 1

61. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie waty o składzie: 50% bawełna /50% wiskoza? Odpowiedzi Zamawiającego: Tak

Pozycje 2, 3, 4.

62. Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opasek super elastycznych spełniających wymagania SWZ o rozciągliwości 125 %? Odpowiedzi Zamawiającego: Tak, z uwzględnieniem II Kryterium wyboru oferty

Pozycja 5

63. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie gazy kopertowanej jałowej? Odpowiedzi Zamawiającego: Tak

Pozycja 8

64. W związku z wejściem w życie Rozporządzenia dotyczącego wyrobów medycznych MDR w dniu: 26 maja 2021r. dla klasy I, czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany w zakresie klasyfikacji gazy niejałowej na klasę I reguła 4? Producenci w ramach procesu uzyskiwania deklaracji zgodności, w związku z wymaganiami w/w rozporządzenia mogą dokonywać zmiany klasyfikacji wyrobu medycznego. Odpowiedzi Zamawiającego: Tak

Pozycje 19-21

65. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opasek o rozciągliwości ok. 90%? Odpowiedzi Zamawiającego: Tak

Pozycja 26

66. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie przylepcy w rozmiarach: 19mm x 72mm (10 szt.) i 16 mm x 57 mm (10szt.)? Odpowiedzi Zamawiającego: Dopuszcza 19 mm x 72 mm

PAKIET NR III

Pozycja 5

- Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety spełniającej wymogi SWZ

posiadającej wszyty w brzeg serwety element radiacyjny w postaci chipa RTG,

spełniający tą samą funkcję technologiczną co nitka radiacyjna ? Odpowiedzi Zamawiającego: Tak

Załącznik nr 9.3

Pozycje 1 - 8

- Czy w przypadku zaoferowania przez oferentów produktów równoważnych tzn. wyrobów nie posiadających nitki radiacyjnej, lecz posiadających element radiacyjny w innej postaci np. chipa o parametrach nie gorszych niż wymagane przez Zamawiającego, wówczas Zamawiający przydzieli takiemu wykonawcy maksymalną ilość punktów w ocenie parametrów technicznych ? Odpowiedzi Zamawiającego: Tak

Zapisy dotyczące umowy

- Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wykreślenie z umowy zapisu w §7 pkt. D) dotyczącego kary w wysokości 50zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki lub zmniejszenie jej do wartości 20zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. Odpowiedzi Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pakiet 5, poz. 7:

- Czy Zamawiający dopuści kremowy żel do mycia o pojemności 500 ml z

przeliczeniem zamawianych ilości? Odpowiedzi Zamawiającego: Tak

Dotyczy Pakietu nr 14

71.Czy Zamawiający wymaga aby na opakowaniu jednostkowym znajdowała się informacja o pojemności strzykawki? Odpowiedzi Zamawiającego: Tak

72.Czy oferowane strzykawki mają posiadać okres ważności nie krótszy niż 36 miesięcy ? Jest on istotny gdyż ustala się go przez badanie zmian wartości pH roztworu, występowania substancji lotnych i innych czynników kluczowych dla bezpieczeństwa podczas przepłukiwania - potwierdza brak zanieczyszczenia roztworu. Odpowiedzi Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

73. Czy oferowane strzykawki mają być sterylizowane parowo oraz właściwa sterylizacja powinna być potwierdzona klikiem – koniecznością odblokowania tłoka przez użyciem? Odpowiedzi Zamawiającego: Nie. Zamawiający dopuszcza

74. Czy oferowane strzykawki mają posiadać graficzne oznaczenie strefy sterylnej na korpusie strzykawki zgodnie z wymogiem postawionym w SIWZ, który mówi, że ”tłok nie może przesuwać się poza przestrzeń sterylną”, ( nie mylić z wysunięciem tłoka poza cylinder strzykawki, bo to dotyczy także każdej innej strzykawki ) ? Odciągnięcie tłoka poza jego wyjściową pozycję może spowodować skażenie roztworu. Może mieć ono miejsce podczas wstępnej aktywacji tłoka lub aspiracji w celu sprawdzenia drożności jeśli budowa strzykawki na to pozwala. Odpowiedzi Zamawiającego: Nie. Zamawiający dopuszcza

75. Czy Zamawiający wymaga aby strzykawki napełnione jałowym roztworem soli fizjologicznej były zgodne z zasada 13 dyrektywy Rady (Wspólnot Europejskich)

93/42/EWG z dn. 14.06.1993 r dotyczącej wyrobów medycznych, która mówi: Wszystkie wyroby zawierające jako integralną część substancję, która, użyta oddzielnie, może być uznana za produkt leczniczy w rozumieniu art. 1 dyrektywy 65/65/EWG i która to substancja zdolna jest do oddziaływania na organizm ludzki działając w sposób pomocniczy względem takich wyrobów medycznych, znajdują się w klasie III? Odpowiedzi Zamawiającego: Nie. Zamawiający dopuszcza

76. Dotyczy SWZ - Opis sposobu obliczenia ceny.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie cen z dokładnością do 3 lub 4 miejsc po przecinku?

Zgodnie z orzeczeniem zespołu Arbitrów – sygn. akt UZP/ZO/0-2546/06 dopuszcza się podawanie cen z dokładnością do trzech a nawet czterech miejsc po przecinku, dla wyrobów masowych, wówczas cena jednostkowa jest elementem kalkulacyjnym ceny wynikowej, a nie ceną transakcyjną. Odpowiedzi Zamawiającego: Tak

77. Dotyczy Zał. nr 12 – Dodatkowe wymagania Zamawiającego, Pkt. 13)

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu napisów wyłącznie w języku polskim na opakowaniu i dopuści, aby oferowane wyroby posiadały etykiety w języku angielskim oraz symbole zharmonizowane - "Symbole graficzne do oznaczania wyrobów medycznych", które pozwalają na dokładną identyfikację produktu?

Zgodnie z obowiązującą ustawą z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych art. 14 pkt. 1 „wyroby przeznaczone do używania na terytorium RP mają oznakowania i instrukcję używania w języku polskim lub wyrażone za pomocą zharmonizowanych symboli lub rozpoznawalnych kodów” oraz pkt. 2 „dopuszcza się, aby wyroby przeznaczone do używania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dostarczane profesjonalnym użytkownikom miały oznakowania lub instrukcje używania w języku angielskim, z wyjątkiem informacji przeznaczonych dla pacjenta, które podaje się w języku polskim lub wyraża za pomocą zharmonizowanych symboli lub rozpoznawalnych kodów.” Odpowiedzi Zamawiającego: Tak, pod warunkiem przedłożenia karty charakterystyki w j. polskim.

78. Dotyczy Wzoru Umowy § 2 pkt. 2 i § 5 ust. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na składanie zamówień i reklamacji za pomocą e-maila i faxu, a odstąpi od wymogu drogi telefonicznej? Odpowiedzi Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

79. Dotyczy Wzoru Umowy § 2 ust. 6

Zwracamy się z prośbą o wydłużenie czasu na wymianę przedmiotu umowy na wolny od wad w terminie do 72 godzin. Odpowiedzi Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

80. Dotyczy Wzoru Umowy § 5 ust. 8 i § 7 ust. 1 pkt C)

Zwracamy się z prośbą o obniżenie kary umownej do 5 % wartości przedmiotu umowy, której dotyczy nieprawidłowa realizacja. Odpowiedzi Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

81. Dotyczy Wzoru Umowy § 7 ust. 1 pkt D)

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od naliczania kary umownej w wysokości 50 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki na rzecz naliczania kary umownej w wysokości 5% wartości zamówienia, którego dotyczy zwłoka. Odpowiedzi Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

82. Dotyczy Wzoru Umowy § 7 ust. 1 pkt C) i § 5 ust. 9

Zwracamy się z prośbą o modyfikację poprzez dodanie zapisu: po uprzednim pisemnym wezwaniu Sprzedawcy do prawidłowego wykonania umowy w terminie 7 dni roboczych Odpowiedzi Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

83. Zwracamy się z prośbą o możliwość przesyłania faktur w wersji elektronicznej w formacie pdf. na adres mailowy Zamawiającego. Odpowiedzi Zamawiającego: Tak

Pytanie- dotyczy pakietu nr 3 poz.1,2,3,4,5

84. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 3 poz. 1,2,3,4,5 asortymentu bez samoprzylepnych etykiet kontrolnych po praniu wstępnym pozostałe parametry zgodne z wymogami SWZ? Odpowiedzi Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie- dotyczy pakietu nr 3 poz.2

85. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 3 poz. 2 serwety pakowanej a’ 5 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości ? Odpowiedzi Zamawiającego:Tak

Pytanie- dotyczy pakietu nr 3 poz.4

86. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 3 poz. 4 serwety pakowanej a’ 5 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości? Odpowiedzi Zamawiającego: Tak

Pytanie- dotyczy pakietu nr 3 poz.5

87. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 3 poz. 5 serwety jałowej gazowej z tasiemką , 17 nitkowej po praniu wstępnym w rozmiarze 45cm x 45 cm a’ 2 szt.? Odpowiedzi Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie- dotyczy pakietu nr 3 poz.6

88. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 3 poz. 6 tupferów gazowych jałowych w kształcie fasolki rozmiar po rozłożeniu gazy 15cmx15cm a’ 10 szt.? Odpowiedzi Zamawiającego: Tak

Pytanie- dotyczy pakietu nr 3 poz.7-17

89. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 3 poz. 7-17 kompresów gazowych jałowych 8 warstwowych pozostałe parametry zgodne z SWZ? Odpowiedzi Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Zamawiający informuje uczestników postępowania o przysługujących środkach ochrony prawnej, zgodnie z Działem VI uPzp.

Kolbuszowa 10.09.2021r,

DYREKTOR SP ZOZ KOLBUSZOWA

ZBIGNIEW STRZELCZYK

…………………………………………..

/Podpis osoby uprawnionej/