WYKONAWCY

Eap-2412/15/21/M

Dotyczy postępowania znak jw. z dnia 09.09.2021r.

ZAWIADOMIENIE /1/

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kolbuszowej,36-100 Kolbuszowa,

Ul. Grunwaldzka 4, zawiadamia Wykonawców o wypłynięciu zapytań dotyczących zapisów

SWZ w postępowaniu:

Dot. Postępowania w trybie podstawowym :

,,Dostawa preparatów do mycia, pielęgnacji i dezynfekcji skóry, ran, dezynfekcji powierzchni  sprzętu i urządzeń medycznych w 10 pakietach.”

Zgodnie z art.284 ust.6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

1. Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Pakietu produkt z Pakietu 1 poz. 4 i dopuści:

Gaziki wykonane z wysokogatunkowej włókniny o gramaturze 70g/m2, nasączone 70% alkoholem izopropylowym, rozmiar złożonego gazika 4x4,5cm, a rozłożonego 9x12cm, trzykrotnie złożone, 6 warstw, pakowane pojedynczo w saszetki, 100szt. saszetek w opakowaniu zbiorczym- kartoniku, spektrum działania B,F do 15 sekund?

lub

Gaziki wykonane z wysokogatunkowej włókniny o gramaturze 70g/m2, nasączone 70% alkoholem izopropylowym, rozmiar złożonego gazika 4x4,5cm, a rozłożonego 12x12,5cm, czterokrotnie złożone, 9 warstw, pakowane pojedynczo w saszetki, 100szt. saszetek w opakowaniu zbiorczym- kartoniku, spektrum działania B,F do 15 sekund? Odpowiedzi Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

2. Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Pakietu produkty z Pakietu 7 poz. 4 i 5 i dopuści:

Suche chusteczki przeznaczone do nasączania roztworami środków dezynfekcyjnych, wykonane z wysokogatunkowej włókniny o gramaturze 70g/m2, wymiary chusteczki 30x34cm, 100szt. w rolce, opakowanie jednostkowe ofoliowane szczelnie oraz Kompatybilne z nimi wiaderka dozujące wielokrotnego użycia.

lub

Suche chusteczki przeznaczone do nasączania roztworami środków dezynfekcyjnych, wykonane z wysokogatunkowej włókniny o gramaturze 70g/m2, wymiary chusteczki 18x25cm, 300szt. w rolce, opakowanie jednostkowe ofoliowane szczelnie oraz Kompatybilne z nimi wiaderka dozujące wielokrotnego użycia.

W PRZYPADKU ZGODY PROSIMY O WSKAZANIE ILOŚCI WKŁADÓW I WIADEREK PO PRZELICZENIU. Odpowiedzi Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

3. Dotyczy umowy- prosimy do paragrafu 7 dopisać na końcu ustęp 6 o treści: 
"Ustępy 1,2,4,5 paragrafu 7 obowiązują pod warunkiem, że Zamawiający opłacił wszystkie wystawione przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego faktury w terminie do ich opłacenia."  
(Aby wykluczyć hipotetycznie sytuację, w której Zamawiający nie opłaca faktur, a może równocześnie naliczać kary Wykonawcy, gdy Wykonawca już nie może nie mając zapłaty za towar dostarczać dalej towaru, co może skutkować tym, że na końcu Zamawiający może nawet za niedostarczanie towaru przez Wykonawcę z przyczyn braku zapłaty za niego przez Zamawiającego zostać obciążony karą, w której to Wykonawca będzie winny, bo np. Zamawiający zerwie umowę z Wykonawcą, bo ten nie dostarcza towaru).

lub

o dopisanie na końcu paragrafu 7 ustępu 6 o treści:

"W przypadku niedotrzymania przez Zamawiającego terminu zapłaty faktury za dostarczony towar, Wykonawcy przysługuje prawo naliczania odsetek ustawowych i równocześnie przysługuje mu prawo naliczania kar umownych w wysokości 50.00zł za każdy dzień opóźnienia w płatności, płatne w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego wezwania do zapłaty wraz z notą obciążeniową.

Odpowiedzi Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Dotyczy pakietu 7

4. W związku z wycofaniem preparatu Quatrodes Strong,prosimy o dopuszczenie koncentratu na bazie aminy i QAV przeznaczonego do mycia i dezynfekcji sprzętu medycznego, dużych powierzchni wodoodpornych (łóżek, podłóg, blatów, ścian). Produkt o wysokiej tolerancji materiałowej, może być używany do dezynfekcji materiałów obiciowych, tworzywa ABS, szkła, porcelany, gumy, stali szlachetnej, aluminium, a także niklu oraz chromu. Polecany do wyrobów ze szkła akrylowego. Może być stosowany do powierzchni mających kontakt z żywnością. Produkt bez zawartości aldehydów i fenoli. Wymagana opinia producenta materiałów obiciowych w zakresie tolerancji materiałowej na tworzywo ABS i materiały obiciowe Famed. Spektrum działania: B, MRSA, F (C.albicans) – 0,25% w 15 minut, Tbc (M.terrae, M.avium), V (HIV, HBV, HCV, HSV, BVDV, Vaccinia, Ebola), wirus adeno - 0,5% w 15 minut. Wirus polio - 1% w 15 minut. Spektrum potwierdzone badaniami wg norm EN 14885. Środek posiada podwójną rejestrację jako wyrób medyczny i produkt biobójczy. Opakowania 1l, 5 l

Odpowiedzi Zamawiającego: Tak. Zamawiający dopuszcza.

Dotyczy pakietu nr 5 pozycja 6.

5. Prosimy o dopuszczenie preparatu trójenzymatycznego (amylaza, proteaza, lipaza) zawierający w swoim składzie związki powierzchniowo-czynne, czwartorzędowe związki amonowe (propionian), chlorowodorek poliheksametylenu biguanidyny oraz związki kompleksujące i stabilizatory. Pozbawiony alkiloamin, pochodnych fenolowych, chloru i kwasów jako substancji czynnych oraz bez zawartości chlorków benzalkoniowego i didecylodimetyloamoniowego. Możliwość przetrzymywania narzędzi w roztworze roboczym przez 72 godziny. Spektrum działania B, F, V (HBV, HCV, HIV, Herpes, Vaccinia), spełniający pozostałe zapisy SIWZ?

Odpowiedzi Zamawiającego: Tak. Zamawiający dopuszcza.

Zamawiający informuje uczestników postępowania o przysługujących środkach ochrony prawnej, zgodnie z Działem VI uPzp.

Kolbuszowa 14.09.2021r,

DYREKTOR SP ZOZ KOLBUSZOWA

ZBIGNIEW STRZELCZYK

…………………………………………..

/Podpis osoby uprawnionej/