Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z.

Panewnicka 65

40-760 Katowice

Pismo: AZP/12/P/2021	 Katowice dnia: 2021-09-24

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI

# SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - 4

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,

prowadzonego w trybie podstawowym pn.

”Dostawa wyrobów medycznych” – znak sprawy AZP/12/P/2021

Zamawiający, Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z., działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pakiet nr 3 1. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w pakiecie nr. 3 wapno sodowane o gramaturze 5 kg, współczynniku pochłaniania CO2 ok. 130 l/kg z odpowiednim przeliczeniem ilości (tj. 18 op)? Odp.: Zamawiający dopuszcza wapno sodowane o gramaturze 5 kg, współczynniku pochłaniania CO2 ok. 130 l/kg z odpowiednim przeliczeniem ilości.

Zamawiający

p.o. Zastępcy Dyrektora

ds. Administracyjno-Ekonomicznych

Norbert Rózga