Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z.

Panewnicka 65

40-760 Katowice

Pismo: AZP/12/P/2021	 Katowice dnia: 2021-09-24

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI

# SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - 8

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,

prowadzonego w trybie podstawowym pn.

”Dostawa wyrobów medycznych” – znak sprawy AZP/12/P/2021

Zamawiający, Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z., działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pakiet nr 3 - Czy w związku z tym, że na ryku polskim pojawiły się wapna przemysłowe, Zamawiający wymaga, aby dostarczane wapno było wapnem medycznym, dopuszczonym przez farmakopee Brytyjską i Amerykańską, które w swoim składzie nie przekracza 3% NaOH, ze z stopniem pylenia nieprzekraczającym 0,3%? Wyższe stężenia NaOH powodują nadmierne wysychanie wapna co zdecydowanie pogarsza jego właściwości pochłaniania. Odp.: Zamawiający oczekuje wapna sodowanego przeznaczonego do użytku medycznego. Zamawiający nie precyzuje szczegółowo w/wym. parametrów. Pakiet nr 3 - Czy zamawiający wymaga Wapna pakowanego w kanister 4,5 kg z precyzyjnym przeliczeniem na 5L, większe zawartości nie mają przełożenia na większą wydajność pochłaniania. Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 3 wapno pakowane w kanister 4,5 kg z odpowiednim przeliczeniem ilości.

Zamawiający

p.o. Zastępcy Dyrektora

ds. Administracyjno-Ekonomicznych

Norbert Rózga