Zad 3- RPO .RC .21.011 - F3_85 Synteza hydrofobowych i antybakteryjnych ekologicznych powłok lakierniczych

OGŁOSZENIE O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU

Znak sprawy: NA/O/263/2021 Rzeszów, 2021-10-15

Zamówienie o wartości poniżej progu stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129)

I. ZAMAWIAJĄCY Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza al. Powstańców Warszawy 12 35-959 Rzeszów NIP: 813-026-69-99

Osoba prowadząca postępowanie:

mgr Magdalena Salamon -  tel. (17) 8653636 e-mail msalamon@prz.edu.pl

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  - Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych i częściowy wybór ofert, gdzie część (zadanie) stanowi:

| - Zadanie częściowe nr | - Opis |
| --- | --- |
| - 1 | Temat: Dostawa wirówki laboratoryjnej. Wspólny Słownik Zamówień: 42931100-2 - Wirówki laboratoryjne i akcesoria Opis: Wirówka laboratoryjna 1) Bezobsługowy silnik indukcyjny 2) Zakres obrotów regulowany: 90 ÷ 18 000 3) Wirnik kątowy mieszczący min 24 x 2/1,5ml, z hermetycznie uszczelnioną pokrywą stalową. Kąt nachylenia probówek 45°. RPM/RCF 15 100rpm/21158xg 4) Moduł chłodzący probówki 1,5/2ml , utrzymujący temperaturę 0°przez min 3 godziny (min 24 probówki) 5) Wirnik kątowy mieszczący 10 x 50ml lub 10 x 15ml z pojemnikami metalowymi. Kąt nachylenia probówek 30°. RPM/RCF 4500rpm/2830xg 6) Wirnik horyzontalny na płytki mieszczący min 2 płytki 96 dołkowe. RPM/RCF 3000rpm/916xg 7) Komora wykonana ze stali nierdzewnej 8) Czujnik niewyważenia 9) Wbudowana blokada pokrywy podczas wirowania 10) Wbudowana blokada startu przy otwartej pokrywie 11) Wbudowane awaryjne otwieranie pokrywy 12) Wymiary max 310 x 370 x 460 (H x W x D) 13) Moduł pobierania i przenoszenia próbki, połączony przewodem z głównym modułem zasilającym jednostkę. Zakres pracy od 20 µl do in 300 µl, możliwość podłączenia do komputera i zaprogramowania ciągu zadań (np. pobranie X µl, przeniesienie X µl, mieszanie X µl, porcjowanie otrzymanej mieszaniny po X µl do fiolek umieszczonych w rotorze), 14) Wyświetlacz LCD z wygaszaniem ekranu po okresie bezczynności 15) Menu w języku polskim 16) Alarmy wizualne i dźwiękowe 17) Wymiary: 18) Możliwość zaprogramowania min 99 własnych programów 19) Tryb pracy ciągłej, 20) Tryb pracy – szybkie wirowanie 21) Możliwość zmiany parametrów podczas wirowania 22) Identyfikacja wirnika 23) Złącze USB do rejestracji parametrów wirowania 24) Możliwość ustawienia hasła dostępu - Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| - 2 | Temat: Dostawa multimetru cyfrowego Wspólny Słownik Zamówień: 38410000-2 - Przyrządy pomiarowe Opis: Przedmiotem zamówienia jest multimetr cyfrowy o następującej specyfikacji metrologicznej Rozdzielczość pomiarowa przynajmniej 7,5 cyfry Zakres pomiaru napięcia DC przynajmniej 10 nV - 1 kV; Zakres pomiaru napięcia AC przynajmniej 0.1 µV - 700 V; Zakres pomiaru prądu DC przynajmniej 1 pA - 10 A; Zakres pomiaru prądu prąd AC przynajmniej 1 nA - 10 A; Zakres pomiaru rezystancji przynajmniej 0.1 µΩ - 1 GΩ; Roczna dokładność pomiaru napięcia DC ±(ppm odczytu + ppm zakresu) dla zakresu 10 V nie gorsza niż 14 + 1.2 Roczna dokładność pomiaru prądu DC ±(ppm odczytu + ppm zakresu) dla zakresu 10 mA nie gorsza niż 60 + 9 Roczna dokładność pomiaru napięcia AC ±(ppm odczytu + ppm zakresu) dla zakresu 10 V przy częstotliwości 50 Hz nie gorsza niż 0.06 + 0.03 Roczna dokładność pomiaru prądu AC ±(ppm odczytu + ppm zakresu) dla zakresu 10 mA przy częstotliwości 50 Hz nie gorsza niż 0.08 + 0.03 Roczna dokładność pomiaru rezystancji ±(ppm odczytu + ppm zakresu) dla zakresu 1 kΩ nie gorsza niż 24 + 3 Możliwość pomiaru pojemności Możliwość pomiaru częstotliwości Test ciągłości obwodu Test diody Wbudowany tryb digitizera Próbkowanie sygnałów napięciowych i prądowych z prędkością nie niższą niż 1ms/s Pomiary temperatur z możliwością wyboru rodzaju czujnika pomiarowego Bufor pamięci przynajmniej 11 milionów odczytów Możliwość ładowania skryptów do pamięci rozruchowej przyrządu Ekran dotykowy Minimalna przekątna ekranu 5" Minimalna rozdzielczość ekranu wvga (800 × 480) Wbudowany interfejs umożliwiający szeregowe łączenie urządzeń, ich synchronizacje i zarządzanie szeregiem urządzeń z poziomu komputera Interfejsy komunikacyjne minimum GPIB, USB 2.0 (host, device), Ethernet Gwarancja min 24 miesiące Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| - 3 | Temat: Dostawa odczynników chemicznych i drobnego sprzętu laboratoryjnego. Wspólny Słownik Zamówień: 24327000-2 - Różne organiczne substancje chemiczne, 38437000-7 - Pipety i akcesoria laboratoryjne Opis: 1. Dijodometan, czystość cz.d.a., 25 mL, CAS: 75-11-6 2. Formamid, czystość >=99.5%, 100 mL, CAS: 75-12-7 3. Aceton, czystość >=99.5%, 1L, CAS: 67-64-1 4. Końcowki do pipet, pojemność 0,5-250 µl, długość 52 mm, żółte, niesterylne, certyfikat CE/IVD, 500 sztuk, w pudełku 5. Bakterie Escherichia coli, ATCC™ 11775™ 6. Bakterie Staphylococcus epidermidis, ATCC™ 12228™ 7. Pepton K(kazeinowy), 500g 8. Chlorek sodu, czystość >=99.0%, 1 kg, CAS: 7647-14-5 9. Ekstrakt drożdżowy granulowany dla mikrobiologii, pH = 7.0 (10 g/l, HO, 20 °C), rozpuszczalność 410 g/l, 500 g 10. Agar, proszek, do mikrobiologii, 250 g, CAS: 9002-18-0 11. Płytka Petriego, średnica 55 mm, wysokość 14,2 mm, aseptyczna, bez wentylacji, 1005 sztuk w opakowaniu 12. Kolba trójszyjna szklana o objętości 2l, szlify 29/32, boczne skośne szlify 2 x 14/23 - Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| - 4 | Temat: Dostawa przesuwnika piezoelektrycznego. Wspólny Słownik Zamówień: 38000000-5 - Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego) Opis: Przedmiotem zamówienia jest jednokierunkowy przesuwnik piezoelektryczny wraz z jednostką sterującą umożliwiającą sterowanie za pomocą komputera oraz dedykowanym oprogramowaniem lub sterownikiem umożliwiającym pracę w środowisku LabVIEW. Stolik służył będzie do precyzyjnego pozycjonowania zwierciadła w laboratoryjnych układach optycznych. Stolik powinien charakteryzować się następującymi parametrami: zakres ruchu: co najmniej 0,03mm; rozdzielczość 0,1 nm lub lepsza; maksymalne obciążenie przy montażu horyzontalnym: 0,75 kg, częstotliwość rezonansowa 4kHz z tolerancją 20%, sztywność 3N/um z tolerancją 20%, praca w trybie sprzężenia zwrotnego, materiał: Invar, okres gwarancji: co najmniej 1 rok. - Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |

- Części nie mogą być dzielone przez wykonawców, oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia określonego w zadaniu częściowym zostaną odrzucone.

- Ze względu na unikalność, niepowtarzalność, ściśle określoną metodykę prowadzonych projektów, badań naukowych i eksperymentów Zamawiający w części zadań wymienia nazwę producenta oraz jego numer katalogowy jednocześnie dodaje, że dopuszcza dostawę produktów równoważnych. Przez równoważny należy rozumieć produkt o właściwościach nie gorszych niż podane w załącznikach określonych dla każdego zadania. Ze względu na specyfikę zamawianego produktu Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń. Użyty przez Zamawiającego w załącznikach nr katalogowy i nazwa producenta, oznacza klasę produktu oraz minimum techniczne i jakościowe przedmiotu Zamówienia oczekiwane przez Zamawiającego i będzie stanowił podstawę oceny ewentualnych ofert równoważnych.

- Ze Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, obowiązany jest wykazać, że oferowany przez niego przedmiot dostawy spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. W celu potwierdzenia równoważności, Wykonawca musi załączyć do każdego proponowanego artykułu równoważnego jego dokładny opis, nazwę producenta i numer katalogowy oraz załączyć do oferty stosowne dokumenty (specyfikację jakościową, świadectwo kontroli jakości lub inne równoważne dokumenty), z których w sposób nie budzący wątpliwości będzie wynikać, iż oferowany przedmiot zamówienia jest o takich samych lub lepszych parametrach jakościowych. Wszelkie ryzyko (w tym koszty ewentualnych ekspertyz) związane z udowodnieniem "równoważności" spoczywa na Wykonawcy. Wykonawca jest zobowiązany wykazać, iż oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

- Na żądanie Zamawiającego, we wskazanym terminie Wykonawca dostarczy próbki oferowanego produktu (wielkość próbki: 1 opakowanie) celem weryfikacji równoważności.

- Zamawiający podkreśla, że ewentualne badanie równoważności zaproponowanych produktów przez uprawnioną do tego instytucję będzie na koszt Wykonawcy.

- W przypadku, zaoferowania produktu wskazanego  z nazwy przez Zamawiającego,

- Wykonawca nie jest zobowiązany do opisywania tego produktu, a jedynie do wskazania nazwy, modelu, producenta, numeru katalogowego. Produkty wskazane z nazwy przez Zamawiającego spełniają wszystkie wymogi i parametry jakościowe.

- Wraz z dostawą bezwzględnie należy dołączyć karty charakterystyki o ferowanych produktów.

- Zaoferowany przedmiot zamówienia musi spełniać:

- wymagania określone przez Zamawiającego w szczególności, musi być tożsamy pod względem charakterystyki analitycznej;

- wymagania pozwalające na kontynuację prac doświadczalnych w ramach badań prowadzonych przez Zamawiającego, bez konieczności wykonywania dodatkowych czynności (procedur), w tym np. kalibracji urządzeń;

- Zaoferowane przez Wykonawcę produkty do badań o parametrach /właściwościach równoważnych nie mogą spowodować konieczności nabycia dodatkowych odczynników i innych akcesoriów.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody spowodowane użytkowaniem dostarczonych przez Wykonawcę produktów w szczególności za uszkodzenie sprzętu na których wykonywane są analizy laboratoryjne.

- Wykonawca przyjmuje na siebie odpowiedzialność za uszkodzenia sprzętu powstałe w wyniku używania zaoferowanych i dostarczonych produktów równoważnych. Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia kosztów naprawy sprzętu w w/w przypadku.

- Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, pełnowartościowy, wolny od wszelkich wad i uszkodzeń, bez wcześniejszej eksploatacji.

III. TERMIN REALIZACJI

28 dni od daty udzielenia zamówienia – dla zadania częściowego: 1

91 dni od daty udzielenia zamówienia – dla zadania częściowego: 2

14 dni od daty udzielenia zamówienia – dla zadania częściowego: 3

2 miesiące od daty udzielenia zamówienia – dla zadania częściowego: 4

IV MIEJSCE DOSTAWY:

- W miejscu wskazanym przez Zamawiającego na terenie Rzeszowa.

V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY ## Oferta musi być sporządzona według wzoru formularza oferty stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia. - Do oferty należy dołączyć szczegółową wycenę zawierającą ceny jednostkowe brutto za poszczególne pozycje składających się na całość zadania częściowego wraz z informacjami o nazwie producenta oraz numerami katalogowymi oferowanych produktów. - Do oferty należy dołączyć Broszury produktowe/katalogi produktowy/specyfikacja techniczna oferowanego urządzenia potwierdzająca spełnienie wszystkich parametrów określonych przez zamawiającego w ogłoszeniu o udzielanym zamówieniu.- Dokumenty należy dołączyć w języku polskim - Do oferty należy dołączyć aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. ## W przypadku podmiotów zagranicznych: Do oferty należy dołączyć dokument potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości Dodatkowe informację: ## Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. ## 6. Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszego ogłoszenia ## 7. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. ## 8. Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami musi być sporządzona przez Wykonawcę ściśle według postanowień niniejszego ogłoszenia ## 9. Oferta i wszystkie załączniki muszą być sporządzona w języku polskim, zrozumiale i czytelnie, napisane komputerowo lub nieścieralnym atramentem. 10. Oferta musi być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumentach rejestrowych, lub przez osobę posiadającą ważne pełnomocnictwo, które należy dołączyć do składanej oferty. Zamawiający dopuszcza podpisanie oferty elektronicznie przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumentach rejestrowych, lub przez osobę posiadającą ważne pełnomocnictwo, które należy dołączyć do składanej oferty. Oferta powinna zawierać: - Dane teleadresowe firmy - numer NIP , REGON firmy itp. - Wskazanie osoby do kontaktu w sprawie oferty (numer telefonu i e-mail). - Proponowaną cenę brutto za realizację zamówienia. Oferta złożona przez wykonawcę nie jest ofertą w rozumieniu KC.

VI. KRYTERIA OCENY OFERT Przy ocenie i porównaniu ofert zastosowane będą następujące kryteria: Cena 100% Ocena złożonych ofert w zakresie kryterium „Cena” zostanie dokonana na podstawie podanej przez Wykonawcę całkowitej ceny brutto. Oferty zostaną ocenione przy zastosowaniu poniższego wzoru: cena najniższa Liczba pkt. oferty ocenianej =Kc = -------------------------------- x max liczby punktów cena oferty ocenianej Cena musi być podana w złotych polskich cyfrą i słownie. W przypadku rozbieżności pomiędzy wartością wyrażoną cyfrą, a podaną słownie, jako wartość właściwa zostanie przyjęta wartość podana słownie. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta uzyskała najwyższą ocenę.

VII. BADANIE OFERTY W toku badania i oceny ofert Zamawiający w pierwszej kolejności dokona rankingu złożonych ofert na podstawie kryteriów oceny ofert, a następnie dokona badania oferty najkorzystniejszej. W przypadku gdy oferta najkorzystniejsza będzie podlegała odrzuceniu, proces badania ofert zostanie przeprowadzony w stosunku do kolejnej oferty w rankingu. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert, - W toku badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. - Zamawiający poprawia w ofercie: - oczywiste omyłki pisarskie, - oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, - inne omyłki polegające na niezgodności oferty z zapisami niniejszego zapytania ofertowego, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, ZAMAWIAJACY ODRZUCI OFERTĘ 1) Wykonawcy, który złożył więcej niż jedną ofertę w prowadzonym postępowaniu. 2) Treść złożonej oferty nie odpowiada warunkom postępowania. 3) Oferty złożone po terminie UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA - Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny, o czym poinformuje niezwłocznie wszystkich Oferentów. Unieważnienia postępowania w sytuacji, kiedy cena za wykonanie zamówienia.

VIII.TERMINY PŁATNOŚCI Wynagrodzenie zostanie wypłacone w terminie do 14 dni od daty otrzymania przez zamawiającego poprawnie wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT.

IX. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT Ofertę należy przygotować w wersji elektronicznej i przesłać odpowiednio drogą e-mailową na adres msalamon@prz.edu.pl W tytule wiadomości należy podać numer postępowania tj. -NA/O/263/2021”oraz numer zadania na które Wykonawca składa ofertę. Otrzymanie oferty zostanie potwierdzone niezwłocznie w e- mailu zwrotnym. W przypadku braku ww. danych w tytule wiadomości, zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia mogące wyniknąć z powodu tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia lub nieotwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert. Oferty złożone po terminie zostaną odrzucone. Termin związania ofertą: 30 dni

X. ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW ORAZ ZMIANY TREŚCI OGŁOSZENIA - Każdorazowo, w języku polskim, powołując się na numer ogłoszenia można kierować pytania do Zamawiającego na adres Zamawiającego, e-mailem: msalamon@prz.edu.pl - Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszego ogłoszenia. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści ogłoszenia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści ogłoszenia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa powyżej w niniejszym punkcie, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. - Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 2. - Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje bez ujawniania źródła zapytania, na stronie internetowej: http://www.ogloszenia.propublico.pl/prz W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść ogłoszenia. Dokonaną zmianę treści ogłoszenia Zamawiający udostępnia na stronie internetowej.

X. Od rozstrzygnięcia Zamawiającego nie przysługuje odwołanie.

Zad 3- RPO .RC .21.011 - F3_85 Synteza hydrofobowych i antybakteryjnych ekologicznych powłok lakierniczych

Zał. nr 1 do zapytania

FORMULARZ OFERTY

na wykonanie Dostawy

I. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO:

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

Al. Powstańców Warszawy 12

35-959 Rzeszów

Sprawę prowadzi: mgr Magdalena Salamon

II. Nazwa przedmiotu zamówienia:

Dostawa wirówki  laboratoryjnej. Dostawa multimetru cyfrowego. Dostawa odczynników chemicznych i drobnego sprzętu laboratoryjnego. Dostawa przesuwnika piezoelektrycznego.

III. Tryb postępowania: Zapytanie ofertowe.

IV. Nazwa i adres WYKONAWCY

...........................................................

............................................................

..........................................................................

...........................................................................

(pieczęć Wykonawcy)

Osoba do kontaktu ( proszę uzupełnić)

Imię, nazwisko:

Telefon:

- Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:

| - Zadanie częściowe nr |  |
| --- | --- |
| - 1 | Dostawa wirówki laboratoryjnej. cenę netto:....................................zł. słownie netto: .......................................................................................................zł. cenę brutto:..................................zł. słownie brutto: .........................................................................................................................zł. podatek VAT:...............................zł. - słownie podatek VAT:........................................................................................................................zł. |
| - 2 | Dostawa multimetru cyfrowego cenę netto:....................................zł. słownie netto: ................................................................................................................zł. cenę brutto:..................................zł. słownie brutto: .........................................................................................................................zł. podatek VAT:...............................zł. - słownie podatek VAT:........................................................................................................................zł. |
| - 3 | Dostawa odczynników chemicznych i drobnego sprzętu laboratoryjnego. cenę netto:....................................zł. słownie netto: ....................................................................................................................zł. cenę brutto:..................................zł. słownie brutto: ..........................................................................................................................zł. podatek VAT:...............................zł. - słownie podatek VAT:........................................................................................................................zł. |
| - 4 | Dostawa przesuwnika piezoelektrycznego. cenę netto:....................................zł. słownie netto: ........................................................................................................................zł. cenę brutto:..................................zł. słownie brutto: ........................................................................................................................zł. podatek VAT:...............................zł. - słownie podatek VAT:........................................................................................................................zł. |

zgodnie z wypełnionym formularzem cenowym.

2. Deklaruję ponadto:

- termin wykonania zamówienia

- dni od daty udzielenia zamówienia – dla zadania częściowego: 1

- 91 dni od daty udzielenia zamówienia – dla zadania częściowego: 2

- 14 dni od daty udzielenia zamówienia – dla zadania częściowego: 3

- 2miesiące od daty udzielenia zamówienia – dla zadania częściowego: 4

- warunki płatności : 14 dni

- okres gwarancji ( proszę uzupełnić)

Zad 1

Zad 2

Zad 3

Zad 4

- ...................................................................,

3. Oświadczam, że:

- zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.

- zapoznaliśmy się z projektem umowy i nie wnosimy do niego uwag

- związani jesteśmy ofertą do 30 dni

- w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych w specyfikacji, w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.

- Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.* /Jeśli nie dotyczy wykreślić/

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia przez jego wykreślenie).

4. Ofertę niniejszą składam na kolejno ponumerowanych stronach.

5. Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są:

- ....................................................................

- ...................................................................

*) niepotrzebne skreślić

................................dn. ............................

..............................................................

podpisy i pieczęcie osób upoważnionych

do reprezentowania Wykonawcy