## Załącznik nr 1 do SWZ
Numer postępowania | ZP-271-56/21
Przedmiot: | Okresowe przeglądy techniczne aparatury i sprzętu medycznego
Nazwa Wykonawcy:
Ulica: |  | Nr domu: |  | Nr lokalu
Miejscowość |  |  | Kod pocztowy:
Województwo
NIP: |  |  | e-mail
REGON: |  |  | Telefon
KRS (jeśli dotyczy):
BDO (jeśli dotyczy):
Wykonawca, którego reprezentuję/reprezentujemy* jest :
□ mikroprzedsiębiorstwem
□ małym przedsiębiorstwem
□ średnim przedsiębiorstwem
□ jednoosobową działalnością gospodarczą
□ osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej
□ innym podmiotem
* niepotrzebne skreślić
Nazwa banku oraz numer rachunku bankowego do realizacji przedmiotu umowy:
Nazwa Banku |  | Numer rachunku:
Składamy ofertę na następujące części:
Numer części: | Temat: | Cena brutto:
1 | System do radiografii próbek biopsyjnych
2 | Detektory promieniowania gamma
3 | Komory manipulacyjne
4 | Aparat do znieczulania Taema
5 | Zestawy endoskopowe Karl Storz
6 | Myjnia dezynfektor do kaczek i basenów Franke
7 | Morcelator Richard Wolf
8 | Pipety
9 | Nóż harmoniczny
10 | Łóżka intensywnej opieki medycznej
11 | Laser do udrażniania światła oskrzeli
12 | System transportu pacjenta
13 | Detektor promieniowania gamma laparoskopowy
14 | System obrazowania VS3 Iridium
15 | Robotyczny pozycjoner optyki
16 | Stół operacyjny Saturn Select
Jeśli wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług Wykonawca winien poinformować o tym Zamawiającego np. poprzez wpisanie w kolumnie "Kwota VAT" wyrażenia "po stronie Zamawiającego" lub inny tekst jednoznacznie wskazujący, że obowiązek podatkowy będzie po stronie Zamawiającego.
Zamierzam powierzyć część zamówienia Podwykonawcy: nazwa lub firma Podwykonawcy, część zamówienia, która zostanie powierzona podwykonawcy* (*niepotrzebne skreślić)…………………………. ……………………………………………………………………………………………………….. / Nie zamierzam powierzyć część zamówienia Podwykonawcy* (*niepotrzebne skreślić).
Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.* * W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).
Note on A1: ProPublicoEx z.1 Komentarz zastrzeżony - proszę nie modyfikować
Note on D31: Wartość w tej kolumnie przepisuje się automatycznie z pola "Cena brutto" na arkuszu właściwego zadania

## Część nr 1
| Część | 1
Temat: |  | System do radiografii próbek biopsyjnych
Nr | Nazwa/ Model | Nr seryjny | Rok produkcji | Przegląd do | Cena netto | Stawka podatku VAT | Cena brutto
1 | Xpert 20 | 1520-075-405 | 2017 | 2021-12-03
| Przegląd zgodny z wymaganiami producenta obejmujący min. czyszczenie, sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego i elektrycznego, kontrolę zużycia części i wyposażenia, sprawdzenie poprawności ogólnego funkcjonowania aparatu, kalibrację i testy kontrolne, sprawdzenie zgodności parametrów funkcjonalnych urządzenia z deklarowanymi przez producenta, sprawdzenie poprawności działania zgodnie z normami bezpieczeństwa zalecanymi przez producenta, konserwację zgodnie z zaleceniami producenta, testy bezpieczeństwa elektrycznego. Koszt przeglądu obejmuje koszty dojazdu. |  |  |  |  | TAK
| Przegląd zostanie udokumentowany kartą pracy/raportem serwisowym, oraz wpisem do paszportu technicznego, a wyniki testu bezpieczeństwa elektrycznego na oddzielnym protokole. Aparat zostanie oznakowany nalepką z terminem wykonania kolejnego przeglądu. |  |  |  |  | TAK
Cena brutto: |  |  |  |  | Kwota VAT:
Note on A8: ProPublicoEx: start tabeli. Komentarz zastrzeżony - proszę nie modyfikować
Note on C14: Wartość w tym polu podstawia się automatycznie jako suma Wartości brutto wszystkich pozycji powyższej tabeli

## Część nr 2
| Część | 2
Temat: |  | Detektory promieniowania gamma
Nr | Nazwa/ Model | Nr seryjny | Rok produkcji | Przegląd do | Cena netto | Stawka podatku VAT | Cena brutto
1 | GammaFinder II | 040106 | 2010 | 2022-01-13
2 | GammaFinder II | 020758 | 2008 | 2022-03-02
3 | GammaFinder II | 040413 | 2014 | 2022-07-20
| Przegląd zgodny z wymaganiami producenta obejmujący min. czyszczenie, kalibrację i testy kontrolne, sprawdzenie zgodności parametrów funkcjonalnych urządzeń z deklarowanymi przez producenta, sprawdzenie poprawności działania zgodnie z normami bezpieczeństwa zalecanymi przez producenta, konserwację zgodnie z zaleceniami producenta, wymianę baterii. |  |  |  |  | TAK
| Poszczególne przeglądy zostaną udokumentowane kartą pracy/raportem serwisowym, oraz wpisem do paszportu technicznego. Aparaty zostaną oznakowane nalepką z terminem wykonania kolejnego przeglądu. Koszt przeglądu obejmuje koszty dojazdu lub wysyłki. W przypadku wysyłki Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za przewożony sprzęt. |  |  |  |  | TAK
Cena brutto razem: |  |  |  |  | Kwota VAT:
Note on A8: ProPublicoEx: start tabeli. Komentarz zastrzeżony - proszę nie modyfikować
Note on C15: Wartość w tym polu podstawia się automatycznie jako suma Wartości brutto wszystkich pozycji powyższej tabeli

## Część nr 3
| Część | 3
Temat: |  | Komory manipulacyjne
Nr | Nazwa/ Model | Nr seryjny | Rok produkcji | Przegląd do | Cena netto | Stawka podatku VAT | Cena brutto
1 | NMC 50 DSI | 9443 | 2012 | 14 dni od podpisania umowy
2 | NMC 50 1/30-20VF | 6230 | 2008 | 14 dni od podpisania umowy
| Przegląd zgodny z wymaganiami producenta obejmujący min. czyszczenie, sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego i elektrycznego, sprawdzenie prawidłowego otwierania i zamykania szklanej pokrywy frontowej, prawidłowego ruchu osłony ze szkła ołowiowego, systemu wentylacji i systemu filtrów, systemu oświetlenia i UV, systemu podnośników, kontrolę zużycia części i wyposażenia, sprawdzenie poprawności ogólnego funkcjonowania aparatu, kalibrację i testy kontrolne, sprawdzenie zgodności parametrów funkcjonalnych urządzeń z deklarowanymi przez producenta, sprawdzenie poprawności działania zgodnie z normami bezpieczeństwa zalecanymi przez producenta, konserwację zgodnie z zaleceniami producenta, sprawdzenie bezpieczeństwa elektrycznego w niezbędnym zakresie. Koszt przeglądu obejmuje również sprawdzenie mierników dawki Curiementor obejmujące kontrolę przewodów sygnałowych i przycisków, sprawdzenie zerowania i pomiaru tła, sprawdzenie działania źródłem kontrolnym dostarczonym przez użytkownika. Koszt przeglądu obejmuje koszty dojazdu. |  |  |  |  | TAK
| Poszczególne przeglądy zostaną udokumentowane kartą pracy/raportem serwisowym, oraz wpisem do paszportu technicznego. Aparaty zostaną oznakowane nalepką z terminem wykonania kolejnego przeglądu. |  |  |  |  | TAK
Cena brutto razem: |  |  |  |  | Kwota VAT:
Note on A8: ProPublicoEx: start tabeli. Komentarz zastrzeżony - proszę nie modyfikować
Note on C14: Wartość w tym polu podstawia się automatycznie jako suma Wartości brutto wszystkich pozycji powyższej tabeli

## Część nr 4
| Część | 4
Temat: |  | Aparat do znieczulania Taema
Nr | Nazwa/ Model | Nr seryjny | Rok produkcji | Przegląd do | Cena netto | Stawka podatku VAT | Cena brutto
1 | Clarys 2000 | C1587 | 2007 | 14 dni od podpisania umowy
| Przegląd zgodny z wymaganiami producenta obejmujący min. czyszczenie, sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego i elektrycznego, kontrolę zużycia części i wyposażenia, sprawdzenie poprawności ogólnego funkcjonowania aparatu, kalibrację i testy kontrolne, sprawdzenie zgodności parametrów funkcjonalnych aparatu z deklarowanymi przez producenta, sprawdzenie poprawności działania zgodnie z normami bezpieczeństwa zalecanymi przez producenta, konserwację zgodnie z zaleceniami producenta, testy bezpieczeństwa elektrycznego. Przegląd obejmuje min. wymianę czujnika tlenu. Koszt przeglądu obejmuje koszty dojazdu. |  |  |  |  | TAK
| Przegląd zostanie udokumentowany kartą pracy/raportem serwisowym, oraz wpisem do paszportu technicznego, a wyniki testu bezpieczeństwa elektrycznego na oddzielnym protokole. Aparat zostanie oznakowany nalepką z terminem wykonania kolejnego przeglądu. |  |  |  |  | TAK
Cena brutto: |  |  |  |  | Kwota VAT:
Note on A8: ProPublicoEx: start tabeli. Komentarz zastrzeżony - proszę nie modyfikować
Note on C13: Wartość w tym polu podstawia się automatycznie jako suma Wartości brutto wszystkich pozycji powyższej tabeli

## Część nr 5
| Część | 5
Temat: |  | Zestawy endoskopowe Karl Storz
Nr | Nazwa/ Model | Nr seryjny | Rok produkcji | Przegląd do | Cena netto | Stawka podatku VAT | Cena brutto
1 | Image1 S | XS01524 | 2017 | 14 dni od podpisania umowy
2 | Telepack X/ Telecam DX II | 20045020/ VV836914-H | 2014 | 14 dni od podpisania umowy
| Przegląd zgodny z wymaganiami producenta obejmujący min. czyszczenie, sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego i elektrycznego, kontrolę zużycia części i wyposażenia, sprawdzenie poprawności ogólnego funkcjonowania aparatu, kalibrację i testy kontrolne, sprawdzenie zgodności parametrów funkcjonalnych urządzeń z deklarowanymi przez producenta, sprawdzenie poprawności działania zgodnie z normami bezpieczeństwa zalecanymi przez producenta, konserwację zgodnie z zaleceniami producenta, testy bezpieczeństwa elektrycznego. Wykonawca w ramach przeglądu zobowiązuje się do przygotowania bieżących zaleceń eksploatacyjnych związanych ze stanem aparatów, instrumentów oraz ich dalszym użytkowaniem. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania ekspertyz technicznych związanych z wykrytymi usterkami oraz kosztorysu naprawy. Koszt przeglądu obejmuje koszty dojazdu. |  |  |  |  | TAK
| Poszczególne przeglądy zostaną udokumentowane kartą pracy/raportem serwisowym, oraz wpisem do paszportu technicznego, a wyniki testu bezpieczeństwa elektrycznego na oddzielnym protokole. Aparaty zostaną oznakowane nalepką z terminem wykonania kolejnego przeglądu. |  |  |  |  | TAK
Cena brutto razem: |  |  |  |  | Kwota VAT:
Note on A8: ProPublicoEx: start tabeli. Komentarz zastrzeżony - proszę nie modyfikować
Note on C14: Wartość w tym polu podstawia się automatycznie jako suma Wartości brutto wszystkich pozycji powyższej tabeli

## Część nr 6
| Część | 6
Temat: |  | Myjnia dezynfektor do kaczek i basenów Franke
Nr | Nazwa/ Model | Nr seryjny | Rok produkcji | Przegląd do | Cena netto | Stawka podatku VAT | Cena brutto
1 | DEKO 190 | 0847V180.PL01 | 2008 | 14 dni od podpisania umowy
| Przegląd zgodny z wymaganiami producenta obejmujący min. czyszczenie, sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego i elektrycznego, kontrolę zużycia części i wyposażenia, sprawdzenie poprawności ogólnego funkcjonowania myjni, kalibrację i testy kontrolne, sprawdzenie zgodności parametrów funkcjonalnych urządzeń z deklarowanymi przez producenta, sprawdzenie poprawności działania zgodnie z normami bezpieczeństwa zalecanymi przez producenta, konserwację zgodnie z zaleceniami producenta, sprawdzenie i czyszczenie sitek na elektrozaworach, sprawdzenie i odkamienienie dysz i wytwornicy pary, testy bezpieczeństwa elektrycznego. Koszt przeglądu obejmuje koszty dojazdu. |  |  |  |  | TAK
| Przegląd zostanie udokumentowany kartą pracy/raportem serwisowym, oraz wpisem do paszportu technicznego, a wyniki testu bezpieczeństwa elektrycznego na oddzielnym protokole. Aparat zostanie oznakowany nalepką z terminem wykonania kolejnego przeglądu. |  |  |  |  | TAK
Cena brutto: |  |  |  |  | Kwota VAT:
Note on A8: ProPublicoEx: start tabeli. Komentarz zastrzeżony - proszę nie modyfikować
Note on C13: Wartość w tym polu podstawia się automatycznie jako suma Wartości brutto wszystkich pozycji powyższej tabeli

## Część nr 7
| Część | 7
Temat: |  | Morcelator Richard Wolf
Nr | Nazwa/ Model | Nr seryjny | Rok produkcji | Przegląd do | Cena netto | Stawka podatku VAT | Cena brutto
1 | 2307101 | 149401407R | 2014 | 14 dni od podpisania umowy
| Przegląd zgodny z wymaganiami producenta obejmujący min. czyszczenie, sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego i elektrycznego, kontrolę zużycia części i wyposażenia, sprawdzenie poprawności ogólnego funkcjonowania aparatu wraz z instrumentami, kalibrację i testy kontrolne, sprawdzenie zgodności parametrów funkcjonalnych urządzeń z deklarowanymi przez producenta, sprawdzenie poprawności działania zgodnie z normami bezpieczeństwa zalecanymi przez producenta, konserwację zgodnie z zaleceniami producenta, testy bezpieczeństwa elektrycznego. Wykonawca w ramach przeglądu zobowiązuje się do przygotowania bieżących zaleceń eksploatacyjnych związanych ze stanem aparatu, instrumentów oraz ich dalszym użytkowaniem. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania ekspertyz technicznych związanych z wykrytymi usterkami oraz kosztorysu naprawy. Koszt przeglądu obejmuje koszty dojazdu. |  |  |  |  | TAK
| Przegląd zostanie udokumentowany kartą pracy/raportem serwisowym, oraz wpisem do paszportu technicznego, a wyniki testu bezpieczeństwa elektrycznego na oddzielnym protokole. Aparat zostanie oznakowany nalepką z terminem wykonania kolejnego przeglądu. |  |  |  |  | TAK
Cena brutto: |  |  |  |  | Kwota VAT:
Note on A8: ProPublicoEx: start tabeli. Komentarz zastrzeżony - proszę nie modyfikować
Note on C13: Wartość w tym polu podstawia się automatycznie jako suma Wartości brutto wszystkich pozycji powyższej tabeli

## Część nr 8
| Część | 8
Temat: |  | Pipety
Nr | Nazwa/ Model | Pojemność | Nr ser. | Przegląd do | Cena netto | Stawka podatku VAT | Cena brutto
1 | Reference | 50 - 200µl | 3852102 | 2021-11-30
2 | Research | 100 - 1000µl | 2987875 | 2021-11-30
3 | Research | 10 - 100µl | 2959885 | 2021-11-30
4 | Research | 100 - 1000µl | 2988485 | 2021-11-30
5 | Research | 10 - 100µl | 2961105 | 2021-11-30
6 | Research | 100 - 1000µl | 2988175 | 2021-11-30
7 | Research | 2 - 20µl | 254323 | 2021-11-30
8 | Research | 10 - 100µl | 4521551 | 2021-11-30
9 | Research | 20 - 200µl | 4557961 | 2021-11-30
10 | Research | 200 - 1000µl | 295849 | 2021-11-30
11 | Research | 2 - 20µl | 3446221 | 2021-11-30
12 | Research | 100 - 1000µl | 4590481 | 2021-11-30
13 | Research | 20 - 200µl | 2142749 | 2021-11-30
14 | Research plus | 100 - 1000µl | 362308A | 2021-11-30
15 | Research plus | 100 - 1000µl | 362497A | 2021-11-30
16 | Research plus | 0,5 - 5µl | I26430F | 2021-11-30
17 | Research plus | 10 - 100µl | 214445A | 2021-11-30
18 | Research plus | 2 - 20µl | 252001Z | 2021-11-30
19 | Research plus | 0,5 - 10µl | 3424851 | 2021-11-30
20 | Research plus | 2 - 20µl | 1305429 | 2021-11-30
21 | Research plus | 20 - 200µl | 2487319 | 2021-11-30
22 | Research plus | 100 - 1000µl | 2493089 | 2021-11-30
23 | Research plus | 2 - 20µl | 336667A | 2021-11-30
24 | Research plus | 0,1 - 2,5µl | P10388G | 2021-11-30
25 | Research plus | 0,1 - 2,5µl | P10571G | 2021-11-30
26 | Research plus | 0,1 - 2,5µl | P10392G | 2021-11-30
27 | Research plus | 0,1 - 2,5µl | P10382G | 2021-11-30
28 | Research plus | 0,1 - 2,5µl | P10574G | 2021-11-30
29 | Research plus | 0,1 - 2,5µl | P10390G | 2021-11-30
30 | Research plus | 0,1 - 2,5µl | P10386G | 2021-11-30
31 | Research plus | 0,5 - 10µl | O13994G | 2021-11-30
32 | Research plus | 0,5 - 10µl | O13993G | 2021-11-30
33 | Research plus | 0,5 - 10µl | O14001G | 2021-11-30
34 | Research plus | 0,5 - 10µl | O13722G | 2021-11-30
35 | Research plus | 0,5 - 10µl | O13539G | 2021-11-30
36 | Research plus | 0,5 - 10µl | O13937G | 2021-11-30
37 | Research plus | 0,5 - 10µl | O13942G | 2021-11-30
38 | Research plus | 0,5 - 10µl | O13603G | 2021-11-30
39 | Research plus | 2,0 - 20µl | O24226G | 2021-11-30
40 | Research plus | 2,0 - 20µl | O24214G | 2021-11-30
41 | Research plus | 2,0 - 20µl | O24105G | 2021-11-30
42 | Research plus | 2,0 - 20µl | O24218G | 2021-11-30
43 | Research plus | 2,0 - 20µl | O24302G | 2021-11-30
44 | Research plus | 2,0 - 20µl | O24257G | 2021-11-30
45 | Research plus | 2,0 - 20µl | O23925G | 2021-11-30
46 | Research plus | 2,0 - 20µl | O24359G | 2021-11-30
47 | Research plus | 2,0 - 20µl | O24074G | 2021-11-30
48 | Research plus | 2,0 - 20µl | O24361G | 2021-11-30
49 | Research plus | 2,0 - 20µl | O24320G | 2021-11-30
50 | Research plus | 2,0 - 20µl | O24222G | 2021-11-30
51 | Research plus | 10 - 100µl | N37087G | 2021-11-30
52 | Research plus | 10 - 100µl | N37042G | 2021-11-30
53 | Research plus | 10 - 100µl | N36966G | 2021-11-30
54 | Research plus | 10 - 100µl | N37036G | 2021-11-30
55 | Research plus | 10 - 100µl | N36961G | 2021-11-30
56 | Research plus | 10 - 100µl | N37093G | 2021-11-30
57 | Research plus | 20 - 200µl | O22813G | 2021-11-30
58 | Research plus | 20 - 200µl | O22522G | 2021-11-30
59 | Research plus | 20 - 200µl | O22468G | 2021-11-30
60 | Research plus | 20 - 200µl | O22815G | 2021-11-30
61 | Research plus | 20 - 200µl | O22790G | 2021-11-30
62 | Research plus | 20 - 200µl | O22533G | 2021-11-30
63 | Research plus | 20 - 200µl | O22804G | 2021-11-30
64 | Research plus | 20 - 200µl | O22767G | 2021-11-30
65 | Research plus | 20 - 200µl | O22681G | 2021-11-30
66 | Research plus | 20 - 200µl | O22562G | 2021-11-30
67 | Research plus | 100 - 1000µl | N14078G | 2021-11-30
68 | Research plus | 100 - 1000µl | N13954G | 2021-11-30
69 | Research plus | 100 - 1000µl | N14389G | 2021-11-30
70 | Research plus | 100 - 1000µl | N13915G | 2021-11-30
71 | Research plus | 100 - 1000µl | N13917G | 2021-11-30
72 | Research plus | 100 - 1000µl | N14049G | 2021-11-30
73 | Research plus | 100 - 1000µl | N13911G | 2021-11-30
74 | Research plus | 100 - 1000µl | N14341G | 2021-11-30
75 | Research plus | 100 - 1000µl | N13964G | 2021-11-30
76 | Research plus | 100 - 1000µl | N14387G | 2021-11-30
77 | Research plus | 100 - 1000µl | N13919G | 2021-11-30
78 | Research plus | 500 - 5000µl | O49744G | 2021-11-30
79 | Research plus | 500 - 5000µl | O49742G | 2021-11-30
80 | Research plus | 500 - 5000µl | O49741G | 2021-11-30
81 | Research plus | 500 - 5000µl | O49747G | 2021-11-30
82 | Research plus | 500 - 5000µl | O49746G | 2021-11-30
83 | Research plus Multi | 0,5 - 10µl | K521521 | 2021-11-30
84 | Research plus Multi | 10 - 100µl | L50582I | 2021-11-30
85 | Research plus Multi | 0,5-10µl | L42976G | 2021-11-30
86 | Research plus Multi | 10-100µl | N45036G | 2021-11-30
87 | ID-Pipetor FP-4 | 12,5-50µl | A09312311 | 2021-11-30
88 | ID-Pipetor FP-4 | 12,5-50µl | A09312221 | 2021-11-30
89 | ID-Pipetor FP-2 | 10 - 50µl | K65323 | 2021-11-30
90 | Research | 100 - 1000µl | 234126Z | 2021-11-30
91 | Research | 100 - 1000µl | P20084C | 2021-11-30
92 | Research | 100 - 1000µl | Q22386D | 2021-11-30
93 | Research | 10 - 100µl | J26958B | 2021-11-30
94 | Research | 20 - 200µl | 279640A | 2021-11-30
95 | Research | 20 - 200µl | P17412E | 2021-11-30
96 | Research | 0,1 - 2,5µl | 3413421 | 2021-11-30
97 | Research | 100 - 1000µl | 364475Z | 2021-11-30
98 | Research | 100 - 1000µl | 285236A | 2021-11-30
99 | Research | 100 - 1000µl | 4983818 | 2021-11-30
100 | Research | 20 - 200µl | P30446C | 2021-11-30
101 | Research | 20 - 200µl | P11832B | 2021-11-30
102 | Research | 20 - 200µl | P25905B | 2021-11-30
103 | Research | 100 - 1000µl | P20124C | 2021-11-30
104 | Research | 0,5 - 10µl | O13935G | 2021-11-30
105 | Research | 20 - 200µl | 022779G | 2021-11-30
106 | Research | 10 - 100µl | N37094G | 2021-11-30
107 | Research | 100 - 1000µl | N13919N | 2021-11-30
108 | Research | 0,5 - 10µl | 2027447A | 2021-11-30
109 | Research | 20 - 200µl | 2486559 | 2021-11-30
110 | Research | 0,1 - 2,5µl | 121968A | 2021-11-30
111 | Research | 20 - 200µl | G22667H | 2021-11-30
112 | Research | 500 - 5000µl | 167476Z | 2021-11-30
113 | Research | 100 - 1000µl | G29360H | 2021-11-30
114 | Medilab | 1 5µl | CR43852 | 2021-11-30
| Przegląd zgodny z wymaganiami producenta obejmujący min. czyszczenie, kalibrację i testy kontrolne, sprawdzenie zgodności parametrów funkcjonalnych urządzeń z deklarowanymi przez producenta, sprawdzenie poprawności działania zgodnie z normami bezpieczeństwa zalecanymi przez producenta, konserwację zgodnie z zaleceniami producenta. |  |  |  |  | TAK
| Przegląd zostanie udokumentowany kartą pracy/raportem serwisowym. Koszt przeglądu obejmuje koszty dojazdu lub wysyłki (wysyłka w maksymalnie 5 rzutach po kilkanaście pipet). |  |  |  |  | TAK
Cena brutto razem: |  |  |  |  | Kwota VAT:
cena brutto słownie:
Note on A8: ProPublicoEx: start tabeli. Komentarz zastrzeżony - proszę nie modyfikować
Note on C126: Wartość w tym polu podstawia się automatycznie jako suma Wartości brutto wszystkich pozycji powyższej tabeli

## Część nr 9
| Część | 9
Temat: |  | Nóż harmoniczny
Nr | Nazwa/ Model | Nr seryjny | Rok produkcji | Przegląd do | Cena netto | Stawka podatku VAT | Cena brutto
1 | GEN11 | 1111408462 | 2014 | 2022-02-15
| Przegląd zgodny z wymaganiami producenta obejmujący min. czyszczenie, sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego i elektrycznego, kontrolę zużycia części i wyposażenia, sprawdzenie poprawności ogólnego funkcjonowania aparatu, kalibrację i testy kontrolne, sprawdzenie zgodności parametrów funkcjonalnych urządzeń z deklarowanymi przez producenta, sprawdzenie poprawności działania zgodnie z normami bezpieczeństwa zalecanymi przez producenta, konserwację zgodnie z zaleceniami producenta, testy bezpieczeństwa elektrycznego. |  |  |  |  | TAK
| Przegląd zostanie udokumentowany kartą pracy/raportem serwisowym, oraz wpisem do paszportu technicznego, a wyniki testu bezpieczeństwa elektrycznego na oddzielnym protokole. Aparat zostanie oznakowany nalepką z terminem wykonania kolejnego przeglądu. Koszt przeglądu obejmuje koszty dojazdu lub wysyłki. W przypadku wysyłki Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za przewożony sprzęt. |  |  |  |  | TAK
Cena brutto: |  |  |  |  | Kwota VAT:
cena brutto słownie:
Note on A8: ProPublicoEx: start tabeli. Komentarz zastrzeżony - proszę nie modyfikować
Note on C13: Wartość w tym polu podstawia się automatycznie jako suma Wartości brutto wszystkich pozycji powyższej tabeli

## Część nr 10
| Część | 10
Temat: |  | Łóżka intensywnej opieki medycznej
Nr | Nazwa/ Model | Nr seryjny | Rok produkcji | Przegląd do | Cena netto | Stawka podatku VAT | Cena brutto
1 | Trend-ICU (PR-902-020) | 133569_1_5/1 | 2014 | 14 dni od podpisania umowy
2 | Trend-ICU (PR-902-020) | 133569_1_5/2 | 2014 | 14 dni od podpisania umowy
3 | Trend-ICU (PR-902-020) | 133569_1_5/3 | 2014 | 14 dni od podpisania umowy
4 | Trend-ICU (PR-902-020) | 133569_1_5/4 | 2014 | 14 dni od podpisania umowy
5 | Trend-ICU (PR-902-020) | 133569_1_5/5 | 2014 | 14 dni od podpisania umowy
| Przegląd zgodny z wymaganiami producenta obejmujący min. czyszczenie, sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego i elektrycznego, kontrolę zużycia części i wyposażenia, sprawdzenie poprawności ogólnego funkcjonowania łóżek, sprawdzenie zgodności parametrów funkcjonalnych łóżek z deklarowanymi przez producenta, sprawdzenie poprawności działania zgodnie z normami bezpieczeństwa zalecanymi przez producenta, konserwację zgodnie z zaleceniami producenta, testy bezpieczeństwa elektrycznego. Przegląd obejmuje wymianę akumulatorów w 5 łóżkach. |  |  |  |  | TAK
| Poszczególne przeglądy zostaną udokumentowane kartą pracy/raportem serwisowym, oraz wpisem do paszportu technicznego, a wyniki testu bezpieczeństwa elektrycznego na oddzielnym protokole. Łóżka zostaną oznakowane nalepką z terminem wykonania kolejnego przeglądu. Koszt przeglądu obejmuje koszty dojazdu. |  |  |  |  | TAK
Cena brutto razem: |  |  |  |  | Kwota VAT:
Note on A8: ProPublicoEx: start tabeli. Komentarz zastrzeżony - proszę nie modyfikować
Note on C17: Wartość w tym polu podstawia się automatycznie jako suma Wartości brutto wszystkich pozycji powyższej tabeli

## Część nr 11
| Część | 11
Temat: |  | Laser do udrażniania światła oskrzeli
Nr | Nazwa/ Model | Nr seryjny | Rok produkcji | Przegląd do | Cena netto | Stawka podatku VAT | Cena brutto
1 | Ceralas D50 | 2416-G | 2007 | 14 dni od podpisania umowy
| Przegląd zgodny z wymaganiami producenta obejmujący min. czyszczenie, kontrolę zużycia części i wyposażenia, sprawdzenie poprawności ogólnego funkcjonowania aparatu, kalibrację i testy kontrolne, sprawdzenie zgodności parametrów funkcjonalnych urządzenia z deklarowanymi przez producenta, sprawdzenie poprawności działania zgodnie z normami bezpieczeństwa zalecanymi przez producenta, konserwację zgodnie z zaleceniami producenta, testy bezpieczeństwa elektrycznego. Koszt przeglądu obejmuje koszty dojazdu. |  |  |  |  | TAK
| Przegląd zostanie udokumentowany kartą pracy/raportem serwisowym, oraz wpisem do paszportu technicznego, a wyniki testu bezpieczeństwa elektrycznego na oddzielnym protokole. Aparat zostanie oznakowany nalepką z terminem wykonania kolejnego przeglądu. Koszt przeglądu obejmuje koszty dojazdu lub wysyłki. W przypadku wysyłki Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za przewożony sprzęt. |  |  |  |  | TAK
Cena brutto: |  |  |  |  | Kwota VAT:
Note on A8: ProPublicoEx: start tabeli. Komentarz zastrzeżony - proszę nie modyfikować
Note on C13: Wartość w tym polu podstawia się automatycznie jako suma Wartości brutto wszystkich pozycji powyższej tabeli

## Część nr 12
| Część | 12
Temat: |  | System transportu pacjenta
Nr | Nazwa/ Model | Nr seryjny | Rok produkcji | Przegląd do | Cena netto | Stawka podatku VAT | Cena brutto
1 | Zephyr ZTG-4 | 6844 | 2015 | 14 dni od podpisania umowy
| Przegląd zgodny z wymaganiami producenta obejmujący min. czyszczenie, kontrolę zużycia części i wyposażenia, sprawdzenie poprawności ogólnego funkcjonowania aparatu, kalibrację i testy kontrolne, sprawdzenie zgodności parametrów funkcjonalnych urządzenia z deklarowanymi przez producenta, sprawdzenie poprawności działania zgodnie z normami bezpieczeństwa zalecanymi przez producenta, konserwację zgodnie z zaleceniami producenta, testy bezpieczeństwa elektrycznego. Koszt przeglądu obejmuje koszty dojazdu. |  |  |  |  | TAK
| Przegląd zostanie udokumentowany kartą pracy/raportem serwisowym, oraz wpisem do paszportu technicznego, a wyniki testu bezpieczeństwa elektrycznego na oddzielnym protokole. Aparat zostanie oznakowany nalepką z terminem wykonania kolejnego przeglądu. |  |  |  |  | TAK
Cena brutto: |  |  |  |  | Kwota VAT:
Note on A8: ProPublicoEx: start tabeli. Komentarz zastrzeżony - proszę nie modyfikować
Note on C13: Wartość w tym polu podstawia się automatycznie jako suma Wartości brutto wszystkich pozycji powyższej tabeli

## Część nr 13
| Część | 13
Temat: |  | Detektor promieniowania gamma laparoskopowy
Nr | Nazwa/ Model | Nr seryjny | Rok produkcji | Przegląd do | Cena netto | Stawka podatku VAT | Cena brutto
1 | Wprobe LAP | 2500112 | 2017 | 2021-12-16
| Przegląd zgodny z wymaganiami producenta obejmujący min. czyszczenie, kalibrację i testy kontrolne, sprawdzenie zgodności parametrów funkcjonalnych urządzeń z deklarowanymi przez producenta, sprawdzenie poprawności działania zgodnie z normami bezpieczeństwa zalecanymi przez producenta, konserwację zgodnie z zaleceniami producenta, wymianę baterii. |  |  |  |  | TAK
| Przegląd zostanie udokumentowany kartą pracy/raportem serwisowym, oraz wpisem do paszportu technicznego. Aparat zostanie oznakowany nalepką z terminem wykonania kolejnego przeglądu. Koszt przeglądu obejmuje koszty dojazdu lub wysyłki. W przypadku wysyłki Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za przewożony sprzęt. |  |  |  |  | TAK
Cena brutto: |  |  |  |  | Kwota VAT:
Note on A8: ProPublicoEx: start tabeli. Komentarz zastrzeżony - proszę nie modyfikować
Note on C13: Wartość w tym polu podstawia się automatycznie jako suma Wartości brutto wszystkich pozycji powyższej tabeli

## Część nr 14
| Część | 14
Temat: |  | System obrazowania VS3 Iridium
Nr | Nazwa/ Model | Nr seryjny | Rok produkcji | Przegląd do | Cena netto | Stawka podatku VAT | Cena brutto
1 | VS3 Iridium | 353-0426 | 2017 | 2021-12-10
| Przegląd zgodny z wymaganiami producenta obejmujący min. czyszczenie, sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego i elektrycznego, kontrolę zużycia części i wyposażenia, sprawdzenie poprawności ogólnego funkcjonowania aparatu, kalibrację i testy kontrolne, sprawdzenie zgodności parametrów funkcjonalnych urządzeń z deklarowanymi przez producenta, sprawdzenie poprawności działania zgodnie z normami bezpieczeństwa zalecanymi przez producenta, konserwację zgodnie z zaleceniami producenta, testy bezpieczeństwa elektrycznego. Koszt przeglądu obejmuje koszty dojazdu. |  |  |  |  | TAK
| Przegląd zostanie udokumentowany kartą pracy/raportem serwisowym, oraz wpisem do paszportu technicznego, a wyniki testu bezpieczeństwa elektrycznego na oddzielnym protokole. Aparat zostanie oznakowany nalepką z terminem wykonania kolejnego przeglądu. |  |  |  |  | TAK
Cena brutto: |  |  |  |  | Kwota VAT:
Note on A8: ProPublicoEx: start tabeli. Komentarz zastrzeżony - proszę nie modyfikować
Note on C13: Wartość w tym polu podstawia się automatycznie jako suma Wartości brutto wszystkich pozycji powyższej tabeli

## Część nr 15
| Część | 15
Temat: |  | Robotyczny pozycjoner optyki
Nr | Nazwa/ Model | Nr seryjny | Rok produkcji | Przegląd do | Cena netto | Stawka podatku VAT | Cena brutto
1 | Endocontrol Viky | CX0807-17080 | 2017 | 2022-03-08
| Przegląd zgodny z wymaganiami producenta obejmujący min. czyszczenie, sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego i elektrycznego, kontrolę zużycia części i wyposażenia, sprawdzenie poprawności ogólnego funkcjonowania aparatu, kalibrację i testy kontrolne, sprawdzenie zgodności parametrów funkcjonalnych urządzeń z deklarowanymi przez producenta, sprawdzenie poprawności działania zgodnie z normami bezpieczeństwa zalecanymi przez producenta, konserwację zgodnie z zaleceniami producenta, testy bezpieczeństwa elektrycznego. Koszt przeglądu obejmuje koszty dojazdu. |  |  |  |  | TAK
| Przegląd zostanie udokumentowany kartą pracy/raportem serwisowym, oraz wpisem do paszportu technicznego, a wyniki testu bezpieczeństwa elektrycznego na oddzielnym protokole. Aparat zostanie oznakowany nalepką z terminem wykonania kolejnego przeglądu. |  |  |  |  | TAK
Cena brutto: |  |  |  |  | Kwota VAT:
Note on A8: ProPublicoEx: start tabeli. Komentarz zastrzeżony - proszę nie modyfikować
Note on C13: Wartość w tym polu podstawia się automatycznie jako suma Wartości brutto wszystkich pozycji powyższej tabeli

## Część nr 16
| Część | 16
Temat: |  | Stół operacyjny Saturn Select
Nr | Nazwa/ Model | Nr seryjny | Rok produkcji | Przegląd do | Cena netto | Stawka podatku VAT | Cena brutto
1 | Saturn Select K | 100299892 | 2006 | 2022-01-10
| Przegląd zgodny z wymaganiami producenta obejmujący min. czyszczenie, sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego i elektrycznego, smarowanie ruchomych części mechanicznych, kontrolę zużycia części i wyposażenia, sprawdzenie poprawności ogólnego funkcjonowania aparatu, kalibrację i testy kontrolne, sprawdzenie zgodności parametrów funkcjonalnych urządzeń z deklarowanymi przez producenta, sprawdzenie poprawności działania zgodnie z normami bezpieczeństwa zalecanymi przez producenta, konserwację zgodnie z zaleceniami producenta, testy bezpieczeństwa elektrycznego. Koszt przeglądu obejmuje koszty dojazdu. |  |  |  |  | TAK |  | Cz
| Przegląd zostanie udokumentowany kartą pracy/raportem serwisowym, oraz wpisem do paszportu technicznego, a wyniki testu bezpieczeństwa elektrycznego na oddzielnym protokole. Aparat zostanie oznakowany nalepką z terminem wykonania kolejnego przeglądu. |  |  |  |  | TAK
Cena brutto: |  |  |  |  | Kwota VAT:
Note on A8: ProPublicoEx: start tabeli. Komentarz zastrzeżony - proszę nie modyfikować
Note on C13: Wartość w tym polu podstawia się automatycznie jako suma Wartości brutto wszystkich pozycji powyższej tabeli