Politechnika Rzeszowska

Dział Logistyki i Zamówień Publicznych

Al. Powstańców Warszawy 12

35-959 Rzeszów

Znak sprawy: NA/O/263/2021	 Rzeszów dnia: 2021-10-21

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Dotyczy zapytania: Dostawa wirówki laboratoryjnej. Dostawa multimetru cyfrowego. Dostawa odczynników chemicznych i drobnego sprzętu laboratoryjnego. Dostawa przesuwnika piezoelektrycznego.

Dotyczy zadania 1

Pytanie 1:

Czy zamawiający dopuści wirówkę o wymiarach: 315 x 365 x 660 H x  W x D [mm]

Odpowiedź 1:

Zamawiający nie dopuszcza wirówki o wymiarach 315 x 365 x 660 H x  W x D [mm]

Pytanie 2:

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu modułu chłodzącego próbki?

Odpowiedź 2:

Zamawiający nie wyraża zgody na odstąpienie od wymogu modułu chłodzącego próbki.

Pytanie 3:

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu modułu pobierania i przenoszenia  próbek.

Odpowiedź 3:

Zamawiający nie wyraża zgody na odstąpienie od wymogu modułu pobierania i przenoszenia  próbek