WYKONAWCY

Eap-2412/19/21/M

Dotyczy postępowania znak jw. z dnia 27.10.2021r.

ZAWIADOMIENIE /1/

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kolbuszowej,36-100 Kolbuszowa,

Ul. Grunwaldzka 4, zawiadamia Wykonawców o wypłynięciu zapytań dotyczących zapisów

SWZ w postępowaniu:

Dot. Postępowania w trybie podstawowym :

,, Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku  w 11 pakietach”.”

Zgodnie z art.284 ust.6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Pakiet nr 11

1.Czy Zamawiający dopuści jednorazową dwustronną szczoteczkę do czyszczenia kanałów o wymiarach:

Długość narzędzia 2300mm, Średnica drutu 1,7 mm, włos nylonowy

1 główka:

Długość szczoteczki 30 mm

Szerokość szczoteczki 10 mm

Długość włosia 5 mm

2 główka:

Długość szczoteczki 20 mm

Szerokość szczoteczki 5 mm

Długość włosia 3 mm

Odpowiedzi Zamawiającego: Tak.

Dotyczy Zał. nr 12 – Dodatkowe wymagania Zamawiającego,

2. Czy Zamawiający odstąpi od wymogu napisów wyłącznie w języku polskim na opakowaniu i dopuści, aby oferowane wyroby posiadały etykiety w języku angielskim oraz symbole zharmonizowane - "Symbole graficzne do oznaczania wyrobów medycznych", które pozwalają na dokładną identyfikację produktu?

Uzasadnienie:

Zgodnie z obowiązującą ustawą z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych art. 14 pkt. 1 „wyroby przeznaczone do używania na terytorium RP mają oznakowania i instrukcję używania w języku polskim lub wyrażone za pomocą zharmonizowanych symboli lub rozpoznawalnych kodów” oraz pkt. 2 „dopuszcza się, aby wyroby przeznaczone do używania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dostarczane profesjonalnym użytkownikom miały oznakowania lub instrukcje używania w języku angielskim, z wyjątkiem informacji przeznaczonych dla pacjenta, które podaje się w języku polskim lub wyraża za pomocą zharmonizowanych symboli lub rozpoznawalnych kodów.”

Odpowiedzi Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

3. Dotyczy Wzoru Umowy § 2 pkt. 2 i § 5 ust. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na składanie zamówień i reklamacji za pomocą e-maila i faxu, a odstąpi od wymogu drogi telefonicznej? Odpowiedzi Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

4. Dotyczy Wzoru Umowy § 2 ust. 7

Zwracamy się z prośbą o wydłużenie czasu na wymianę przedmiotu umowy na wolny od wad w terminie do 72 godzin. Odpowiedzi Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

5. Dotyczy Wzoru Umowy § 5 ust. 8 i § 7 ust. 1 pkt C)

Zwracamy się z prośbą o obniżenie kary umownej do 5 % wartości przedmiotu umowy, której dotyczy nieprawidłowa realizacja. Odpowiedzi Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

6. Dotyczy Wzoru Umowy § 7 ust. 1 pkt D)

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od naliczania kary umownej w wysokości 50 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki na rzecz naliczania kary umownej w wysokości 5% wartości zamówienia, którego dotyczy zwłoka. Odpowiedzi Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

7. Zwracamy się z prośbą o możliwość przesyłania faktur w wersji elektronicznej w formacie pdf. na adres mailowy Zamawiającego. Odpowiedzi Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

8. Dot. par. 8 ust. 5 wzoru umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na termin płatności 60 dni? Odpowiedzi Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

9. Prosimy o informację, jaki powinien być okres ważności i przydatności na dzień odbioru produktu: 9 miesięcy czy 24 miesiące? Odpowiedzi Zamawiającego: Wymagany okres ważności i przydatności na dzień odbioru produktu: 9 miesięcy. Zamawiający poprawia omyłkę pisarską w par. 4 pkt. 1.

10. Dot. pakietu 10 (Pytanie do wszystkich pozycji):

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igły ze specjalnym ostrzem ściętym pod kątem 40 stopni. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ. Odpowiedzi Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Dotyczy wzoru umowy § 2 ust. 7

11. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„W przypadku zgłoszenia wad przedmiotu umowy, Wykonawca jest obowiązany wymienić wadliwe

przedmioty umowy na wolne od wad nie później niż w terminie 72 godzin od chwili uznania reklamacji za zasadną(drogą pisemną, telefoniczną, faxową, elektroniczną) tj. w terminie 72 godzin od chwili uznania reklamacji za zasadną, wady przy dostawie towaru lub w terminie 72 godzin od chwili stwierdzenia wady w późniejszym czasie o ile nastąpiło to w okresie gwarancji towaru. Przy dostarczeniu towaru wolnego od wad procedura czynności odbioru zostanie powtórzona”? Odpowiedzi Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Dotyczy wzoru umowy § 4 ust. 1

12. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„…, co najmniej 12 miesięcy”? Odpowiedzi Zamawiającego: Wymagany okres ważności i przydatności na dzień odbioru produktu: 9 miesięcy. Zamawiający poprawia omyłkę pisarską w par. 4 pkt. 1.

Dotyczy wzoru umowy § 5 ust. 4

13. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„ Wykonawca dokona wymiany zakwestionowanego towaru nie później niż w terminie 72 godzi od

Uznania reklamacji za zasadną (ust. 7 § 2 umowy.)”? Odpowiedzi Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Dotyczy wzoru umowy § 3 ust. 4

14. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„W przypadku nie dokonania przez Wykonawcę wymiany przedmiotów umowy na wolne od wad w

terminie określonym w ust. 4 niniejszego paragrafu oraz ust. 7 paragrafu 2 umowy, Zamawiający po wcześniejszym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do realizacji należytego wykonania umowy będzie uprawniony do dokonania zakupu zareklamowanej ilości towaru u innego kontrahenta”? Odpowiedzi Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Dotyczy wzoru umowy § 3 ust. 6

15. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„W przypadku zwłoki w realizacji dostawy przedmiotów umowy wynoszącego co najmniej 48 godzin,

Zamawiający po wcześniejszym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do realizacji należytego wykonania będzie uprawniony do dokonania zakupu takiej ilości i rodzaju asortymentu co do którego Wykonawca pozostaje w zwłoce u innego kontrahenta”? Odpowiedzi Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Dotyczy wzoru umowy

16. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie następującego zapisu i wprowadzenie go do umowy:

„„Wykonawca ma prawo do wstrzymania realizacji kolejnych zamówień w przypadku zwłoki w płatnościach (należności wymagalnych) powyżej 30 dni od terminu płatności (wymagalności) wskazanego na fakturze”? Odpowiedzi Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Dotyczy wzoru umowy § 7 pkt. 1 a, c

17. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary umownej z 10% na 7%? Odpowiedzi Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Dotyczy wzoru umowy §

18. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Wykonawca nie może bez pisemnej zgody zamawiającego dokonać przeniesienia należności z niniejszej umowy na rzecz osoby trzeciej. Zgody takiej nie można bezpodstawnie odmówić.” Odpowiedzi Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pakiet 1, poz. 6,24,25,28-29,31-34,37-38

19. Czy zamawiający wydzieli poz.6,24,25,28-29,31-34,37-38 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru. Odpowiedzi Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

pakiet 1, poz. 6

20. Czy zamawiający dopuści koreczki z trzpieniem powyżej krawędzi, którego konstrukcja zapewnia szczelność i kompatybilność ze standardowym portem, w kolorze białym, pakowane indywidualnie, zbiorczo po 100 szt. w opakowaniu w formie kartonika, opakowanie jednostkowe typu Tyvec? Odpowiedzi Zamawiającego: Tak

pakiet 1, poz. 24

21. Proszę o dopuszczenie przyrządów do przetaczania z komorą kroplową wykonaną z medycznego PVC. Zamawiający w SIWZ nie stawia wymogu aby przyrządy były w całości wolne od PCV, dopuszcza przyrządy w których dren wykonany jest z PVC, co stanowi zaprzeczenie logicznym przesłankom zastosowania wymogu tylko komory bez PVC. Odpowiedzi Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

22. Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych bez dodatkowego zaczepu na zacisku rolkowym i miejsca na umieszczenie igły biorczej, natomiast kolec igły biorczej posiada osłonę z tworzywa sztucznego? Odpowiedzi Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

pakiet 1, poz. 25

23. Proszę o dopuszczenie przyrządów do przetaczania z komorą kroplową wykonaną z medycznego PVC. Zamawiający w SIWZ nie stawia wymogu aby przyrządy były w całości wolne od PCV, dopuszcza przyrządy w których dren wykonany jest z PVC, co stanowi zaprzeczenie logicznym przesłankom zastosowania wymogu tylko komory bez PVC. Odpowiedzi Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

24. Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania krwi z zaczepem na zacisku rolkowym, bez miejsca na umieszczenie igły biorczej, natomiast kolec igły biorczej posiada osłonę z tworzywa sztucznego? Odpowiedzi Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

pakiet 1, poz. 31-34

25. Prosimy aby zamawiający dopuścił strzykawki bez nazwy producenta występującej bezpośrednio na cylindrze. Takie rozwiązanie nie ma wpływu na jakość produktu oraz jego cechy użytkowe. Cylinder posiada naniesioną nazwę IMPORTERA/DYSTRYBUTORA w celu ułatwienia identyfikacji strzykawki bez opakowania. Natomiast pełną identyfikację zapewnia oznakowanie na opakowaniu indywidualnym, opakowanie posiada również nazwę producenta i podstawowe dane techniczne zgodne z rozporządzeniem właściwego Ministra Odpowiedzi Zamawiającego: Tak

pakiet 1, poz. 37-38

26. Czy zamawiający dopusci strzykawki o długości 15,3 cm, w stanie rozłożonym 25 cm? Odpowiedzi Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

zadanie 2, poz. 19-23

27. Czy zamawiający wydzieli poz.19-23 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złoże-nie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru. Odpowiedzi Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

pakiet 3, poz. 8

28. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 75 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań. Odpowiedzi Zamawiającego: Tak

pakiet 3, poz. 16-19

29. Czy zamawiający dopuści dren o dł. 200 cm? Odpowiedzi Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

pakiet 3, poz. 41

30. Czy zamawiający dopuści rolki 60 cm x 79,8 mt, perforacja co 38 cm? Odpowiedzi Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

31. Czy zamawiający dopuści rolki 60 cm x 65,36 mt, perforacja co 38 cm? Odpowiedzi Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

32. Czy zamawiający dopuści podkład o wymiarach 50 cm x 45,9 mt, perforacja co 34 cm? Odpowiedzi Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

33. Czy jeżeli zamawiający dopuści inną długość, to czy z przeliczeniem za rolkę z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań? Odpowiedzi Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

pakiet 3, poz. 42

34. Czy zamawiający dopuści rolki 60 cm x 79,8 mt, perforacja co 38 cm? Odpowiedzi Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

35. Czy zamawiający dopuści rolki 60 cm x 65,36 mt, perforacja co 38 cm? Odpowiedzi Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

36. Czy jeżeli zamawiający dopuści inną długość, to czy z przeliczeniem za rolkę z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań? Odpowiedzi Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

pakiet 3, poz. 44

37. Czy zamawiający dopuści gramaturę min. 25 g/m2? Odpowiedzi Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

pakiet 3, poz. 2,5,6,8,11,14,16-21,26-27,41-42,43-44,54,

38. Czy zamawiający wydzieli poz.2,5,6,8,11,14,16-21,26-27,41-42,43-44,54 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złoże-nie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru. Odpowiedzi Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

39. W związku z faktem, iż Zamawiający w ww. postępowaniu oczekuje zaoferowania wyrobów

medycznych, co do których producenci określili specjalne warunki magazynowania

i transportu (np. dla strzykawek, przyrządów wymagana temperatura wynosi 10 -35 0C, igieł,

cewników, zgłębników 5-37 0C, rurek intubacyjnych, tracheotomijnych 5-40 0C), prosimy o

wyjaśnienie czy i w jaki sposób Zamawiający będzie sprawdzał czy zakupiony produkt był

magazynowany i transportowany z zachowaniem wymaganych warunków. Pragniemy

nadmienić, że zgodnie z nowym rozporządzeniem unijnym (UE) 2017/745 (rozporządzenie

MDR) to na dystrybutorze sprzętu medycznego spoczywa obowiązek magazynowania lub

transportu zgodnie z warunkami określonymi przez producenta. Nieprzestrzeganie tych

warunków rodzi dla Zmawiającego ryzyko użytkowania uszkodzonych w transporcie

produktów. Odpowiedzi Zamawiającego: Zamawiający przeprowadzi wyrywkowe kontrole w trakcie trwania umowy.

40. Czy Zamawiający potwierdza, że zgodnie z rozporządzeniem unijnym (UE) 2017/745, art. 14, pkt

3 (rozporządzenie MDR) dystrybutorzy muszą zapewnić, że w czasie, gdy są odpowiedzialni za

wyrób, warunki przechowywania lub transportu mają być zgodne z warunkami określonymi

przez producenta ? Odpowiedzi Zamawiającego: Nie.

41. Czy na okoliczność spełnienia warunków transportu określonych w rozporządzeniu unijnym

(UE) 2017/745, art. 14, pkt 3 (rozporządzenie MDR) Zamawiający wymaga przedstawienia

wykazu odpowiednich środków transportu tj. samochodów z zabudową typu izoterma z

możliwością rejestracji i wydruku temperatury? Odpowiedzi Zamawiającego: Nie

42. Czy na okoliczność spełnienia warunków transportu określonych w rozporządzeniu unijnym

(UE) 2017/745, art. 14, pkt 3 (rozporządzenie MDR) Zamawiający wyklucza możliwość

wykonywania dostaw za pomocą standardowej usługi kurierskiej bez możliwości rejestracji i

wydruku temperatury? Odpowiedzi Zamawiającego: Nie

43. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w Pakiecie 1 poz. 3 kaniule do wlewów dożylnych z

bocznym portem nie zawierające lateksu (informacja na opakowaniu jednostkowym) wykonana z

teflonu FEP, minimum 2 paski kontrastujące w RTG, informacja o rozmiarze kaniuli tj. średnicy i

długości w mm, materiale z którego jest wykonana oraz przepływie w ml/min na każdym

pojedynczym opakowaniu kaniuli:

- 17G 1,5 x 45mm, przepływ 140ml/min;

- 18G 1,3 x 45mm, przepływ 90ml/min;

- 20G 1,1 x 33mm, przepływ 61ml/min;

- 22G 0,9 x 25mm, przepływ 36ml/min;

- 24G 0,7 x 19mm, przepływ 15ml/min? Odpowiedzi Zamawiającego: Tak

44. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w Pakiecie 1 poz. 12 igły o długości 50mm? Odpowiedzi Zamawiającego: Tak

45. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w Pakiecie 1 poz. 31, 32, 33, 34 strzykawki ze skalą

rozszerzoną o min. 20%? Odpowiedzi Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

46. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w Pakiecie 1 poz. 31, 32, 33, 34 strzykawki z zielonym tłokiem? Odpowiedzi Zamawiającego: Tak

47. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w Pakiecie 1 poz. 37, 38 strzykawki z tłokiem

wykonanym z polietylenu i cylindrem wykonanym z polipropylenu? Odpowiedzi Zamawiającego: Tak

48. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w Pakiecie 1 poz. 37, 38 strzykawki o długości

całkowitej min. 169mm? Odpowiedzi Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

49. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w Pakiecie 1 poz. 38 strzykawki żółte do podawania

leków światłoczułych? Odpowiedzi Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pakiet 10 Poz 1

50. Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje zaoferowania Igły do bezpiecznego pobierania i rozpuszczania leków z otworem bocznym bez filtra o długości igły bez plastikowej nasadki 25 mm, 40 mm i 50 mm w zależności od potrzeb  Zamawiającego, co pozwoli na efektywne pobieranie leków bez strat z pojemników wielodawkowych o różnej wielkości? Odpowiedzi Zamawiającego: Nie. Kolor nasadki stanowi II Kryterium wyboru oferty i zawarty jest w Tabeli oceny warunków technicznych oraz zał. 9.10 do SWZ.

Poz 2

51. Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje aby igły tępe z filtrem były wyposażone w nasadkę w kolorze fioletowym/purpurowym w celu łatwego odróżnienia od igieł tępych bez filtra ? Odpowiedzi Zamawiającego: Nie. Kolor nasadki stanowi II Kryterium wyboru oferty i zawarty jest w Tabeli oceny warunków technicznych oraz zał. 9.10 do SWZ.

Zamawiający informuje uczestników postępowania o przysługujących środkach ochrony prawnej, zgodnie z Działem VI uPzp.

Kolbuszowa 02.11.2021r,

DYREKTOR SP ZOZ KOLBUSZOWA

ZBIGNIEW STRZELCZYK

…………………………………………..

/Podpis osoby uprawnionej/