Znak sprawy: TP/RKB/28/21			                  Chorzów dnia: 08.11.2021r.

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# W Y J A Ś N I E N I A  I  Z M I A N A  S W Z

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie  podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy  z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2021 r. poz. 1129) zwanej dalej ustawą Pzp, pn.: Rozbudowa korytarza brudnego zespołu pomieszczeń izolacyjnych o przedsionek do wydzielonego dźwigu szpitalnego w budynku Oddziałów Zakaźnych Szpitala –II.

Na podstawie art. 284 ust.1, 2 i 6 ustawy PZP w związku z zapytaniami Wykonawcy – Zamawiający, Szpital Specjalistyczny w Chorzowie wyjaśnia treść specyfikacji warunków zamówienia (zwana dalej SWZ)  w sposób następujący:

Pytanie 1:

Ze względu na konieczność wstawienia drzwi przelotowych w modernizowanej kabinie (szybie) prosimy o informację jakie minimalne wymiary kabiny windy są wymagane ze względu na wymogi użytkowe.

Odpowiedź:
Zamawiający informuje iż długość windy w środku powinna wynosić min. 225 cm. Szerokość standardowa czyli 120 cm światło drzwi, 130 cm w środku (od ścianki do barierki).

Pytanie 2:

W oparciu o posiadane doświadczenie i w oparciu o bieżącą sytuację na rynku dostaw materiałów (opóźnienia i zerwane łańcuchy dostaw, problemy z dostępnością półprzewodników dla elektroniki związanej z modernizacją dźwigów, pogarszająca się sytuacja covid itp.) uważamy, iż zaproponowany termin realizacji przedmiotu umowy jest zbyt krótki. Stąd prosimy o wydłużenie terminu wykonania przedmiotu umowy o 45 dni.

Odpowiedź:
Z uwagi na obecny stan epidemiologiczny oraz bieżącą sytuacje na rynku dostaw materiałów Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu wykonania umowy na : 
do 150 dni od dnia zawarcia umowy.

Jednocześnie Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia w rozdziale 6 tj. :

## Było : „Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie: do 60 dni od dnia zawarcia umowy”.

## Jest :  „Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie: do 150 dni od dnia zawarcia umowy”.

Mając na uwadze powyższe Zamawiający, Szpital Specjalistyczny w Chorzowie, działając na podstawie art. 286 ust. 1, 5, 6 i 7 ustawy Pzp, przedłuża termin składania ofert do dnia 15.11.2021r. do godz. 12:00, natomiast termin otwarcia ofert zmienia się na dzień 15.11.2021r. godz. 12:30. Jednocześnie Zamawiający zmienia treść SWZ odpowiednio 
w Rozdziale 18 oraz w rozdziale 19 pkt. 19.1.

Równocześnie Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia odpowiednio :

- w Rozdziale 16 pkt. 16.1, tj. :

Było :„Wykonawca pozostaje związany ofertą do dnia 9 grudnia 2021r.”

Jest :„Wykonawca pozostaje związany ofertą do dnia 14 grudnia 2021r.”

Niniejsze wyjaśnienia stanowią integralną część postępowania, którego dotyczą.

Zamawiający

Dyrektor