/ pieczątka Wykonawcy/								Zał.5

Eap-2412/23/21/M

Wymagane parametry analizatora

Odczynniki immunochemiczne z Dimerami wraz z dzierżawą analizatora

## Producent/Firma: ……………………………………

Urządzenie/Typ: ...........................................................

| Lp. | Wymagane parametry | Warunek zamawiającego | Odpowiedź Wykonawcy ( wypełnia Wykonawca ) |
| --- | --- | --- | --- |

| 1. | Wieloparametrowy, automatyczny analizator immunochemiczny dostarczony do laboratorium po przeglądzie serwisowym. | Tak |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Analizator wykonujący w jednym czasie różne badania, nie mniej niż 30 testów jednoczasowo. | Tak |  |
| 3. | Możliwość wykonania pojedynczego badania w każdym czasie bez dodatkowych czynności kontrolno - kalibracyjnych. | Tak |  |
| 4. | Aparat bezigłowy zabezpieczający przed kontaminacją | Tak |  |
| 5. | Ważność odczynników po otwarciu nie ulega skróceniu | Tak |  |
| 6. | Kompletne zestawy odczynnikowe zawierające wszystkie akcesoria niezbędne do wykonania badania. | Tak |  |
| 7. | Analizator z UPS em, gotowy do pracy 24h/dobę | Tak |  |
| 8. | Certyfikat zgodności z wymogami CE | Tak |  |
| 9. | Aparat podłączony do LSI Info-Medica | Tak |  |
| 10. | Wymagany bezpłatny serwis na czas trwania umowy, czas reakcji na usunięcie awarii i naprawy do 24 godzin w dni robocze. | Tak |  |

Uwaga:

Nie spełnienie  któregoś z warunków spowoduje odrzucenie oferty.

/miejscowość, data /			………………………………………………………..

Czytelny podpis osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy /