Zał.5.1

Eap.2412/22/21/M

ZESTAWIENIE WARUNKÓW I PARAMETRÓW WYMAGANYCH

Pakiet 1 –  Videoendoskop giętki z jednorazowymi osłonami i osprzętem   - 1 kpt.

Opis przedmiotu zamówienia (zestawienie granicznych parametrów techniczno-użytkowych)

Rok produkcji: (podać) .............................

| Dane ogólne |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pełna nazwa urządzenia | Podać |  |
| Producent | Podać |  |
| Kraj | Podać |  |
| Dystrybutor / Oferent | Podać |  |

| I | VIDEOCYSTOSKOP GIĘTKI Wymaganie Parametr oferowany |  |  | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Videocystoskop giętki do zastosowania ze sterylną osłoną umożliwiającą wykonywanie badania dolnych dróg moczowych oraz w połączeniu z dodatkowymi narzędziami wykonywanie różnych procedur diagnostycznych i terapeutycznych bez konieczności sterylizacji endoskopu pomiędzy procedurami. Długość robocza 370 mm, kąt zagięcia minimum 215/140 stopni, zakres/pole widzenia minimum 110 stopni, głębia ostrości 3-50 mm, średnica/wymiar maksymalny 16,8 Fr. | Tak |  | Parametr A kąt zagięcia końcówki minimum 215/140 stopni – 0 pkt. kąt zagięcia końcówki > 215/140 stopni – 15 pkt. |
| 2 | Sterownik cyfrowy do współpracy z videocystoskopem, ze zintegrowanym monitorem w rozmiarze min. 19 cali, wyświetlaczem dotykowym, umożliwiający zapis obrazów oraz filmów. | Tak |  | Parametr B Rozmiar monitora 19 ‘’ – 0 pkt. Rozmiar monitora > 19 ‘’ - 15 pkt. |
| 3 | Wózek jezdny dedykowany dla zestawu Poz.1 oraz Poz.2. | Tak |  |  |
| 4 | Sterylne osłony jednorazowe do użycia z videocystoskopem. Osłony z kanałem roboczym w rozmiarze 2,1 mm. Opakowanie 10 szt. x 50 | Tak |  |  |

UWAGA:

W przypadku braku wpisu w rubryce ,, Parametr oferowany”  lub niedołączenia do oferty niniejszego załącznika, oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z SWZ na podstawie art. 226 ust. 5  ustawy Pzp.

Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach (w tym u producenta). W przypadku jakichkolwiek wątpliwości Zamawiający wymagać będzie prezentacji aparatury i jej parametrów technicznych.

Do oferty    należy dołączyć materiały informacyjne zawierające pełne dane techniczne, w których winny być zaznaczone informacje potwierdzające spełnienie wymagań parametrów granicznych i ocenianych. W przypadku braku potwierdzenia parametrów granicznych i ocenianych zamawiający ma prawo do odrzucenia oferty.

Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne do opisanych.
Wykonawca, który powoła się na rozwiązania równoważne do opisywanych przez Zamawiającego, obowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego urządzenia  i sprzęt spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

Treść oświadczenia Wykonawcy:

- Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty  do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

- Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowane urządzenia i sprzęt  są kompletne i po zainstalowaniu będą gotowe do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

…………………………………………..

/ miejscowość, data /

………………………………………….

Podpis osoby upoważnionej