Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z.

Panewnicka 65

40-760 Katowice

Pismo: AZP/14/P/2021	 Katowice dnia: 2021-11-18

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI

# SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - 4

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,

prowadzonego w trybie podstawowym pn.

”Dostawa materiałów do procesów sterylizacji” – znak sprawy AZP/14/P/2021

Zamawiający, Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z., działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Dotyczy zapisów SWZ: - Czy Zamawiający wymaga, aby Oferent posiadał certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 dotyczącą sprzedaży wyposażenia i sprzętu medycznego, sprzedaży materiałów eksploatacyjnych i środków do sterylizacji, projektowania, rozwoju, serwisu, walidacji oraz sprzedaży oprogramowania IT i pracami projektowymi i budowlanymi? Zamawiający zyskuje pewność, że oferowane wyroby produkowane są zgodnie z obowiązującymi wymaganiami i normami. Odp.: Zamawiający dopuszcza, aby Oferent posiadał certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 dotyczącą sprzedaży wyposażenia i sprzętu medycznego, sprzedaży materiałów eksploatacyjnych i środków do sterylizacji, projektowania, rozwoju, serwisu, walidacji oraz sprzedaży oprogramowania IT i pracami projektowymi i budowlanymi. Dotyczy Parametry Techniczne: Dotyczy pakietu nr 1 poz. 1 - Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o odstąpienie od wymogu dołączenia do oferty potwierdzenia zgodności z normą ISO 11140 wydanego przez niezależną jednostkę notyfikowaną. Testy do kontroli sterylizacji nie są wyrobami medycznymi, a jedynie testami diagnostycznymi, stąd ich certyfikacja przez niezależny organ nie jest wymagana, a także nie została określona w Ustawie o Wyrobach Medycznych, ani przez żadne inne przepisy prawne. Czy Zamawiający zgodzi się zatem na dołączenie potwierdzenia zgodności produktu z normami, które zostało wydane przez producenta testu? Odp.: Zamawiający nie zmienia pierwotnych zapisów SWZ. Dotyczy pakietu nr 1 poz. 2 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie taśmy wskaźnikowej w rozmiarze 19 mm x 50 m? Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 1 poz. 2 taśmę wskaźnikową w rozmiarze 19 mm x 50 m. Dotyczy pakietu nr 1 poz. 3 - Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o odstąpienie od wymogu dołączenia do oferty potwierdzenia zgodności z normą ISO 11140 wydanego przez niezależną jednostkę notyfikowaną. Testy do kontroli sterylizacji nie są wyrobami medycznymi, a jedynie testami diagnostycznymi, stąd ich certyfikacja przez niezależny organ nie jest wymagana, a także nie została określona w Ustawie o Wyrobach Medycznych, ani przez żadne inne przepisy prawne. Czy Zamawiający zgodzi się zatem na dołączenie potwierdzenia zgodności produktu z normami, które zostało wydane przez producenta testu? Odp.: Zamawiający nie zmienia pierwotnych zapisów SWZ. Dotyczy pakietu nr 1 poz. 4 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testu o wymiarach 19 mm x 100 mm? Odp.: Zamawiający nie dopuszcza zaoferowanego testu. - Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o odstąpienie od wymogu dołączenia do oferty potwierdzenia zgodności z normą ISO 11140 wydanego przez niezależną jednostkę notyfikowaną. Testy do kontroli sterylizacji nie są wyrobami medycznymi, a jedynie testami diagnostycznymi, stąd ich certyfikacja przez niezależny organ nie jest wymagana, a także nie została określona w Ustawie o Wyrobach Medycznych, ani przez żadne inne przepisy prawne. Czy Zamawiający zgodzi się zatem na dołączenie potwierdzenia zgodności produktu z normami, które zostało wydane przez producenta testu? Odp.: Zamawiający nie zmienia pierwotnych zapisów SWZ. Dotyczy pakietu nr 1 poz. 5 - Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o odstąpienie od wymogu dołączenia do oferty potwierdzenia zgodności z normą ISO 11140 wydanego przez niezależną jednostkę notyfikowaną. Testy do kontroli sterylizacji nie są wyrobami medycznymi, a jedynie testami diagnostycznymi, stąd ich certyfikacja przez niezależny organ nie jest wymagana, a także nie została określona w Ustawie o Wyrobach Medycznych, ani przez żadne inne przepisy prawne. Czy Zamawiający zgodzi się zatem na dołączenie potwierdzenia zgodności produktu z normami, które zostało wydane przez producenta testu? Odp.: Zamawiający nie zmienia pierwotnych zapisów SWZ. Dotyczy pakietu nr 2 poz. 1 - Czy Zamawiający odstąpi od wymogu naprzemiennego pakowania papieru krepowanego? Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 2 poz. 1 zaoferowanie papieru krepowanego, który nie jest naprzemiennie pakowany. - Czy Zamawiający wymaga, aby potwierdzenie gramatury papieru oraz zgodności z normami ISO 11607-1 oraz PN EN 868 zostało wydane przez jednostkę notyfikowaną, co potwierdzi najwyższą jakość oferowanego produktu? Odp.: Zgodnie z SWZ. Dotyczy pakietu nr 2 poz. 2 i 3 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowania włókniny o gramaturze 50g/m2 przy zachowaniu wszystkich pozostałych kryteriów SWZ? Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 2 poz. 2 i 3 włókninę o gramaturze 50g/m2 przy zachowaniu wszystkich pozostałych kryteriów SWZ. Dotyczy pakietu nr 2 poz. 2a) - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie włókniny w rozmiarze 60 x 60cm? Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 2 poz. 2a) włókninę w rozmiarze 60 x 60cm. Dotyczy Pakietu nr 3 poz. 1 - Czy Zamawiający wymaga, aby na rękawach znajdowała się informacja o kolorze wskaźników przed i po sterylizacji w języku polskim? Takie rozwiązanie minimalizuje pomyłkę interpretacyjną podczas odczytywania wyników testu. Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 3 poz. 1, aby na rękawach znajdowała się informacja o kolorze wskaźników przed i po sterylizacji w języku polskim. - Czy w celu wykluczenia wielokrotnego użycia opakowań Zamawiający wymaga, aby na rękawach umieszczony był piktogram przekreślonej liczby 2, który informuje o tym, iż zaoferowane opakowanie jest jednorazowego użytku? Odp.: Zamawiający dopuszcza, aby na rękawach umieszczony był piktogram przekreślonej liczby 2, który informuje o tym, iż zaoferowane opakowanie jest jednorazowego użytku. - Czy Zamawiający wymaga, aby rękawy papierowo- foliowe do sterylizacji posiadały znak CE umieszczony wyłącznie na etykiecie umieszczonej na opakowaniu jednostkowym (rolce), a nie bezpośrednio na produkcie? Zgodnie z art. 11 ust. 8. ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20.05.2010r. zabronione jest umieszczanie na wyrobie medycznym, jego opakowaniu oraz instrukcji używania oznaczeń lub napisów, które mogły wprowadzić w błąd co do znaczenia znaku zgodności CE, a także numeru identyfikacyjnego jednostki notyfikowanej. Używanie na rękawach sterylizacyjnych, które następnie pełnią funkcję opakowania dla wysterylizowanych wyrobów medycznych, wprowadza w błąd co do znaczenia znaku zgodności CE, który dotyczy nie wyrobu znajdującego się wewnątrz rękawa (wysterylizowanej zawartości), a samego rękawa. Odp.: Zamawiający dopuszcza, aby rękawy papierowo- foliowe do sterylizacji posiadały znak CE umieszczony wyłącznie na etykiecie umieszczonej na opakowaniu jednostkowym (rolce), a nie bezpośrednio na produkcie. - Czy Zamawiający wymaga rękawów papierowo - foliowych, na których znajduje się oznaczenie obowiązujących norm, tj. ISO 11607-1 oraz EN 868 cz. 2, 3, 5, co jest wymagane przez obowiązujące normy? Odp.: Zamawiający dopuszcza rękawy papierowo - foliowe, na których znajduje się oznaczenie obowiązujących norm, tj. ISO 11607-1 oraz EN 868 cz. 2, 3, 5. - Czy Zamawiający wymaga, aby ze względów higienicznych rękawy zabezpieczone były przeźroczystą, termokurczliwą folią? Odp.: Zamawiający dopuszcza, aby rękawy zabezpieczone były przeźroczystą, termokurczliwą folią. Dotyczy Pakietu nr 3 poz. 1a - Czy Zamawiający zgodzi się na zaproponowanie rękawa o szerokości 400mm? Pozostałe parametry zgodnie z wymaganiami Zamawiającego. Odp.: Zamawiający nie dopuszcza zaoferowanego asortymentu. Dotyczy Pakietu nr 3 poz. 2 - Czy Zamawiający zgodzi się na zaproponowanie rękawów Tyvec o gramaturze 64,4 g/m2? Rękawy charakteryzują się bardzo dobrymi parametrami wytrzymałościowymi, a wszystkie inne parametry są zgodne z wymaganiami Zamawiającego. Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 3 poz. 2 rękawy Tyvec o gramaturze 64,4 g/m2.

Zamawiający

p.o. Dyrektor

Bohdan Kozak