WYKONAWCY

Eap-2412/21/21/M

Dotyczy postępowania znak jw. z dnia 06.12.2021r.

ZAWIADOMIENIE /1/

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kolbuszowej,36-100 Kolbuszowa,

Ul. Grunwaldzka 4, zawiadamia Wykonawców o wypłynięciu zapytań dotyczących zapisów

SWZ w postępowaniu:

Dot. Postępowania w trybie podstawowym :

,,Dostawa przyrządów i aparatów  jednorazowego użytku do anestezji  i resuscytacji – 3 pakiety,”

Zgodnie z art.284 ust.6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Dotyczy pakietu nr 2

- Bardzo proszę Zamawiającego o określenie modelu pompy, producenta pompy ? w pakiecie nr 2.  Odpowiedzi Zamawiającego: Pompa infuzyjna Volumat Agilia ,VP MC

- Czy Zamawiający wydzieli pozycję nr 4 do odrębnego pakietu. Odpowiedzi Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

- Czy Zamawiający w pozycji 8 dopuści prowadnicę do trudnych intubacji w rozmiarze 15CH/długość 700 cm. Odpowiedzi Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

- Czy Zamawiający wydzieli pozycję 11 do odrębnego pakietu. Odpowiedzi Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

- Czy Zamawiający wydzieli pozycję 13 do odrębnego pakietu. Odpowiedzi Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

- Czy Zamawiający wydzieli pozycję 14 do odrębnego pakietu. Odpowiedzi Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

- Czy z racji na zakończenie produkcji Zamawiający wydzieli pozycję 15 do odrębnego pakietu. Odpowiedzi Zamawiającego: Zgodnie z zapisami  zał. 12 do SWZ Wykonawca winien  wycenić tę pozycję wg ostatniej ceny sprzedaży oraz nanieść informację o jej tymczasowym braku na rynku.

- Czy z racji na zakończenie produkcji Zamawiający wydzieli pozycję 19 do odrębnego pakietu. Odpowiedzi Zamawiającego: Zgodnie z zapisami  zał. 12 do SWZ Wykonawca winien  wycenić tę pozycję wg ostatniej ceny sprzedaży oraz nanieść informację o jej tymczasowym braku na rynku.

- Czy z racji na zakończenie produkcji Zamawiający wydzieli pozycję 22 do odrębnego pakietu. Odpowiedzi Zamawiającego: Zgodnie z zapisami  zał. 12 do SWZ Wykonawca winien  wycenić tę pozycję wg ostatniej ceny sprzedaży oraz nanieść informację o jej tymczasowym braku na rynku.

- Czy w pozycji 32 Zamawiający dopuści łącznik nie będący produktem medycznym (dotychczas stosowany przez Zamawiającego) i podlegający 23% stawce Vat. Odpowiedzi Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

- Czy Zamawiający wydzieli pozycję 36 do odrębnego pakietu. Odpowiedzi Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

- Czy Zamawiający wydzieli pozycję 38 do odrębnego pakietu. Odpowiedzi Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Zamawiający informuje uczestników postępowania o przysługujących środkach ochrony prawnej, zgodnie z Działem VI uPzp.

Kolbuszowa 07.12.2021r,

DYREKTOR SP ZOZ KOLBUSZOWA

ZBIGNIEW STRZELCZYK

…………………………………………..

/Podpis osoby uprawnionej/