WYKONAWCY

Eap-2412/21/21/M

Dotyczy postępowania znak jw. z dnia 06.12.2021r.

ZAWIADOMIENIE /3/

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kolbuszowej,36-100 Kolbuszowa,

Ul. Grunwaldzka 4, zawiadamia Wykonawców o wypłynięciu zapytań dotyczących zapisów

SWZ w postępowaniu:

Dot. Postępowania w trybie podstawowym :

,,Dostawa przyrządów i aparatów  jednorazowego użytku do anestezji  i resuscytacji – 3 pakiety,”

Zgodnie z art.284 ust.6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Pakiet nr 1, pozycja nr 18

- Czy zamawiający dopuści rurki intubacyjne z mankietem w kształcie walca?

Odpowiedzi Zamawiającego: Tak

Pakiet nr 1, pozycja nr 22

- Czy zamawiający dopuści worek oddechowy o pojemności 1l lub 2l?

Odpowiedzi Zamawiającego: 1 L – Nie.  2 L - Tak

Pakiet nr 1, pozycja nr 30

- Czy zamawiający dopuści jako produkt równoważny wymiennik ciepła i wilgoci o następujący parametrach:

•	Wymiennik ciepła i wilgoci: celulozowy

•	Przestrzeń martwa: 16ml

•	Waga: 9g

•	Objętość oddechowa: 200-1000ml

•	Skuteczność nawilżania: 24mg przy Vt500

•	Oporność: 0,5 hPa przy 30 l/min

•	Złącza: 15F

•	Port do odsysania: tak, zabezpieczony zatyczką

•	Port tlenowy: tak

•	Opakowanie: papier/folia

•	Jałowy: tak?

Odpowiedzi Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Zamawiający informuje uczestników postępowania o przysługujących środkach ochrony prawnej, zgodnie z Działem VI uPzp.

Kolbuszowa 09.12.2021r,

DYREKTOR SP ZOZ KOLBUSZOWA

ZBIGNIEW STRZELCZYK

…………………………………………..

/Podpis osoby uprawnionej/