WYKONAWCY

Eap-2412/21/21/M

Dotyczy postępowania znak jw. z dnia 06.12.2021r.

ZAWIADOMIENIE /4/

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kolbuszowej,36-100 Kolbuszowa,

Ul. Grunwaldzka 4, zawiadamia Wykonawców o wypłynięciu zapytań dotyczących zapisów

SWZ w postępowaniu:

Dot. Postępowania w trybie podstawowym :

,,Dostawa przyrządów i aparatów  jednorazowego użytku do anestezji  i resuscytacji – 3 pakiety,”

Zgodnie z art.284 ust.6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

- Dotyczy SWZ - W związku z faktem, iż Zamawiający w ww. postępowaniu oczekuje zaoferowania wyrobów medycznych, co do których producenci określili specjalne warunki magazynowania i transportu (np. dla strzykawek, przyrządów wymagana temperatura wynosi 10-35 stopni C, igieł, cewników, zgłębników 5-37 stopni C, rurek intubacyjnych, tracheostomijnych 5-40 stopni C), prosimy o wyjaśnienie czy i w jaki sposób Zamawiający będzie sprawdzał czy zakupiony produkt był magazynowany i transportowany z zachowaniem wymaganych warunków. Pragniemy nadmienić, że zgodnie z nowym rozporządzeniem unijnym (UE) 2017/745 (rozporządzenie MDR) to na dystrybutorze sprzętu medycznego spoczywa obowiązek magazynowania i transportu zgodnie z warunkami określonymi przez producenta. Nieprzestrzeganie tych warunków rodzi dla Zmawiającego ryzyko użytkowania uszkodzonych w transporcie produktów. Odpowiedzi Zamawiającego: Zamawiający wyrywkowo skontroluje sposób transportu asortymentu w trakcie trwania umowy.

- Dotyczy SWZ - Czy na okoliczność spełnienia warunków transportu określonych w rozporządzeniu unijnym (UE) 2017/745, art. 14, pkt 3 (rozporządzenie MDR) Zamawiający wymaga przedstawienia wykazu odpowiednich środków transportu tj. samochodów z zabudową typu izoterma z możliwością rejestracji i wydruku temperatury? Odpowiedzi Zamawiającego: Nie

- Dotyczy SWZ - Czy na okoliczność spełnienia warunków transportu określonych w rozporządzeniu unijnym (UE) 2017/745, art. 14, pkt 3 (rozporządzenie MDR) Zamawiający wyklucza możliwość wykonywania dostaw za pomocą standardowej usługi kurierskiej bez możliwości rejestracji i wydruku temperatury? Odpowiedzi Zamawiającego: Nie

- dotyczy SWZ - Czy Zamawiający wymaga aby dostawca zamówionego towaru pomagał przy jego rozładunku w miejscu wskazanym przez Zamawiającego oraz był obecny podczas sprawdzenia zgodności towaru z zamówieniem? Odpowiedzi Zamawiającego: Zamawiający wymaga od Wykonawcy dostawy i rozładunku asortymentu we wskazane miejsce w magazynie oraz sprawdzenie zgodności towaru z zamówieniem.

- Czy Zamawiający w Pakiecie 1 poz. 1 dopuści do zaoferowania rozdzielacz 5-kranikowy z przedłużaczem? Odpowiedzi Zamawiającego: Tak

- Czy Zamawiający w Pakiecie 1 poz. 3 wyjaśni jakich konkretnie rozmiarów i długości igieł oraz przede wszystkim jakich typów ścięcia igieł (pencil point czy quinckie) wymaga? Rodzaj ścięcia długość i rozmiar igły ma wpływ na jej cenę. Odpowiedzi Zamawiającego: Igła podpajęczynówkowa „Lancet point” rozmiar 22G, 24G, 25G, 26G, 27G długość igły 90 mm

- Czy Zamawiający  w Pakiecie 1 poz. 5 wyjaśni czy należy zaoferować sam wymiennik ciepła i wilgoci czy też filtr z wymiennikiem ciepła i wilgoci? Odpowiedzi Zamawiającego: Filtr do rurki tracheostomijnej – wymiennik ciepła i wilgoci z zatrzaskową klapką do wprowadzenia cewnika

- Czy Zamawiający  w Pakiecie 1 poz. 12 wyjaśni jakie ma być oznaczenie numeryczne ofertowanych masek? Odpowiedzi Zamawiającego: Maski dla osób dorosłych oznaczenie numeryczne lub kolorystyczne.

- Czy Zamawiający w Pakiecie 1 poz. 12 dopuści do zaoferowania rurki intubacyjne z mankietem w kształcie walca?  Odpowiedzi Zamawiającego: Tak

- Czy Zamawiający  w Pakiecie 1 poz. 21 wyjaśni czy należy zaoferować sam wymiennik ciepła i wilgoci czy też filtr z wymiennikiem ciepła i wilgoci? Odpowiedzi Zamawiającego: Filtr – wymiennik ciepła i wilgoci

- Czy Zamawiający  w Pakiecie 1 poz. 5 i 21 wyjaśni czy te pozycje nie dublują się? Odpowiedzi Zamawiającego: Nie

- Czy Zamawiający w Pakiecie 1 poz. 22 dopuści zaoferowanie worka oddechowego o pojemności w zakresie od 2L do 3L?  Odpowiedzi Zamawiającego: Tak

- Czy Zamawiający w Pakiecie 1 poz. 25 dopuści rurkę tracheostomijną ze standardowym mandrynem? Odpowiedzi Zamawiającego: Nie

- Czy Zamawiający w Pakiecie 1 poz. 36 wyjaśni z jakim obwodem ma być kompatybilny zestaw do nebulizacji pacjenta na respiratorze?. Odpowiedzi Zamawiającego: Obwód pomiędzy pacjentem a respiratorem . 1 średnica fi 22M, a druga średnica fi 22S.

- Czy Zamawiający w Pakiecie 1 poz. 36 wyjaśni z jakim respiratorem (model, producent) ma być kompatybilny zestaw do nebulizacji pacjenta? Odpowiedzi Zamawiającego: Respirator producent eVent Medical USA, typ: eVolution3e

- Czy Zamawiający w Pakiecie 2 poz. 1 wyjaśni z jaką pompą (model, producent) ma być używany zaoferowany w tej pozycji przyrząd? Odpowiedzi Zamawiającego: Agilia VP MC PL; Fresenius Kabi

Zamawiający informuje uczestników postępowania o przysługujących środkach ochrony prawnej, zgodnie z Działem VI uPzp.

Kolbuszowa 10.12.2021r,

DYREKTOR SP ZOZ KOLBUSZOWA

ZBIGNIEW STRZELCZYK

…………………………………………..

/Podpis osoby uprawnionej/