Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z.

Panewnicka 65

40-760 Katowice

Pismo: AZP/16/P/2021	 Katowice dnia: 2021-12-30

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI

# SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - 1

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,

prowadzonego w trybie podstawowym pn.

”Dostawa wyrobów medycznych do zaćm powikłanych oraz przeszczepu rogówek”

– nr postępowania: AZP/16/P/2021.

Zamawiający, Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z., działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

- Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 8 pozycja nr 1 nożyczki Westcott o długości cięcia 10 mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odp.:

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 8 poz. 1  nożyczki Westcott o długości cięcia 10 mm, pozostałe parametry bez zmian.

- Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 8 pozycja nr 3 nożyczki Vannas o długości cięcia 8 mm i długości całkowitej 103 mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odp.:

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 8 poz. 3 nożyczki Vannas o długości cięcia 8 mm                     i długości całkowitej 103 mm, pozostałe parametry bez zmian.

- Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 8 pozycja nr 4 pęsetę do kapsuloreksji krzyżowa, zagięta, ze znacznikami 2.5 mm i 5.00 mm, zagięta, długość części roboczej 10 mm, długość całkowita 115  mm, obrotowa rękojeść, tytanowa.

Odp.:

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 8 poz. 4 pęsetę do kapsuloreksji krzyżową, zagiętą,                ze znacznikami 2.5 mm i 5.00 mm, zagiętą, o długości części roboczej 10 mm, długości całkowitej 115  mm, z obrotową rękojeścią, tytanową.

- Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 8 pozycja 5 pęsetę Colibrii o długości całkowitej 90 mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odp.:

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 8 poz. 5 pęsetę Colibrii o długości całkowitej 90 mm, pozostałe parametry bez zmian.

- Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 8 pozycja 6 pęsetę chirurgiczną prosta 1x2 ząbki 0.12 mm, długość części roboczej 6 mm, długość całkowita 115 mm, tytanowa?

Odp.:

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 8 poz. 6 pęsetę chirurgiczną prostą 1x2 ząbki 0.12 mm, o długości części roboczej 6 mm, długości całkowitej 115 mm, tytanową.

- Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 8 pozycja 7 pęsetę typu Bonn 1x2 ząbki 0.12 mm prosta, długość części roboczej 6.0 mm, długość całkowita 90 mm, tytanowa.

Odp.:

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 8 poz. 7 pęsetę typu Bonn 1x2 ząbki 0.12 mm prostą,       o długości części roboczej 6.0 mm, długości całkowitej 90 mm, tytanową.

- Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 8 pozycja 8 imadło zagięte 9 mm, długość całkowita 110 mm, tytanowe.

Odp.:

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 8 poz. 8 imadło zagięte 9 mm, o długości całkowitej 110 mm, tytanowe.

Zamawiający

p.o. Dyrektor

Bohdan Kozak