Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z.

Panewnicka 65

40-760 Katowice

Pismo: AZP/16/P/2021	 Katowice dnia: 2021-12-30

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI

# SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - 3

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,

prowadzonego w trybie podstawowym pn.

”Dostawa wyrobów medycznych do zaćm powikłanych oraz przeszczepu rogówek”

– nr postępowania: AZP/16/P/2021.

Zamawiający, Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z., działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pak. 8, poz. 2: - Czy Zamawiający wyraża zgodę na nożyczki dł. 90 mm, pozostałe parametry bez zmian. Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 8 poz. 1 nożyczki o dł. 90 mm, pozostałe parametry bez zmian. Pak. 8, poz. 4: - Czy Zamawiający wyraża zgodę na pęsetę dł. części roboczej 13 mm, dł. całkowita 120 mm, pozostałe parametry bez zmian. Odp.: Zamawiający nie dopuszcza w Pakiecie nr 8 poz. 4 pęsety o zaproponowanych parametrach. Pak. 8, poz. 5: - Czy Zamawiający wyraża zgodę na pęsetę dł. całkowita 85 mm, pozostałe parametry bez zmian. Odp.: Zamawiający nie dopuszcza w Pakiecie nr 8 poz. 5 pęsety o zaproponowanych parametrach. Pak. 8, poz. 7: - Czy Zamawiający wyraża zgodę na pęsetę dł. całkowita 85 mm, pozostałe parametry bez zmian. Odp.: Zamawiający nie dopuszcza w Pakiecie nr 8 poz. 7 pęsety o zaproponowanych parametrach. Pak. 8, poz. 9: - Czy Zamawiający wyraża zgodę na imadło 11,0 x 0,6 mm, pozostałe parametry bez zmian. Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 8 poz. 9 imadło 11,0 x 0,6 mm, pozostałe parametry bez zmian. Pak. 8, poz. 11: - Czy Zamawiający wyraża zgodę na rozwórkę 150 mm, pozostałe parametry bez zmian. Odp.: Zamawiający nie dopuszcza w Pakiecie nr 8 poz. 11 rozwórki o zaproponowanym rozmiarze.

Zamawiający

p.o. Dyrektor

Bohdan Kozak