WYKONAWCY                                                                                     /wszyscy/

Eap-2412/1/22/M

Dotyczy postępowania znak jw. z dnia 17.01.2022r.

ZAWIADOMIENIE /1/

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kolbuszowej,36-100 Kolbuszowa,

Ul. Grunwaldzka 4, zawiadamia Wykonawców o wypłynięciu zapytań dotyczących zapisów

SWZ w postępowaniu:

Dot. Postępowania w trybie podstawowym : ”Dostawa rękawic medycznych – 4 pakiety”.

Zgodnie z art.284 ust.6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

# Pakiet 1, pozycja 1

- Czy Zamawiający dopuści rękawiczki o właściwościach:

Rękawice chirurgiczne, lateksowe, bezpudrowe, polimerowane od wewnątrz, mikroteksturowane na całej powierzchni chwytnej, mankiet rolowany, sterylizowane radiacyjnie, AQL max 1.0, grubość na palcu 0,16±0,02, na dłoni 0,14±0,02, mankiecie 0,10±0,02, długość min 280 mm.  Poziom protein poniżej 80 μg/g i średnia siła zrywu przed starzeniem min. 16N (badania wg EN 455 z jednostki notyfikowanej). Zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy IIa oraz środek ochrony indywidualnej kat. III. Odporne na przenikanie: min 5 substancji chemicznych na min 3 poziomie zgodnie z  EN ISO 374-1. Odporne na przenikanie wirusów zgodnie z ASTM F1671 oraz EN ISO 374-5. Zgodne z ASTM D3577, EN 455. Dostępne w rozmiarach 6-9, opakowanie wewn. papier, zewn. Foliowe? Odpowiedzi Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

# Pakiet 1, pozycja 1

- Prosimy o zmianę w punktacji na:

≥ 280 mm – 35 punktów.

Odpowiedzi Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

# Pakiet 2, pozycja 1

3. Czy Zamawiający dopuści rękawice diagnostyczne nitrylowe,  bezpudrowe. Grubość na palcu 0,11 +/- 0,01; na dłoni 0,07 +/- 0,01; mankiet 0,06 +/- 0,01, teksturowane na końcach palcach, zewnętrzna powierzchnia gładka, chlorowane od wewnątrz AQL=1,0, zarejestrowane jako wyrób medyczny i środków ochrony indywidualnej kategorii III. Pozbawione tiuramów. Posiadające dopuszczenia do kontaktu z żywnością potwierdzone piktogramem na opakowaniu?  Odpowiedzi Zamawiającego: Tak. Zamawiający dopuszcza.

# Pakiet 4

4. Czy Zamawiający dopuści Rękawice diagnostyczne, syntetyczne, winylowe bezpudrowe, kształt uniwersalny, powierzchnia zewnętrzna gładka, wewnętrzna bezpudrowa, pokrywana poliuretanem, długość rękawicy min. 240 mm, grubość na palcu min. 0,10 mm, bez protein lateksu, posiadające AQL 1,5 , rękawice podwójnie oznakowane jako wyrób medyczny klasy I i środek ochrony indywidualne kategorii III. Rękawice zgodne z EN 455, EN 374-2,4, EN 420, EN ISO 374-1,5, rękawice wolne od ftalanów DEHP, DBP, BBP, rękawice odpowiednie do kontaktu z żywnością oraz posiadające badanie migracji globalnej.  Oznakowane datą produkcji, ważności i numerem serii, ikoną potwierdzającą brak ftalanów, opakowanie papierowe a’100 sztuk z podziałem kolorystycznym opakowania ze względu na poszczególne rozmiary?

Odpowiedzi Zamawiającego: Tak. Zamawiający dopuszcza.

dotyczy Pakietu nr 1

5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawic o niżej opisanych grubościach pojedynczej ścianki?

- palec 0,22 (+/- 0,01) mm

- dłoń 0,21 (+/- 0,01) mm

- mankiet 0,17 (+/- 0,01) mm

Odpowiedzi Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

dotyczy Pakietu nr 1

6. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaofe2owanie rękawic o niżej opisanych grubościach pojedynczej ścianki?

- palec min. 0,07 mm

- dłoń min. 0,06 mm

- mankiet min. 0,04 mm

Odpowiedzi Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pakiet nr 1

7. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawic z wewnętrzną warstwą chlorowaną w celu ułatwienia zakładania, bez warstwy polimerowej, mikroporowate o grubości ścianki na palcu 0,20 mm, dłoni 0,18 mm, z rolowanym mankietem 0,16 mm oraz poziomie protein ≤ 30ug/g?

Odpowiedzi Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pakiet nr 1

8. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby na potwierdzenie zgodności z normą EN 455-1,2,3 oraz na potwierdzenie, iż rękawice są w kategorii III wyposażenia ochrony indywidulnej, dołączyć do oferty kartę danych technicznych wyrobu wystawioną przez producenta?

Odpowiedzi Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

9. W związku z faktem, iż Zamawiający w ww. postępowaniu oczekuje zaoferowania wyrobów medycznych, co do których producenci określili specjalne warunki magazynowania i transportu (np. dla strzykawek, przyrządów wymagana temperatura wynosi 10-35 stopni Celsjusza, igieł, cewników, zgłębników 5-37 stopni Celsjusza, rurek intubacyjnych, tracheostomijnych 5-40 stopni Celsjusza), prosimy o wyjaśnienie czy i w jaki sposób Zamawiający będzie sprawdzał czy zakupiony produkt był magazynowany i transportowany z zachowaniem wymaganych warunków. Pragniemy nadmienić, że zgodnie z nowym rozporządzeniem unijnym (UE) 2017/745 (rozporządzenie MDR) to na dystrybutorze sprzętu medycznego spoczywa obowiązek magazynowania lub transportu zgodnie z warunkami określonymi przez producenta. Nieprzestrzeganie tych warunków rodzi dla Zmawiającego ryzyko użytkowania uszkodzonych w transporcie produktów. Odpowiedzi Zamawiającego: Wyrywkowe kontrole Zamawiającego w trakcie trwania umowy.

10. Czy Zamawiający potwierdza, że zgodnie z rozporządzeniem unijnym (UE) 2017/745, art. 14, pkt 3 (rozporządzenie MDR) dystrybutorzy muszą zapewnić, że w czasie, gdy są odpowiedzialni za wyrób, warunki przechowywania lub transportu mają być zgodne z warunkami określonymi przez producenta ? Odpowiedzi Zamawiającego: Nie.

11. Czy na okoliczność spełnienia warunków transportu określonych w rozporządzeniu unijnym (UE) 2017/745, art. 14, pkt 3 (rozporządzenie MDR) Zamawiający wymaga przedstawienia wykazu odpowiednich środków transportu tj. samochodów z zabudową typu izoterma z możliwością rejestracji i wydruku temperatury? Odpowiedzi Zamawiającego: Nie.

12. Czy na okoliczność spełnienia warunków transportu określonych w rozporządzeniu unijnym (UE) 2017/745, art. 14, pkt 3 (rozporządzenie MDR) Zamawiający wyklucza możliwość wykonywania dostaw za pomocą standardowej usługi kurierskiej bez możliwości rejestracji i wydruku temperatury? Odpowiedzi Zamawiającego: Nie.

13. Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 3 dołączenie badań na spełnianie przez rękawice normy EN ISO 374-5:2016 VIRUS (obowiązującej na terenie Unii Europejskiej) w miejsce normy ASTM F 1671 (która obowiązuje na terenie Stanów Zjednoczonych i nie jest wymagana na terenie Unii Europejskiej), której to norma EN ISO 374-5:2016 VIRUS jest odpowiednikiem? Odpowiedzi Zamawiającego: Tak

14. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w Pakiecie 3 rękawic które potwierdzają spełnianie normy EN ISO 374-5:2016 VIRUS poprzez oznaczenie (piktogram) na opakowaniu 100 szt. wyrobu? Odpowiedzi Zamawiającego: Tak.

15. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w Pakiecie 2 rękawice które posiadają śladowe ilości tiuramów? Odpowiedzi Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

dotyczy Pakiet 1 - Rękawice chirurgiczne bezpudrowe

16. Prosimy o dopuszczenie rękawic o grubości pojedynczej ścianki mankietu min. 0,16 mm, niewiele różniącej się od wymaganej przez Zamawiającego. Pozostałe wymagania zgodne z SWZ. Odpowiedzi Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Dotyczy Pakiet 2 – Rękawice diagnostyczne nitrylowe

17. Prosimy o dopuszczenie rękawic o grubości pojedynczej ścianki palca 0,10-0,12mm, dłoni 0,07-0,08mm. Rękawice polimeryzowane zamiast chlorowanych. Pozostałe parametry zgodne z SWZ. Odpowiedzi Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Dotyczy Pakiet 2 – Rękawice diagnostyczne nitrylowe

18. Prosimy o dopuszczenie potwierdzenia braku tiuramów w rękawicach dokumentem wystawionym przez jednostkę niezależną zamiast producenta. Pragniemy nadmienić, że taki dokument jest bardziej wiarygodny. Odpowiedzi Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pakiet 1.

19. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic lateksowych bezpudrowych o średniej grubości na palcu 0,22 mm, na dłoni 0,19 mm, na mankiecie 0,17.  Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. Rękawice, które chcemy zaoferować są bardzo dobrej jakości: posiadają siłe zrywu min.16N (przed i po starzeniu) i poziom protein poniżej 10 ug/g. Odpowiedzi Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pakiet 2.

20. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic nitrylowych delikatnie teksturowanych z dodatkową teksturą na końcach palców. Grubość na palcach min. 0,07 mm, grubość na dłoni min. 0,05 mm. Odporne na uszkodzenia mechaniczne, AQL = 1.0, siła zrywania zgodnie z EN 455-2 min. 6N.

Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. Rękawice, które chcemy zaoferować są bardzo dobrej jakości. Odpowiedzi Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pakiet 3.

21. Prosimy Zamawiajacego o dopuszczenie rękawic diagnostycznych nitrylowych niejałowych z przedłużonym mankietem do wysokiego ryzyka koloru niebieskiego o długości min. 290 mm (tolerancja +/- 0,03). Średnia grubość na pojedynczej ściance palca 0,14 mm, dłoni 0,10 mm, mankiecie 0,08 mm. AQL 1.0 (fabrycznie naniesiona informacja na opakowaniu). Siła zrywania min. 8 N, zgodnie z EN 455-2. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. Rękawice, które chcemy zaoferować są bardzo dobrej jakości. Odpowiedzi Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Dotyczy zadania 1

22. Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie rękawic sterylizowanych tlenkiem etylenu. Pozostałe zgodnie z SWZ. Odpowiedzi Zamawiającego: Tak.

Dotyczy zadania 2

23. Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie rękawic mikroteksturowanych z dodatkową teksturą na czubkach palców o nieznacznie większej grubości na palcu - 0,12 mm i dłoni 0,08mm. Palce i dłoń są najbardziej narażone na uszkodzenia -  oferowane przez nas rękawice są szczelne, elastyczne i odporne na uszkodzenia mechaniczne, jednocześnie zapewniając bardzo dobrą chwytność i wrażliwość dotyku. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ. Odpowiedzi Zamawiającego: Tak.

Dotyczy zadania 3

24. W związku ze zmianą stanu prawnego dotyczącego ŚOI, wejściem w życie rozporządzenia unijnego PPER 2016/425/UE prosimy o doprecyzowanie i zgodę za zaoferowanie rękawic spełniających normy EN ISO 374-1, 2, 4, 5 i EN 16523-1.

Mając jednocześnie na uwadze, iż zgodnie z nowym rozporządzeniem unijnym PPER 2016/425/UE zniesiony został obowiązek badania rękawic na odporność mechaniczną zgodnie z normą EN 388, prosimy o potwierdzenie, iż w przypadku zaoferowania rękawic przebadanych zgodnie z nowym rozporządzeniem Zamawiający odstępuje od zgodności rękawic z normą EN 388. Odpowiedzi Zamawiającego: Tak

25. Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie rękawic w opakowaniu a’100 sztuk z odpowiednim  przeliczeniem ilości. Odpowiedzi Zamawiającego: Tak

Dotyczy zapisów Umowy

26. Wnosimy o modyfikację Rozdziału OPIS KRYTERIWÓ OCENY OFERT, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIOW I SPOSPOBU OCENY OFERT poprzez wykreślenie z jego treści: „W przypadku braku możliwości prawidłowej oceny warunków technicznych asortymentu z dołączonych do oferty  katalogów, badań producenta, broszur, prospektów, kart technicznych ( np. nieczytelny lub niepełny opis asortymentu, brak zaznaczenia pozycji w katalogu zbiorczym), Zamawiający może wymagać dostarczenia nieodpłatnych próbek wskazanego asortymentu.” UZASADNIENIE: Zgodnie z treścią art. 107 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) przedmiotowe środki dowodowe (w tym m.in. próbki) składane są wraz z ofertą a nie na wezwanie. Odpowiedzi Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

27. Wnosimy o modyfikację § 2 ust. 7 projektu umowy poprzez  wydłużenie terminu realizacji reklamacji do 5 dni roboczych. UZASADNIENIE Zamawiający, jako podmiot uprawniony do właściwie jednostronnego kształtowania treści umowy o zamówienie publiczne, nie może swego prawa podmiotowego nadużywać. Kształtując treść umowy, musi mieć na uwadze ograniczenia wynikające z art. 3531 KC, a także zasady prawa cywilnego, wynikającej z art. 5 KC, zgodnie z którą nie można czynić ze swego prawa użytku, który byłby sprzeczny ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub zasadami współżycia społecznego. Takie działanie lub zaniechanie uprawnionego nie jest uważane za wykonywania prawa i nie korzysta z ochrony. (Zobacz wyrok z dnia 27 marca 2014 r. KIO 487/14 podobnie KIO 897/15 oraz Wyrok Sądu Okręgowego w Lublinie z dnia 20 sierpnia 2014 sygn. II Ca 450/14). Odpowiedzi Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

28. Wnosimy o modyfikację § 7 ust. 5 projektu umowy poprzez dookreślenie iż w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19, i przez 90 dni od dnia odwołania stanu, który obowiązywał jako ostatni, zamawiający nie może potrącić kary umownej zastrzeżonej na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, z wynagrodzenia wykonawcy lub z innych jego wierzytelności, a także nie może dochodzić zaspokojenia z zabezpieczenia należytego wykonania tej umowy, o ile zdarzenie, w związku z którym zastrzeżono tę karę, nastąpiło w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii. Odpowiedzi Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

29. Wnosimy o modyfikację § 9 projektu umowy poprzez dodanie ust. 10 o treści: „Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ceny w przypadku zmiany cen producenta lub w przypadku zmiany w czasie trwania umowy kursu dolara amerykańskiego w stosunku do złotego o co najmniej 5%. W takim przypadku zmiana umowy nastąpi w formie aneksu.” UZASADNIENIE: Zmiana zaproponowana przez Wykonawcę jest odpowiedzią na czynniki niezależne od Wykonawcy, a mające realny wpływ na cenę wyrobów dostarczanych w ramach umowy przetargowej. Należy podkreślić, że Wykonawca nie powinien być w całości i samodzielnie obciążany ryzykiem zmiany stosunków gospodarczych, a tym samym zobowiązany do realizowania umowy po rażąco niskich cenach. Odpowiedzi Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Zamawiający informuje uczestników postępowania o przysługujących środkach ochrony prawnej, zgodnie z Działem VI uPzp.

Kolbuszowa 20.01.2022r,

DYREKTOR SP ZOZ KOLBUSZOWA

ZBIGNIEW STRZELCZYK

…………………………………………..

/Podpis osoby uprawnionej/