 





       FORMULARZ  CENOWY


Pakiet nr 4 -  Przyrządy  i aparaty  jednorazowego użytku do anestezji  i resuscytacji.
/ pieczątka wykonawcy /













Załącznik nr 4.4
















Eap-2412/2/22/M
	LP
	Asortyment
	Nazwa handlowa, rozmiar, wielkość opakow.- które będą na fakturze, producent ,nr. Katalogowy
	J.M
	ILOŚĆ
	CENA NETTO
	wartość netto
	Stawka vat
	Wartość vat
	cena brutto
	wartość brutto

	1.
	Rozdzielacz 5-kranikowy


	
	Szt.
	500


	
	
	
	
	
	

	2.
	Rozdzielacz 3-kranikowy


	
	Szt.
	500
	
	
	
	
	
	

	3.
	Igła do znieczuleń podpajęczych.: różne rozmiary


	
	Szt.
	4000
	
	
	
	
	
	

	4.
	Filtr do rurki tracheotomijnej - wymiennik ciepła i zimna z zatrzaskową klapką do wprowadzenia cewnika do odsysania

	
	Szt.
	1000
	
	
	
	
	
	

	5.
	Zestaw do znieczulenia zewnątrzoponowego16G, 18G
	
	Szt.
	60
	
	
	
	
	
	

	6.
	Łącznik karbowany obrotowy jednorazowy zespolony podwójnie obrotowym łącznikiem kątowym
	
	Szt.
	400
	
	
	
	
	
	

	7.
	Prowadnice do trudnych  intubacji elastyczna z wygiętym końcem jednorazowego użytku  rozmiar 15Ch/70cm
	
	Szt.
	100
	
	
	
	
	
	

	8.
	Rurka intubacyjna bez mankietu 2,0-5,0
	
	Szt.
	50
	
	
	
	
	
	

	9.
	Dren łączący do maski
	
	Szt.
	300
	
	
	
	
	
	

	10.
	Maski twarzowe dla dorosłych duża i średnia
	
	Szt.
	100
	
	
	
	
	
	

	11.
	Zestaw do pobierania wydzielin
	
	Szt.
	30
	
	
	
	
	
	

	12.
	Prowadnica intubacyjna do ukształtowania z rdzeniem wykonanym z aluminium jednorazowego użytku różne rozmiary
	
	Szt.
	40
	
	
	
	
	
	

	13.
	Rurka intubacyjna z mankietem stożkowym o niewielkiej powierzchni przylegania rozmiar od 5,0 do 9,0
	
	Szt.
	1500
	
	
	
	
	
	

	14.
	Maski krtaniowe jednorazowe różne rozmiary

	
	Szt.
	100
	
	
	
	
	
	


	15.
	Filtr wymiennik ciepła i wilgoci dla dorosłych
	
	Szt.
	4000
	
	
	
	
	
	

	16.
	Przepływowy aparat do ćwiczeń oddechowych 
	
	Szt.
	50
	
	
	
	
	
	

	17.
	Uzupełniający zestaw do przezskórnej tracheostomii metodą Griggsa, bez  peana, zawierający skalpel, kaniulę z igłą i strzykawką do identyfikacji tchawicy, prowadnicę Seldingera, rozszerzadło oraz rurkę tracheostomijną z mankietem niskociśnieniowym, posiadającą sztywny samoblokujący się mandrynz otworem na prowadnicę Seldingera. 
	
	Szt.
	30
	
	
	
	
	
	

	18.
	Rurka tracheostomijna z balonem i samoblokująca się mandrynem
	
	Szt.
	300
	
	
	
	
	
	

	19.
	Rurki intubacyjna zbrojona różne rozmiary
	
	Szt.
	20
	
	
	
	
	
	

	20.
	Opaski do rurki tracheostomijnej
	
	Szt.
	300
	
	
	
	
	
	

	21.
	Maska do tlenu z drenem o wysokiej koncentracji tlenu z workiem
	
	Szt.
	200
	
	
	
	
	
	

	22.
	Rurki tracheostomijne z mankietem niskociśnieniowym
	
	Szt.
	150
	
	
	
	
	
	

	23.
	Thermovent T wymiennik ciepła i wilgoci
	
	Szt.
	300
	
	
	
	
	
	

	24.
	Łącznik T do układów anestetycznych
	
	Szt.
	300
	
	
	
	
	
	

	25.
	Łącznik schodkowy 4,0  6,0 10,0

	
	Szt.
	800
	
	
	
	
	
	

	26.
	Dren z Trocarem do drenażu opłucnej /pełna rozmiarówka
	
	Szt.
	20
	
	
	
	
	
	

	27.
	Zestaw do konikotomii
	
	Szt.
	5
	
	
	
	
	
	

	28.
	Rurka dooskrzelowa z mankietem niskociśnieniowym

	
	Szt.
	5
	
	
	
	
	
	

	29.
	Prowadnica do trudnych intubacji, elastyczna z wygiętym końcem wielorazowego użytku
	
	Szt.
	40
	
	
	
	
	
	

	30.
	Przedłużacz do ramp /10 cm/
	
	Szt.
	2000
	
	
	
	
	
	

	31,
	Mocowanie cewnika zewnątrzoponowego niskoprofilową, plastikową częścią zatrzaskową
	
	Szt.
	50
	
	
	
	
	
	


	
	SUMA
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Wartość netto: 
zł

VAT: 
zł

Wartość brutto: 
zł

Słownie: 
zł

Przedstawiony powyżej załącznik jest integralną częścią oferty, zawiera sposób kalkulacji ceny oferty

…………………………………..







………………………………………………….

/ miejscowość, data /








Czytelne podpisy osób uprawnionych 







 




do reprezentowania wykonawcy

