Załącznik. 9.2

Eap.2412/2/22/M

/ pieczątka Wykonawcy /

Zestawienie oferowanych warunków technicznych

w Pakiet nr 2 – Akcesoria do terapii nerko zastępczej

| Lp. | Pozycja | Oceniana cecha | Kryterium oceny | Potwierdzenie przez Wykonawcę ( tak / nie ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1 | Opakowanie filtratu | Przeźroczyste worki o poj. 10L -10 pkt |  |
| 2. | 4 | Kolorystyka oznakowania poszczególnych końcówek drenów | Zachowanie kolorystyki (różne kolory) końcówek drenów - 15 pkt. |  |
| 3. | 4 | Kompatybilność zestawu z aparatami posiadanymi przez Zamawiającego | Potwierdzona przez Producenta możliwość stosowania zestawu w aparatach użytkowanych przez Zamawiającego - 10 pkt. |  |

UWAGA:

W przypadku braku wpisu w rubryce ,, Potwierdzenie przez Wykonawcę”  lub niedołączenia do oferty w/w załącznika,  Wykonawca otrzyma 0 pkt. w przedmiotowym kryterium.

……………………… ………………………………………………….

/ miejscowość, data /		                                                   Czytelne podpisy osób uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy