WYKONAWCY                                                                                     /wszyscy/

Eap-2412/2/22/M

Dotyczy postępowania znak jw. z dnia 26.01.2022r.

ZAWIADOMIENIE /1/

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kolbuszowej,36-100 Kolbuszowa,

Ul. Grunwaldzka 4, zawiadamia Wykonawców o wypłynięciu zapytań dotyczących zapisów

SWZ w postępowaniu:

Dot. Postępowania w trybie podstawowym : ” Dostawa materiałów eksploatacyjnych do prowadzenia ciągłej terapii nerko zastępczej oraz przyrządów i akcesoriów  jednorazowego użytku do anestezji  i resuscytacji – 5 pakietów”.

Zgodnie z art.284 ust.6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

1. Czy Zamawiający w Pakiecie 4 w pozycji 25 dopuści łącznik schodkowy (dotychczas stosowany przez Zamawiającego) nie będący produktem medycznym (w rozumieniu Ustawy o Wyrobach Medycznych), podlegający 23% stawce Vat; łącznik dostępny w rozmiarach: 4,0; 6,0; 10,5

Odpowiedzi Zamawiającego: Tak.

2. Czy Zamawiający w pozycji 1 pakiet 1 postępowania cewnik dwuświatłowy wysokoprzepływowy (High Flow) z termoplastycznego poliuretanu Tecoflex z ramionami prostymi lub zagiętymi o średnicy 11 Fr i 13 Fr i długościach: 15 cm, 20 cm, 25 cm do wyboru przez Zamawiającego?

Charakterystyka cewnika: - termoplastyczny poliuretan Tecoflex - radiocieniujący szaft cewnika - końcówka bez bocznych otworów zmniejszająca ryzyko powstawania zakrzepu - przednie otwory zmniejszające ryzyko powstawania zakrzepów - obrotowy pierścień do szycia pozwalający uniknąć podrażnienia skóry - zacisk bezpieczeństwa z zabezpieczeniami bocznymi chroniącymi rurkę końcówki przed wyślizgnięciem się - wskaźniki wypełnienia, rozmiar i długość - kompatybilny z MRI - odporna na odkształcenia prowadnica „J” z wysoką zawartością tytanu zapewniająca wyjątkowo wysoką elastyczność i odporność na odkształcenia , dodatkowy komfort zapewnia powłoka z PTFE, która gwarantuje gładką powierzchnię i najwyższy poślizg - igła wprowadzająca 18G - rozszerzadło - nasadki iniekcyjne Luer Lock - wyprodukowany w Niemczech Szczegółowe informacje o produkcie w załączeniu.

Odpowiedzi Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Dotyczy Pakietu nr 1

3. Czy zamawiający dopuści następujące parametry :

Cewnik naczyniowy permanentny w zestawie, dwuświatłowy, wykonany z poliuretanu o średnicy 14,5 Fr. Dwie wersje do wyboru. Wersja z ramionami prostymi o długości cewnika do mufy: 15,19,23,27,31,35,42, 50cm i wersja z ramionami zakrzywionymi o długości 19, 24, 28 i 31cm. Przepływ do 500ml/min. Symetryczna, taperowana końcówka cewnika w celu łatwiejszego wszczepienia. Recyrkulacja przy normalnym i odwróconym przepływie w liniach tętniczej i żylnej poniżej 1%. Do okoła cewnika otwory wycięte w systemie 360 stopni celem zmniejszenia ryzyka przyssania końcówki do ściany naczynia. Objętość wypełnienia naniesiona na zaciskach. Wprowadzacz o średnicy 15Fr ze zintegrowanym zaworem hemostatycznym, nie wymagającym aktywacji, zapobiegającym przedostaniu się powietrza do światła naczynia i utraty krwi, bezpieczny skalpel. Cewnik w zestawie do zakładania metodą Seldingera. 5 sztuk w opakowaniu.

Odpowiedzi Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pakiet nr 4, pozycja nr 4

4.  Czy zamawiający dopuści równoważny wymiennik ciepła o następujących parametrach:

•	Wymiennik ciepła i wilgoci: celulozowy

•	Przestrzeń martwa: 16ml

•	Waga: 9g

•	Objętość oddechowa: 200-1000ml

•	Skuteczność nawilżania: 24mg przy Vt500

•	Oporność: 0,5 hPa przy 30 l/min

•	Złącza: 15F

•	Port do odsysania: tak, zabezpieczony zatyczką

•	Port tlenowy: tak

•	Opakowanie: papier/folia

•	Jałowy: tak

Odpowiedzi Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pakiet nr 4, pozycja nr 13

5. Czy zamawiający dopuści rurki intubacyjne z mankietem w kształcie walca?

Odpowiedzi Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pakiet nr 4, pozycja nr 23

6. Czy zamawiający dopuści równoważny wymiennik ciepła i wilgoci o następujących parametrach:

•	Wymiennik ciepła i wilgoci: celulozowy

•	Przestrzeń martwa: 16ml

•	Waga: 9g

- Objętość oddechowa: 200-1000ml

•	Skuteczność nawilżania: 24mg przy Vt500

•	Oporność: 0,5 hPa przy 30 l/min

•	Złącza: 15F

•	Port do odsysania: tak, zabezpieczony zatyczką

•	Port tlenowy: tak

•	Opakowanie: papier/folia

•	Jałowy: tak

Odpowiedzi Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pakiet nr 3- Płyny do terapii nerkozastępczej

7. Mając na względzie zachowanie zasad uczciwej konkurencji, równego traktowania podmiotów ubiegających się o przedmiotowe zamówienie publiczne oraz zwiększenie konkurencyjności, a tym samym możliwość uzyskania niższych wartości ofert czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu nr 3 pozycji nr 1- Wodorowęglanowy dializat oraz pozycji nr 2- 4% Cytrynian sodu i utworzy z nich osobny pakiet lub wyrazi zgodę na składanie ofert na poszczególne pozycje?

Podział przedmiotu Zamówienia pozwoli na wzięcie udziału w postępowaniu innym oferentom niż tylko  firma Fresenius Medical Care Polska S A. oraz na zaoferowanie wyrobu medycznego w pełni kompatybilnego z aparatem Multifiltrate i Muktifitrate Pro,  używanego od lat do dnia dzisiejszego przez wiele oddziałów anestezjologii i intensywnej terapii w ośrodkach klinicznych, szpitalach specjalistycznych oraz w stacjach dializ na terenie całego kraju (np. SCCS w Zabrzu, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego) również przez Zamawiającego.

W załączeniu dodajemy materiały informacyjne oraz zaświadczenie producenta o kompatybilności z urządzeniem Mulitifiltrate i Multifiltrate Pro.

Odpowiedzi Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Zamawiający informuje uczestników postępowania o przysługujących środkach ochrony prawnej, zgodnie z Działem VI uPzp.

Kolbuszowa 31.01.2022r,

DYREKTOR SP ZOZ KOLBUSZOWA

ZBIGNIEW STRZELCZYK

…………………………………………..

/Podpis osoby uprawnionej/