Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z.

Panewnicka 65

40-760 Katowice

Pismo: AZP/04/P/2022	 Katowice dnia: 2022-02-15

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI

# SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - 1

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,

prowadzonego w trybie podstawowym pn.

”Dostawa rękawic diagnostycznych i chirurgicznych”

– nr postępowania: AZP/04/P/2022

Zamawiający, Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z., działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pakiet 1

- Czy Zamawiający dopuści rękawice posiadające badania na przenikalność wirusów zgodnie z ASTM F1671 jako normą równoważną do PN EN ISO-374-5, potwierdzone raportem z badań wykonanych przez niezależne laboratorium, wystawionym przez Producenta?

Odp.:

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 1 rękawice posiadające badania na przenikalność wirusów zgodnie z ASTM F1671 jako normą równoważną do PN EN ISO-374-5, potwierdzone raportem z badań wykonanych przez niezależne laboratorium, wystawionym przez Producenta.

Pakiet 1

- Czy Zamawiający dopuści rękawice posiadające badania na przenikalność substancji chemicznych i mikroorganizmów zgodnie z normą PN-EN ISO-374-1,5; PN-EN ISO-374-2,4;  PN-EN ISO-16523-1, potwierdzone raportem z badań wykonanych przez niezależne laboratorium, wystawionym przez Producenta?

Odp.:

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 1 rękawice posiadające badania na przenikalność substancji chemicznych i mikroorganizmów zgodnie z normą PN-EN ISO-374-1,5; PN-EN ISO-374-2,4;  PN-EN ISO-16523-1, potwierdzone raportem z badań wykonanych przez niezależne laboratorium, wystawionym przez Producenta.

Pakiet 1

- Czy Zamawiający dopuści rękawice przebadane na przenikanie min. 7 substancji chemicznych (w tym: kwasy, zasady, aldehydy na co najmniej 2 poziomie, alkohol na 1 poziomie)?

Odp.:

Zamawiający nie dopuszcza zaoferowanych rękawic.

Pakiet 4, pozycja 1

- Czy Zamawiający dopuści rękawice o następujących parametrach: Rękawice chirurgiczne, lateksowe, pudrowane, mikroteksturowane na całej powierzchni chwytnej, mankiet rolowany, sterylizowane radiacyjnie, AQL max 1,0, grubość na palcu 0,16±0,02, na dłoni 0,14±0,02, mankiecie 0,12±0,02; długość min 280 mm. Poziom protein poniżej 90 µg/g                     i średnia siła zrywu przed starzeniem min. 13N (badania z jednostki notyfikowanej wg EN 455). Zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy IIa oraz środek ochrony indywidualnej kat. III. Odporne na przenikanie: min 5 substancji chemicznych na min 3 poziomie zgodnie z  EN ISO 374-1. Odporne na przenikanie wirusów zgodnie z ASTM F1671 oraz EN ISO 374-5. Zgodne z ASTM D3577, EN 455. Dostępne w rozmiarach 6-9, opakowanie wewn. papier, zewn. Foliowe?

Odp.:

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 4 poz. 1 rękawice o zaproponowanych parametrach.

Pakiet 4, pozycja 2

- Czy Zamawiający dopuści rękawice o następujących parametrach: Rękawice chirurgiczne, lateksowe, bezpudrowe, polimerowane od wewnątrz, mikroteksturowane na całej powierzchni chwytnej, mankiet rolowany, sterylizowane radiacyjnie, AQL max 1.0, grubość na palcu 0,16±0,02, na dłoni 0,14±0,02, mankiecie 0,10±0,02, długość min 280 mm.  Poziom protein poniżej 80 µg/g i średnia siła zrywu przed starzeniem min. 16N (badania wg EN 455 z jednostki notyfikowanej). Zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy IIa oraz środek ochrony indywidualnej kat. III. Odporne na przenikanie: min 5 substancji chemicznych na min 3 poziomie zgodnie z  EN ISO 374-1. Odporne na przenikanie wirusów zgodnie z ASTM F1671 oraz EN ISO 374-5. Zgodne z ASTM D3577, EN 455. Dostępne w rozmiarach 6-9, opakowanie wewn. papier, zewn. Foliowe?

Odp.:

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 4 poz. 2 rękawice o zaproponowanych parametrach.

Pakiet 4

- Czy Zamawiający dopuści rękawice posiadające badania na przenikalność wirusów zgodnie z ASTM F1671 jako normą równoważną do PN EN ISO-374-5?

Odp.:

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 4 rękawice posiadające badania na przenikalność wirusów zgodnie z ASTM F1671 jako normą równoważną do PN EN ISO-374-5.

Zamawiający

p.o. Z-cy Dyrektora ds. Lecznictwa

dr n. med. Dariusz Ciura