Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z.

Panewnicka 65

40-760 Katowice

Pismo: AZP/04/P/2022	 Katowice dnia: 2022-02-15

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI

# SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - 3

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,

prowadzonego w trybie podstawowym pn.

”Dostawa rękawic diagnostycznych i chirurgicznych”

– nr postępowania: AZP/04/P/2022

Zamawiający, Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z., działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pakiet nr 1

- Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie alternatywnie rękawic zgodnych z poniższych opisem:

Rękawice diagnostyczne, ochronne, nitrylowe, bezpudrowe, kształt uniwersalny, mankiet rolowany, dostępne w rozmiarach XS-XL, obustronnie polimeryzowane, wewnętrznie chlorowane, mikroteksturowane z dodatkową teksturą na końcach palców, długość minimalna 240 mm, grubości: na palcu 0.12 mm, na dłoni 0.08 mm oraz na mankiecie 0.06 mm, siła zrywu przed starzeniem min. 9 N oraz po starzeniu min. 8 N, AQL 1.0. Rękawice będące zarówno wyrobem medycznym klasy I jak i środkiem ochrony indywidualnej kategorii III typ B, zgodne z normami: EN 455 (1-4), EN ISO 15223-1, EN 1041, EN 420, odporność chemiczna wykazana zgodnie z EN ISO 374-1 & EN 16523-1 & EN 374-4 (przebadane na min. 14 substancji chemicznych, w tym 13 na min. 2 poziomie), EN 374-2, odporność na bakterie, grzyby i wirusy wykazana zgodnie z EN ISO 374-5 & ISO 16604 & ASTM F1671, odporność na gotowe preparaty dezynfekcyjne o szerokim spectrum biobójczym na bazie alkoholu izopropylowego (izopropanol) na poziomie 6 oraz preparatu na bazie alkoholu etylowego (etanol) na poziomie 1 zgodnie z EN 16523-1, odporność na cytostatyki zgodnie                   z ASTM D6978. Rękawice bez zawartości ZMBT. Dopuszczone do kontaktu z żywnością.

Na opakowaniu rękawic fabryczne oznakowanie: rękawice diagnostyczne i ochronne, zgodność z normami: EN ISO 15223-1, EN 1041, EN 455 (1-4), EN 420, EN ISO 374-1 & EN 16523-1 & EN 374-4, EN 374-2, EN ISO 374-5 & ISO 16604 & ASTM F1671, ASTM D6978, oznakowany fabrycznie wymagany poziom AQL, oznakowane datą produkcji, ważności i numerem serii. Opakowanie papierowe a'100 sztuk.

Odp.:

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 1 rękawice o zaproponowanych parametrach.

Pakiet nr 2

- Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie alternatywnie rękawic zgodnych z poniższych opisem:

Rękawice diagnostyczne, ochronne, nitrylowe, bezpudrowe, do procedur wysokiego ryzyka, kształt uniwersalny, kolor pomarańczowy, mankiet rolowany, dostępne w rozmiarach XS-XL, po 100 sztuk w opakowaniu, obustronnie polimeryzowane, wewnętrznie chlorowane, mikroteksturowane z dodatkową teksturą na końcach palców, długość minimalna 280 mm, grubości: na palcu 0.20 mm, na dłoni 0.13 mm oraz na mankiecie 0.09 mm, siła zrywu przed starzeniem min. 13 N oraz po starzeniu min. 12 N, AQL 1.0. Rękawice będące zarówno wyrobem medycznym klasy I jak i środkiem ochrony indywidualnej kategorii III typ B, zgodne z normami: EN 455 (1-4), EN ISO 15223-1, EN 1041, EN 420, odporność chemiczna wykazana zgodnie z EN ISO 374-1 & EN 16523-1 & EN 374-4 (przebadane na min. 12 substancji chemicznych, w tym 8 na min. 2 poziomie), EN 374-2, odporność na bakterie, grzyby i wirusy wykazana zgodnie z EN ISO 374-5 & ASTM F1671 & ISO 16604, odporność na cytostatyki zgodnie z ASTM D6978. Rękawice dopuszczone do kontaktu z żywnością.

Na opakowaniu rękawic fabryczne oznakowanie: rękawice diagnostyczne i ochronne, zgodność z normami: EN 455 (1-4), EN ISO 15223-1, EN 1041, EN 420, EN ISO 374-1 & EN 16523-1 & EN 374-4, EN 374-2, EN ISO 374-5 & ASTM F1671 & ISO 16604, ASTM D6978, oznakowany fabrycznie wymagany poziom AQL, oznakowane datą produkcji, ważności i numerem serii. Opakowanie papierowe zawierające 100 sztuk.

Odp.:

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 2 rękawice o zaproponowanych parametrach.

Pytania do projektu umowy:

- Wnosimy o modyfikację § 5 ust. 1 i 2 projektu umowy poprzez wydłużenie terminu realizacji reklamacji ilościowej i jakościowej do 5 dni roboczych.

Odp.:

Zamawiający nie zmienia pierwotnego zapisu §5 ust. 1 i 2 Projektu umowy.

- Wnosimy o modyfikację § 7 ust. 1 lit. d) projektu umowy poprzez obniżenie przewidzianej nim kary umownej do wysokości 5% wartości niezrealizowanej części umowy. UZASADNIENIE: Podkreślamy, że Zamawiający kształtując wysokość kar umownych w projekcie umowy powinien mieć na uwadze, że wysokość ta nie powinna prowadzić do nieuzasadnionego wzbogacenia zamawiającego czy naruszenia zasady proporcjonalności, określonej w art. 16 ustawy z dnia 11 września 2019 roku prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.). Kara umowna jako surogat odszkodowania, powinna zmierzać do naprawienia szkody wyrządzonej zamawiającemu z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania świadczenia niepieniężnego, natomiast nie powinna stanowić dla niego źródła dodatkowego zysku (zob. wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 28 września 2010 r., V ACa 267/10).

Odp.:

Zamawiający nie zmienia pierwotnego zapisu §7 ust. 1 lit. d) Projektu umowy.

- Wnosimy o modyfikację § 9 ust. 3 projektu umowy poprzez dodanie do jego treści                   "z zastrzeżeniem ust. 2 lit. f), zmiana wynagrodzenia w tym przypadku nie wymaga zawarcia aneksu w formie pisemnej." UZASADNIENIE: Wysokość stawki podatku VAT na wyroby będące przedmiotem zamówienia jest czynnikiem cenotwórczym, niezależnym do swobodnego uznania i woli Stron. Zmiana stawki podatku VAT następuje bowiem                   w drodze zmiany właściwej ustawy, w dniu oznaczonym przez ustawodawcę, a Strony nie mogą się uchylać od jej skutków i zobowiązane są ponosić związane z nią koszty                        w terminach i na zasadach określonych przez ustawodawcę. W ocenie Wykonawcy,                      w kontekście powyższego, obciążanie Wykonawcy skutkami tejże zmiany lub skutkami ewentualnego opóźnienia w jej wprowadzaniu, tj. uzależnieniem zmiany ceny brutto                       w związku ze zmianą stawki podatku VAT od podpisania stosownego aneksu do umowy, stoi w sprzeczności z przepisami podatkowymi.

Odp.:

Zamawiający nie zmienia pierwotnego zapisu §9 ust. 3 Projektu umowy.

- Wnosimy o modyfikację § 9 projektu umowy poprzez dodanie ust. 6 o treści: "Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ceny w przypadku zmiany cen producenta lub w przypadku zmiany w czasie trwania umowy kursu dolara amerykańskiego                          w stosunku do złotego o co najmniej 5%. W takim przypadku zmiana umowy nastąpi                    w drodze zawarcia aneksu w formie pisemnej." UZASADNIENIE: Zmiana zaproponowana przez Wykonawcę jest odpowiedzią na czynniki niezależne od Wykonawcy, a mające realny wpływ na cenę wyrobów dostarczanych w ramach umowy przetargowej. Należy podkreślić, że Wykonawca nie powinien być w całości                                 i samodzielnie obciążany ryzykiem zmiany stosunków gospodarczych, a tym samym zobowiązany do realizowania umowy po rażąco niskich cenach.

Odp.:

Zamawiający nie zmienia pierwotnego zapisu §9 Projektu umowy.

Zamawiający

p.o. Z-cy Dyrektora ds. Lecznictwa

dr n. med. Dariusz Ciura