Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z.

Panewnicka 65

40-760 Katowice

Pismo: AZP/03/P/2022	 Katowice dnia: 2022-02-17

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI

# SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - 2

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,

prowadzonego w trybie podstawowym pn.

”Dostawa sprzętu jednorazowego oraz wielorazowego użytku”

– nr postępowania: AZP/03/P/2022

Zamawiający, Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z., działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pakiet 18 poz. 1, 2, 3

- Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w ww. pozycji ceny jednostkowej dla opakowania zawierającego 50 sztuk elektrod, albo podanie ceny jednostkowej za sztukę z dokładnością do czterech miejsc po przecinku? Ceny jednostkowe elektrod są bardzo niskie, proponowane rozwiązanie dałoby wykonawcom możliwość zaoferowania korzystniejszej ceny łącznej.

Odp.:

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 18 poz. 1, 2, 3 cenę jednostkową za sztukę                             z dokładnością do czterech miejsc po przecinku.

Pakiet 18 poz. 2

- Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie elektrod EKG o 36 mm x 40 mm.

Odp.:

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 18 poz. 2 elektrody EKG w rozmiarze 36 mm x 40 mm.

Pakiet 18 poz. 2

- Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie elektrod EKG o 30 mm x 44 mm.

Odp.:

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 18 poz. 2 elektrody EKG w rozmiarze 30 mm x 44 mm.

Pakiet 18 poz. 9

- Prosimy o dopuszczenie papieru 50mm na 30 metrów z przeliczeniem wymaganych ilości na 31 szt.

Odp.:

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 18 poz. 9 papier 50 mm na 30 metrów z przeliczeniem wymaganych ilości na 31 szt.

Pakiet 18 poz. 10

- Prosimy o podanie rozmiaru wymaganego papieru oraz o wskazanie czy powyższy papier ma być w kratkę czy gładki?

Odp.:

Zamawiający wymaga w Pakiecie nr 18 poz. 10 gładkiego papieru w rozmiarze 57 mm x                  20 m.

Projekt umowy - par.2 ust. 5

- Prosimy o wykreślnie z projektu umowy par. 2 ust. 5. Proponowany zapis umowny jest obejściem art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych zakazującego jakichkolwiek zmian umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy. Niedopuszczalne jest wymaganie od Wykonawcy, aby był przygotowany na zmianę ilości poszczególnych pozycji towaru, czyli przedmiotu zamówienia (a tym samym zmianę umowy), w sposób zależny jedynie od woli Zamawiającego. SIWZ zawiera bowiem, stosownie do art. 36 ust. 1 pkt 3 ustawy pzp opis przedmiotu zamówienia, stanowiącego integralna część umowy o zamówienie,                              i wykonawca składa ofertę, która jest związany, tylko w zakresie tak opisanego przedmiotu. Tylko w ten sposób wykonawca, znając przedmiot zamówienia,                                   tj. poszczególne pozycje towaru i ich ilość, może prawidłowo przygotować i skalkulować ofertę. Zamawiający oczekując od wykonawcy pełnej gotowości na zmianę przedmiotu zamówienia, tj. ilości poszczególnych pozycji towaru, według własnego uznania, samowolnie ingeruje w treść umowy (zmienia jej przedmiot), co jest niedopuszczalne                      w świetle art. 144 pzp.

Odp.:

Zamawiający nie zmienia pierwotnego zapisu §2 Projektu umowy.

Zamawiający

p.o. Z-cy Dyrektora ds. Lecznictwa

dr n. med. Dariusz Ciura