Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z.

Panewnicka 65

40-760 Katowice

Pismo: AZP/03/P/2022	 Katowice dnia: 2022-02-17

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI

# SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - 3

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,

prowadzonego w trybie podstawowym pn.

”Dostawa sprzętu jednorazowego oraz wielorazowego użytku”

– nr postępowania: AZP/03/P/2022

Zamawiający, Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z., działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

- Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pakiecie 56 poz. 1 Zestaw do wkłuć centralnych dwuświatłowy 18,16 GA 20cm, z powłoką bakteriobójczą i strzykawką umożliwiającą wprowadzenie prowadnicy Seldingera z igłą o długości 7 cm, z prowadnicą drucianą ze znacznikami głębokości wprowadzenia z rozszerzadłem.

Odp.:

Zamawiający nie dopuszcza w Pakiecie nr 56 poz. 1 zestawu do wkłuć centralnych                               o zaoferowanych parametrach.

- Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pakiecie 56 poz. 2 Zestaw do znieczulenia zewnątrzoponowego ciągłego, z cewnikiem zbrojonym 20 GA cm, igłą Touhy 18GA, łącznikiem, strzykawką i filtrem płaskim µn.

Odp.:

Zamawiający nie dopuszcza w Pakiecie nr 56 poz. 2 zestawu do znieczulenia zewnątrzoponowego o zaoferowanych parametrach.

Zamawiający

p.o. Z-cy Dyrektora ds. Lecznictwa

dr n. med. Dariusz Ciura