Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z.

Panewnicka 65

40-760 Katowice

Pismo: AZP/03/P/2022	 Katowice dnia: 2022-02-17

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI

# SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - 5

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,

prowadzonego w trybie podstawowym pn.

”Dostawa sprzętu jednorazowego oraz wielorazowego użytku”

– nr postępowania: AZP/03/P/2022

Zamawiający, Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z., działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

- Czy Zamawiający w Pakiecie 46 w pozycji 3 dopuści rurkę tracheostomijną (bez regulacji położenia kołnierza) z termoplastycznego PCW, z miękkim, cienkościennym mankietem niskociśnieniowym typu Soft Seal (z systemem ograniczania wzrostu ciśnienia wewnątrz mankietu), balonik kontrolny wyraźnie wskazujący na wypełnienie mankietu (płaski przed wypełnieniem) posiadający oznaczenia rozmiaru rurki oraz rodzaju i średnicy mankietu; elastyczny, przezroczysty kołnierz z oznaczeniem rozmiaru i długości rurki, samoblokujący się mandryn z otworem na prowadnicę Seldingera; rurka sterylna. Rozmiary: od 6,0mm do 10,0mm (co 1,0 mm) oraz 7,5mm i 8,5mm (do wyboru).

Odp.:

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 46 poz. 3 rurkę tracheostomijną o zaoferowanych parametrach.

- Czy Zamawiający w Pakiecie 46 w pozycji 3  dopuści rurkę tracheostomijna (zbrojoną,                  z regulowanym położeniem kołnierza), wykonaną z 100% silikonu, z mankietem niskociśnieniowym, posiadającą centymetrowe znaczniki głębokości, oznaczenie na kołnierzu średnicy wewn. i zewn, długości, rodzaju i średnicy mankietu, samoblokujący się mandryn z otworem na prowadnicę Seldingera; łącznik 15 mm, w zestawie z opaską do mocowania; rurka sterylna. Rozmiary: 6,0; 7,0; 8,0; 9,0 mm.

Odp.:

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 46 poz. 3 rurkę tracheostomijną o zaoferowanych parametrach.

- Czy Zamawiający w Pakiecie 52 pozycji 1 (w związku ze zmianą dokonaną przez producenta) dopuści sterylny zestaw do drenażu klatki piersiowej z wodną regulacją siły ssania, z wydzieloną komorą zastawki wodnej z barwnikiem;  z komorą na wydzielinę                        o pojemności 2100 ml (wyskalowaną co 5ml w zakresie od 0-200ml i co 10ml w zakresie od 200 do 2000ml); zastawka bezpieczeństwa do uwolnienia wysokiego podciśnienia; automatyczny zawór uwalniający ciśnienie dodatnie; samouszczelniający port bezigłowy do pobierania próbek drenowanego płynu; kompaktowa budowa i stabilna podstawa, wysokość maksymalna 25 cm; uchwyt umożliwiający przenoszenie lub powieszenie; dren łączący, elastyczny, bezlateksowy zabezpieczony przed zagięciem poprzez specjalną konstrukcję drenu (umożliwiającym badanie pacjenta w rezonansie magnetycznym),                    z możliwością odłączenia.

Odp.:

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 52 poz. 1 sterylny zestaw do drenażu klatki piersiowej o zaoferowanych parametrach.

- Czy Zamawiający w Pakiecie 52 pozycji  3 (w związku ze zmianą dokonaną przez producenta) - dopuści zestaw o pojemności 2100 ml (wyskalowany co 5ml w zakresie od 0-200 ml i co 10ml w zakresie od 200-2000 ml),  z pojedynczym drenem łączącym, elastycznym, bezlateksowym zabezpieczonym przed zagięciem poprzez specjalną konstrukcję drenu (umożliwiającym badanie pacjenta w rezonansie magnetycznym); zestaw spełniający pozostałe wymagania SWZ.

Odp.:

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 52 poz. 3 zestaw o zaoferowanych parametrach.

- Czy Zamawiający w Pakiecie 54 w pozycji 2 dopuści igłę do znieczuleń zewnątrzoponowych typ Tuohy 16 i 18G /80 mm.

Odp.:

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 54 poz. 2 igłę do znieczuleń zewnątrzoponowych typu Tuohy 16 i 18G /80 mm.

- Czy Zamawiający w Pakiecie 54 poz. 6 dopuści igłę do znieczuleń zewnątrzoponowych Tuohy 16 i 18G /110 mm.

Odp.:

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 54 poz. 6 igłę do znieczuleń zewnątrzoponowych Tuohy 16 i 18G /110 mm.

- Czy Zamawiający w Pakiecie 54 poz. 7 dopuści igłę do znieczulenia podpajęczynówkowego 25G/115 mm, z prowadnicą.

Odp.:

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 54 poz. 7 igłę do znieczulenia podpajęczynówkowego 25G/115 mm, z prowadnicą.

Zamawiający

p.o. Z-cy Dyrektora ds. Lecznictwa

dr n. med. Dariusz Ciura