Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z.

Panewnicka 65

40-760 Katowice

Pismo: AZP/03/P/2022	 Katowice dnia: 2022-02-17

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI

# SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - 6

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,

prowadzonego w trybie podstawowym pn.

”Dostawa sprzętu jednorazowego oraz wielorazowego użytku”

– nr postępowania: AZP/03/P/2022

Zamawiający, Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z., działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pakiet 78

- Czy Zamawiający dopuści mankiet bez kranika ciśnieniowego, tylko z zaworkiem?

Odp.:

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 78 mankiet bez kranika ciśnieniowego, tylko                            z zaworkiem.

- Czy Zamawiający dopuści mankiet bez kolorowego oznaczenia, tylko z oznaczeniem cyfrowym?

Odp.:

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 78 mankiet bez kolorowego oznaczenia, tylko                          z oznaczeniem cyfrowym

- Czy Zamawiający dopuści mankiet uniwersalny do worków 500 ml i 1000 ml?

Odp.:

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 78 mankiet uniwersalny do worków 500 ml i 1000 ml.

Zamawiający

p.o. Z-cy Dyrektora ds. Lecznictwa

dr n. med. Dariusz Ciura