Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z.

Panewnicka 65

40-760 Katowice

Pismo: AZP/03/P/2022	 Katowice dnia: 2022-02-17

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI

# SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - 8

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,

prowadzonego w trybie podstawowym pn.

”Dostawa sprzętu jednorazowego oraz wielorazowego użytku”

– nr postępowania: AZP/03/P/2022

Zamawiający, Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z., działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pakiet 1 poz.1-5

- Czy Zamawiający dopuści pojedynczą skalę?

Odp.:

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 1 poz. 1-5 pojedynczą skalę.

Pakiet 1 poz.1-5

- Czy Zamawiający dopuści samą nazwę producenta na cylindrze?

Odp.:

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 1 poz. 1-5 samą nazwę producenta na cylindrze.

Pakiet 1 poz.1-5

- Czy Zamawiający dopuści kryzę ograniczającą wypadnięcie tłoka?

Odp.:

Zamawiający nie dopuszcza w Pakiecie nr 1 poz. 1-5 kryzy ograniczającej wypadnięcie tłoka.

Pakiet 1 poz.2

- Czy Zamawiający dopuści strzykawkę trzyczęściową Luer Lock?

Odp.:

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 1 poz. 2 strzykawkę trzyczęściową Luer Lock.

Pakiet 1 poz. 2

- Czy Zamawiający dopuści mleczny tłok?

Odp.:

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 1 poz. 2 mleczny tłok.

Pakiet 1 poz.1-5

- Czy Zamawiający odstąpi od wymogu kolorystycznego oznaczenia rozmiaru, a dopuści cyfrowe oznaczenie rozmiaru?

Odp.:

Zamawiający nie wyraża zgody na odstąpienie od wymogu kolorystycznego oznaczenia rozmiaru.

Pakiet 1 poz.5

- Czy Zamawiający dopuści opakowanie po 80 szt. z odpowiednim przeliczeniem                            w formularzu cenowym?

Odp.:

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 1 poz. 5 opakowanie po 80 szt. z odpowiednim przeliczeniem w formularzu cenowym.

Pakiet 1 poz.7,8

- Czy Zamawiający dopuści pojedynczą skalę pomiarową?

Odp.:

Zamawiający nie dopuszcza w Pakiecie nr 1 poz. 7, 8 pojedynczej skali pomiarowej.

Pakiet 2 poz.1

- Czy Zamawiający dopuści skalę rozszerzoną do 3ml?

Odp.:

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 2 poz. 1 skalę rozszerzoną do 3 ml.

Pakiet 4 poz.1

- Czy Zamawiający dopuści igłę 0,45x13mm?

Odp.:

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 4 poz. 1 igłę 0,45 x 13 mm.

Pakiet 4 poz.1

- Czy Zamawiający dopuści igłę 0,6x32mm?

Odp.:

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 4 poz. 1 igłę 0,6 x 32 mm.

Pakiet 4 poz.1

- Czy Zamawiający dopuści  igłę 0,7x32mm?

Odp.:

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 4 poz. 1 igłę 0,7 x 32 mm.

Pakiet 4 poz.1

- Czy Zamawiający dopuści igłę 0,7x38mm?

Odp.:

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 4 poz. 1 igłę 0,7 x 38 mm.

Pakiet 4 poz.1

- Czy Zamawiający dopuści igłę 0,8x38mm?

Odp.:

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 4 poz. 1 igłę 0,8 x 38 mm.

Pakiet 7 poz.1

- Czy Zamawiający dopuści strzykawkę 1ml?

Odp.:

Zamawiający nie dopuszcza w Pakiecie nr 7 poz. 1 strzykawkę 1 ml.

Pakiet 7 poz.1

- Czy Zamawiający dopuści igłę dołączoną do strzykawki?

Odp.:

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 7 poz. 1 igłę dołączoną do strzykawki.

Pakiet 7 poz.1

- Czy Zamawiający dopuści igłę w rozmiarze 0,33x13mm?

Odp.:

Zamawiający nie dopuszcza w Pakiecie nr 7 poz. 1 igły w rozmiarze 0,33 x 13 mm.

Pakiet 9 poz.1

- Czy Zamawiający dopuści kaniulę wykonaną z FEP?

Odp.:

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 9 poz. 1 kaniulę wykonaną z FEP.

Pakiet 9 poz.1

- Czy Zamawiający dopuści kaniulę z 2 paskami RTG?

Odp.:

Zamawiający nie dopuszcza w Pakiecie nr 9 poz. 1 kaniuli z 2 paskami RTG.

Pakiet 9 poz.1

- Czy Zamawiający dopuści kaniulę o poniższych parametrach?

| 2,1 x 45 |  | 305 ml/min |
| --- | --- | --- |
| 1,7 x 45 | 200 ml/min |  |
| 1,5 x 45 | 142 ml/min |  |
| 1,3 x 45 1,3 x 32 | 100 ml/min 105 ml/min |  |
| 1,1 x 32 1,1 x 25 | 61 ml/min 65 ml/min |  |
| 0,9 x 25 |  | 36 ml/min |

Odp.:

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 9 poz. 1 kaniulę o zaoferowanych parametrach.

Pakiet 10 poz.1,2

- Czy Zamawiający dopuści filtr powietrza?

Odp.:

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 10 poz. 1, 2 filtr powietrza. Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Pakiet 12 poz.1,2

- Czy Zamawiający dopuści długość 55 mm w części przeźroczystej?

Odp.:

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 12 poz. 1,2 długość 55 mm w części przeźroczystej.

Pakiet 12 poz.2

- Czy Zamawiający dopuści worek pakowany osobno?

Odp.:

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 12 poz. 2 worek pakowany osobno.

Pakiet 12 poz.2

- Czy Zamawiający dopuści worek wyceniony osobno?

Odp.:

Zamawiający nie dopuszcza w Pakiecie nr 12 poz. 2 worka wycenionego osobno.

Pakiet 12 poz.2

- Czy Zamawiający dopuści worek 210 x 300 mm?

Odp.:

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 12 poz. 2 worek 210 x 300 mm.

Pakiet 13 poz.2

- Czy Zamawiający dopuści regulację do 300ml?

Odp.:

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 13 poz. 2 regulację do 300 ml.

Pakiet 13 poz.2

- Czy Zamawiający dopuści regulację od 5 do 250 ml?

Odp.:

Zamawiający nie dopuszcza w Pakiecie nr 13 poz. 2 regulacji od 5 do 250 ml.

Pakiet 14 poz.1,2

- Czy Zamawiający dopuści przedłużacz bez informacji o pojemności zalegającej?

Odp.:

Zamawiający nie dopuszcza w Pakiecie nr 14 poz. 1, 2 przedłużacza bez informacji                            o pojemności zalegającej.

Zamawiający

p.o. Z-cy Dyrektora ds. Lecznictwa

dr n. med. Dariusz Ciura