Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z.

Panewnicka 65

40-760 Katowice

Pismo: AZP/03/P/2022	 Katowice dnia: 2022-02-17

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI

# SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - 9

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,

prowadzonego w trybie podstawowym pn.

”Dostawa sprzętu jednorazowego oraz wielorazowego użytku”

– nr postępowania: AZP/03/P/2022

Zamawiający, Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z., działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pakiet 4 poz.1

1. Prosimy o dopuszczenie zaoferowania igieł iniekcyjnych o rozmiarach: 0,3x12mm; 0,45x12mm; 0,45x16mm; 0,50x25mm; 0,60x30mm; 0,70x30mm; 0,70x40mm; 0,80x40mm. Pozostałe parametry pozostają tak jak w SIWZ. W razie odmowy, żądamy wyjaśnienia przesłanek medycznych i użytkowych, przemawiających za preferowaniem wyłącznie wymaganych rozmiarów igieł.

Odp.:

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 4 poz. 1 igły iniekcyjne o zaoferowanych rozmiarach.

Pakiet 10 poz. 1 i 2

2. Prosimy o możliwość zaoferowania aplikatorów typu spike ze standardowym kolcem. Pozostałe parametry pozostają tak jak w SWZ. Dopuszczenie poważnego umożliwi złożenie konkurencyjnej oferty. W razie odmowy, żądamy wyjaśnienia przesłanek użytkowych, przemawiających za potrzebą pozyskania aplikatorów tak jak w wymogach SWZ.

Odp.:

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 10 poz. 1 aplikatory typu spike ze standardowym kolcem. Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Zamawiający nie dopuszcza w Pakiecie nr 10 poz. 2 aplikatorów typu spike ze standardowym kolcem.

Pakiet 14 poz. 1 i 2

3. Prosimy o możliwość zaoferowania przedłużaczy bez nadruku na opakowaniu informacji                o pojemności zalegającej. W razie odmowy, żądamy wyjaśnienia przesłanek użytkowych, przemawiających za potrzebą pozyskania opakowań tak jak w wymogach SWZ.

Odp.:

Zamawiający nie dopuszcza w Pakiecie nr 14 poz. 1, 2 przedłużaczy bez nadruku na opakowaniu informacji o pojemności zalegającej.

Pakiet 14 poz. 8

4. Prosimy o możliwość zaoferowania koreczków pakowanych w opakowania zbiorcze po 500 szt. Opakowanie pośrednie nie ma wpływu na wykonywane procedury medyczne.                 Każdy z zaproponowanych koreczków jest pakowany pojedynczo a następnie                                w opakowanie 500 szt. W razie odmowy, żądamy wyjaśnienia przesłanek użytkowych, przemawiających za potrzebą pozyskania pakowania wyrobu tak jak w wymogach SWZ.

Odp.:

Zamawiający nie dopuszcza w Pakiecie nr 14 poz. 8 koreczków pakowanych w opakowania zbiorcze po 500 szt.

Pakiet 30 poz.1-6

5. Prosimy o dopuszczenie zaoferowania pojemników na odpady medyczne wykonanych                      z polipropylenu, posiadających odpowiednią opinię PZH. Dopuszczenie umożliwi złożenie korzystnych ofert większej liczbie wykonawców.

Ograniczanie materiału wyłącznie do polietylenu jest nieuzasadnione, ponieważ przepisy dotyczące sposobu gromadzenia odpadów medycznych, nie wskazują rodzaju materiału,                      z którego mają być wykonane pojemniki, odnosząc się wyłącznie do ich cech chemofizykalnych. Ponadto, polipropylen wykazuje lepsze właściwości, jeśli chodzi                              o wytrzymałość. W razie odmowy, żądamy wyjaśnienia przesłanek użytkowych, przemawiających za potrzebą pozyskania pojemników wyłącznie wykonanych                               z polietylenu.

Odp.:

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 30 poz. 1-6 pojemniki na odpady medyczne wykonane z polipropylenu, posiadające odpowiednią opinię PZH.

Pakiet 31

6. Prosimy o dopuszczenie zaoferowania pojemników na odpady medyczne wykonanych                      z polipropylenu, posiadających odpowiednią opinię PZH. Dopuszczenie umożliwi złożenie korzystnych ofert większej liczbie wykonawców. W razie odmowy, żądamy wyjaśnienia przesłanek użytkowych, przemawiających za potrzebą pozyskania pojemników wyłącznie      z polietylenu.

Odp.:

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 31 pojemniki na odpady medyczne wykonane                      z polipropylenu, posiadające odpowiednią opinię PZH.

Zamawiający

p.o. Z-cy Dyrektora ds. Lecznictwa

dr n. med. Dariusz Ciura