Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z.

Panewnicka 65

40-760 Katowice

Pismo: AZP/03/P/2022	 Katowice dnia: 2022-02-17

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI

# SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - 18

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,

prowadzonego w trybie podstawowym pn.

”Dostawa sprzętu jednorazowego oraz wielorazowego użytku”

– nr postępowania: AZP/03/P/2022

Zamawiający, Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z., działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

1. Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 62, poz. nr 1:

Siatkę kompozytową, wewnątrzotrzewnową, miękką, niewchłanialną, 2-warstwową.                       Z jednej strony wykonaną z mikroporowatego politetrafluoroetylenu (ePTFE), który zmniejsza przyrastanie przyległych tkanek do siatki z drugiej z makroporowatego polipropylenu (PP), który z kolei stymuluje wrastanie tkanek i pełni rolę integracyjną siatki     z powłokami ciała, o grubości 0,62 mm, gramaturze średniej 108 g/m2, wielkość porów 1,36 mm z możliwością bezpośredniego położenia na jelita, z oznaczeniem strony implantacji, dwukierunkowa elastyczność, nie prasowana termicznie, w rozmiarze 11x14 cm?

Odp.:

Zamawiający nie dopuszcza w pakiecie nr 62 poz. 1 zaoferowanego asortymentu.

2. Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 62, poz. nr 2:

Siatkę polipropylenową, monofilamentową, niewchłanialną, grubość siatki 0,42 mm, gramatura 107 g/m2, wielkość porów max. 1,12 mm, nie prasowana termicznie,                                     w rozmiarach 6x11 cm, 8x15 cm, 10x15, 15x15 i 30x30 cm? Z uwagi na brak wskazania rozmiaru w tabelce cenowej prosimy o jego podanie.

Odp.:

Zamawiający nie dopuszcza w pakiecie nr 62 poz. 2 zaoferowanego asortymentu.

3. Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 62, poz. nr 3, 4, 5, 6:

Siatkę lekką, polipropylenową, monofilamentową, niewchłanialną, grubość siatki 0,40 mm, gramatura 48 g/m2, porowatość 86,7%, grubość nici 120 µm, wielkość porów max. 2,98 mm, bezbarwna, w rozmiarach zgodnych z SWZ?

Odp.:

Zamawiający nie dopuszcza w pakiecie nr 62 poz. 3, 4, 5, 6 zaoferowanego asortymentu.

Zamawiający

p.o. Z-cy Dyrektora ds. Lecznictwa

dr n. med. Dariusz Ciura