Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z.

Panewnicka 65

40-760 Katowice

Pismo: AZP/03/P/2022	 Katowice dnia: 2022-02-17

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI

# SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - 19

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,

prowadzonego w trybie podstawowym pn.

”Dostawa sprzętu jednorazowego oraz wielorazowego użytku”

– nr postępowania: AZP/03/P/2022

Zamawiający, Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z., działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pakiet nr 73, poz 1 - Zestaw do kontrolowanej zbiórki stolca

1. Czy Zamawiający dopuści jednorazowy system do kontrolowanej zbiórki stolca na zasadzie  równoważności:

Jednorazowy zestaw do kontrolowanej zbiórki luźnego stolca z silikonowym rękawem odprowadzającym o długości min. 167 cm, balonikiem retencyjnym, który posiada dwie kieszonki dla umieszczenia palca wiodącego po lewej lub prawej stronie oraz port do pobrania próbek. Wyraźnie oznaczone porty zintegrowane z rękawem: do napełniania balonika retencyjnego z systemem sygnalizacji poziomu wypełnienia balonika oraz do irygacji. Zestaw wyposażony w 3 worki do zbiórki stolca o poj. 1500 ml z zastawką zabezpieczającą przed wylaniem zawartości, skalowane od 100 ml co 250 ml oraz posiadające filtr węglowy. Pasek do podwieszania kompatybilny z ramami łóżek szpitalnych oraz posiadający miejsce na opis lub naklejenie naklejki z zestawu. Czas utrzymania systemu do 29 dni. Zestaw biologicznie czysty.

Odp.:

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 73 poz. 1 zestaw do kontrolowanej zbiórki stolca                 o zaoferowanych parametrach.

Pakiet nr 73, poz 2 - Zestaw do kontrolowanej zbiórki stolca

2. Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności worki do kontrolowanej zbiórki stolca:

Worki zbiorcze kompatybilne z zestawem do kontrolowanej zbiórki stolca (poz. 1) o poj. 1500 ml, skalowane od 100 ml co 250 ml. Worki posiadające zastawkę zabezpieczającą przed wylaniem zawartości oraz filtr węglowy. Worki biologicznie czyste.

Odp.:

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 73 poz. 2 worki do kontrolowanej zbiórki stolca                 o zaoferowanych parametrach.

Zamawiający

p.o. Z-cy Dyrektora ds. Lecznictwa

dr n. med. Dariusz Ciura