Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z.

Panewnicka 65

40-760 Katowice

Pismo: AZP/03/P/2022	 Katowice dnia: 2022-02-17

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI

# SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - 20

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,

prowadzonego w trybie podstawowym pn.

”Dostawa sprzętu jednorazowego oraz wielorazowego użytku”

– nr postępowania: AZP/03/P/2022

Zamawiający, Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z., działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Dotyczy Pakietu 38 poz. 1

- Czy Zamawiający dopuści: Filtr antybakteryjno wirusowy sterylny dla dorosłych                              z wyraźnie wydzielonym celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci i elektrostatyczną warstwą filtrującą. Skuteczność filtracji min. 99,999%, objętość martwa 51ml, wydajność nawilżania min. 33 mg/l przy Vt 500 ml, utrata wilgotności 6 mg H2O/l przy Vt 500ml, waga 28 g, port kapno, Skuteczność filtracyjna względem NaCl ? 97,416 %?

Odp.:

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 38 poz. 1 filtr oddechowy o zaoferowanych parametrach.

Dotyczy Pakietu 38 poz. 2

- Czy Zamawiający dopuści: Filtr oddechowy mechaniczny przeciwbakteryjny, przeciwwirusowy, skuteczność filtracji min 99,9999% z wyraźnie wydzielonym celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, sterylny, pakowany folia- papier, z portem kapno, hydrofobowa mechaniczna warstwa, filtrująca, w kształcie harmonijki, zapobiegająca gromadzeniu się wody w rurach układu oddechowego. Wydajność nawilżania minimum 34mg/L przy aVt 500ml opory przepływu 1,1cm2/H2O przy 30l/min Przestrzeń martwa 90-96ml, waga 49g, Skuteczność filtracyjna wzgl. NaCl- ? 99,764%?

Odp.:

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 38 poz. 2 filtr mechaniczny o zaoferowanych parametrach.

Dotyczy Pakietu 38 poz. 3

- Czy Zamawiający dopuści: Filtr elektrostatyczny z wydzielonym celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci o zmniejszonej objętości dla noworodków - waga do 9g,                            z portem do kapno, opakowanie foliapapier, skuteczności filtracji względem bakterii                              i wirusów 99,99%, wydajność nawilżania min. 28 mg/l przy VT - 50 ml, przestrzeń martwa max 10 ml?

Odp.:

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 38 poz. 3 filtr elektrostatyczny o zaoferowanych parametrach.

Zamawiający

p.o. Z-cy Dyrektora ds. Lecznictwa

dr n. med. Dariusz Ciura