Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z.

Panewnicka 65

40-760 Katowice

Pismo: AZP/03/P/2022	 Katowice dnia: 2022-02-17

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI

# SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - 22

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,

prowadzonego w trybie podstawowym pn.

”Dostawa sprzętu jednorazowego oraz wielorazowego użytku”

– nr postępowania: AZP/03/P/2022

Zamawiający, Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z., działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

- Czy Zamawiający w Pakiecie nr 26 poz. 1, 2 i 3 dopuści dren 24CH pozostałe parametry zgodne z wymaganiami Zamawiającego?

Odp.:

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 26 poz. 1, 2, 3 dren 24CH pozostałe parametry zgodne z wymaganiami Zamawiającego.

- Czy Zamawiający w Pakiecie nr 29 poz. 1 dopuści dren o średnicy wew. 5mm                                  z rozszerzeniem co 90cm lub 180cm wymiary w miejscu rozszerzenia 8-11mm?

Odp.:

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 29 poz. 1 dren o średnicy wew. 5mm                                  z rozszerzeniem co 90 cm lub 180 cm wymiary w miejscu rozszerzenia 8-11 mm.

3. Czy Zamawiający w Pakiecie nr 52 poz.1 i 3 dopuści Zestaw do drenażu klatki piersiowej trójkomorowy, do biernego i czynnego drenażu klatki piersiowej:

- Komora kolekcyjna o wyeliminowanej przestrzeni martwej o pojemności 2 250 ml. komora z wyskalowaną podziałką co 10 ml.

- płynna mechaniczna regulacja siły ssania w zakresie od 0 do 45 cm H2O

- wyskalowany optyczny wskaźnik informujący o faktycznej sile ssania

- sucha mechaniczna zastawka jednokierunkowa o stałym oporze odpowiadającym 1 cm H2O (spełniająca rolę zastawki podwodnej)

- wydzielona komora do oceny wielkości przecieku doopłucnowego

- automatyczne odbarczanie wysokiego ujemnego podciśnienia w opłucnej

- podwójny zawór, odbarczający i zabezpieczający przed wzrostem ciśnienia w drenowanej  komorze w kierunku dodatnim i ujemnym

- kontrolka sygnalizująca rozprężenie płuca

- kontrolka sygnalizująca niedrożność drenu w kierunku pacjenta

- komora kolekcyjna wyposażona w bezigłowy port do pobierania próbek

- pracujący w pozycji pionowej oraz leżącej (istotne podczas transportu)

- możliwość zawieszenia na ramie łóżka lub postawienia na podłodze

- zestaw gotowy do bezpośredniego podłączenia do pacjenta bez żadnych wstępnych czynności przygotowawczych - np. zalewanie płynem (solą fizjologiczną)

- drenaż z bezlateksowymi drenami, zabezpieczonymi przed zagięciem plastikową sprężyną, dren wyposażony w zacisk do "dojenia" drenu, wyposażony w bezigłowy port do pobierania próbek i zastawkę wysokiego podciśnienia oraz po dwa dodatkowe zakończenia schodkowe o różnych średnicach i zatyczkę do zamknięcia drenu.

- jednorazowego użytku, sterylny

- całkowita wysokość drenażu 29,5 cm.

Odp.:

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 52 poz. 1, 3 zestaw do drenażu klatki piersiowej trójkomorowy, do biernego i czynnego drenażu klatki piersiowej o zaoferowanych parametrach.

- Czy Zamawiający w Pakiecie nr 63 poz.1 dopuści Zestaw do drenażu klatki piersiowej                     o wymaganych parametrach z workiem na treść o pojemności 1000 ml?

Odp.:

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 63 poz. 1 zestaw do drenażu klatki piersiowej                     o wymaganych parametrach z workiem na treść o pojemności 1000 ml.

- Czy Zamawiający w Pakiecie nr 64 dopuści Jednorazowy system ssania i płukania                            o parametrach: Sterylny jednorazowy zestaw do grawitacyjnego płukania i wymuszonego, próżniowego ssania. Skład zestawu: Długość  odłączalnego, antyrefleksyjnego trzonu 33 cm (+/- 2 cm) o średnicy min. 5mm. System posiada możliwość podłączenia trzonu o śr. 10mm. Przeźroczysta rękojeść z jednokierunkową zastawką, która zapobiega zarzucaniu roztworu soli fizjologicznej. Uchwyt przystosowany do obsługi prawą oraz lewą ręką. Przyciski funkcyjne kodowane kolorem oraz literami. Proksymalnie umieszczona irygacja w celu zapobiegania zablokowaniu ssaka. Proksymalna część przewodu płukania zakończona końcówką z podwójnymi zaciskami i grotami, umożliwia równoczesne podłączenie dwóch butelek roztworu soli. Przewody ssania i płukania zespolone nietrwale, umożliwiające łatwe rozdzielanie podczas przygotowywania pola operacyjnego,                           w zależności od potrzeb i rozmieszczenia urządzeń. Przewody przeźroczyste, miękkie                   o bardzo niskim stopniu skręcalności.

Odp.:

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 64 jednorazowy system ssania i płukania                            o zaoferowanych parametrach.

- Czy Zamawiający w Pakiecie nr 66 poz.1,2 wymaga aby wkłady workowe  pojemności                  1 litr w kształcie owalnym były kompatybilne z pojemnikami wielorazowymi  pojemności 1 litr w kształcie owalnym z poz.8 i 11?

Odp.:

Zamawiający wymaga w Pakiecie nr 66 poz. 1, 2, aby wkłady workowe o pojemności                  1 litr w kształcie owalnym były kompatybilne z pojemnikami wielorazowymi o pojemności                  1 litr w kształcie owalnym z poz. 8 i 11.

- Czy Zamawiający w Pakiecie nr 70 poz.2 oczekuje igły Chiba w rozmiarze 20G x 16 cm?

Odp.:

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 70 poz. 2 igły Chiba w rozmiarze 20G x 16 cm.

8. Dotyczy SIWZ: Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający uzna za wystarczające,  jeśli wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą?

Odp.:

Zgodnie z zapisami pkt 8.2. SWZ.

9. Dotyczy zawarcia umowy: wnosimy o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy w trybie korespondencyjnym i przesłanie umowy do podpisu pocztą. Niezwłocznie po podpisaniu, umowa zostanie do Państwa odesłana.

Odp.:

Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy w trybie korespondencyjnym oraz przesłanie umowy do podpisu za pośrednictwem operatora pocztowego.

Zamawiający

p.o. Z-cy Dyrektora ds. Lecznictwa

dr n. med. Dariusz Ciura