Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z.

Panewnicka 65

40-760 Katowice

Pismo: AZP/03/P/2022	 Katowice dnia: 2022-02-17

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI

# SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - 24

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,

prowadzonego w trybie podstawowym pn.

”Dostawa sprzętu jednorazowego oraz wielorazowego użytku”

– nr postępowania: AZP/03/P/2022

Zamawiający, Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z., działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pakiet nr 1, pozycja 1, 3, 4, 5 - Czy Zamawiający dopuści strzykawki z przedłużoną skalą uwzględniającą 10% rozszerzenia pojemności nominalnej, z pojedynczą czytelną skalą pomiarową w kolorze czarnym oraz z kryzą ograniczającą, zabezpieczającą przed przypadkowym wysunięciem tłoka? Reszta parametrów zgodna z SWZ. Odp.: Zamawiający nie dopuszcza w Pakiecie nr 1 poz. 1, 3, 4, 5 strzykawek o zaoferowanych parametrach. Pakiet nr 1, pozycja 2 - Czy Zamawiający dopuści strzykawki trzyczęściowe 3ml z zakończeniem typu luer-lock - z końcówką do wkręcania? Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 1 poz. 2 strzykawki trzyczęściowe 3ml z zakończeniem typu luer-lock - z końcówką do wkręcania. Pakiet nr 1, pozycja 2 - Czy Zamawiający dopuści strzykawki dwuczęściowe 2ml zakończone stożkiem luer bez możliwości wkręcania? Odp.: Zamawiający nie dopuszcza w Pakiecie nr 1 poz. 2 strzykawek o zaoferowanych parametrach. Pakiet nr 1, pozycja 2 - Czy Zamawiający dopuści strzykawki z przedłużoną skalą uwzględniającą 10% rozszerzenia pojemności nominalnej, z pojedynczą czytelną skalą pomiarową w kolorze czarnym oraz z kryzą ograniczającą, zabezpieczającą przed przypadkowym wysunięciem tłoka? Odp.: Zamawiający nie dopuszcza w Pakiecie nr 1 poz. 2 strzykawek o zaoferowanych parametrach. Pakiet nr 1, pozycja 5 - Czy Zamawiający dopuści wycenę strzykawek 20ml za opakowanie a'50szt. z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości? Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 1 poz. 5 wycenę strzykawek 20 ml za opakowanie a'50 szt. z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości. Pakiet nr 1, pozycja 6 - Czy Zamawiający dopuści strzykawki do tuberkuliny z igłą, skalowaną co 0,05ml? Odp.: Zamawiający nie dopuszcza w Pakiecie nr 1 poz. 6 strzykawek do tuberkuliny z igłą, skalowaną co 0,05 ml. Pakiet nr 1, pozycja 7, 8 - Czy Zamawiający dopuści strzykawki do pompy infuzyjnej z kryzą ograniczającą, zabezpieczającą przed przypadkowym wysunięciem tłoka? Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 1 poz. 7, 8 strzykawki do pompy infuzyjnej z kryzą ograniczającą, zabezpieczającą przed przypadkowym wysunięciem tłoka. Pakiet nr 1, pozycja 7, 8 - Czy Zamawiający dopuści strzykawki do pompy infuzyjnej z pojedyncza skala pomiarową? Odp.: Zamawiający nie dopuszcza w Pakiecie nr 1 poz. 7, 8 strzykawek do pompy infuzyjnej z pojedynczą skala pomiarową. Pakiet nr 2, pozycja 1 9. Czy Zamawiający dopuści strzykawki trzyczęściowe 3ml Luer Lock? Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 2 poz. 1 strzykawki trzyczęściowe 3ml Luer Lock. Pakiet nr 4, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści igły w rozmiarze 0,4x19mm lub 0,45x12mm w miejsce 0,4x13mm, spełniające pozostałe wymagania SWZ? Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 4 poz. 1 igły w rozmiarze 0,4x19 mm lub 0,45x12 mm w miejsce 0,4x13 mm, spełniające pozostałe wymagania SWZ. Pakiet nr 7, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści strzykawkę insulinową o poj. 1 ml z igłą nałożoną (z możliwością rozłączenia) w rozmiarze 0,4 x 13mm, spełniającą pozostałe wymagania SWZ? Odp.: Zamawiający nie dopuszcza w Pakiecie nr 7 poz. 1 strzykawki insulinowej o zaoferowanych parametrach. Pakiet nr 8, pozycja 3 12. Czy Zamawiający dopuści igłę 25G z prowadnicą? Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 8 poz. 3 igłę 25G z prowadnicą. Pakiet nr 8, pozycja 3 13. Czy Zamawiający dopuści igłę 24G bez prowadnicy w miejsce igły 25G bez prowadnicy? Odp.: Zamawiający nie dopuszcza w Pakiecie nr 8 poz. 3 igły 24G bez prowadnicy w miejsce igły 25G bez prowadnicy. Pakiet nr 9, pozycja 1 14. Czy Zamawiający dopuści kaniule bezpieczne do wlewów dożylnych o następującym opisie: posiada pasywne zabezpieczenie przed zakłuciem - ostra część igły (mandrynu) po wyciągnięciu zostanie samoistnie osłonięta elementem zabezpieczającym chroniąc użytkownika przed przypadkowym zakłuciem lub zranieniem - igła (mandryn) wykonana ze stali nierdzewnej z ostrzem typu back-cut - cewnik kaniuli wykonany z poliuretanu (PUR), wyposażony w 6 pasków kontrastujących w RTG - kaniula wyposażona w kolorystycznie barwione skrzydełka z możliwością przyszycia do skóry oraz w samodomykający się koreczek portu górnego barwiony kolorystycznie zależnie od rozmiaru - uchwyt umożliwiający wykonanie wkłucia jedną ręką - filtr hydrofobowy zabezpieczający przed wypływem krwi po wprowadzeniu kaniuli do naczynia - dostępna w różnych rozmiarach od 14 G do 24 G - jednorazowego użytku - nie zawiera lateksu - nie zawiera ftalanów - sterylizowana tlenkiem etylenu - pakowanie: 1 sztuka - twardy blister (PVC + TYVEC) z kolorowym zadrukiem zgodnym z identyfikacją kolorystyczną rozmiaru - Dostępne rozmiary: 0,7x19mm przepływ 23ml/min, 0,9x25mm przepływ 36ml/min, 1,1x32mm przepływ 61ml/min, 1,3x45mm przepływ 100ml/min, 1,5x45mm przepływ 142 ml/min, 1,7x45mm przepływ 200ml/min oraz 2,0x45mm przepływ 305 ml/min? Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 9 poz. 1 kaniule bezpieczne do wlewów dożylnych o zaoferowanych parametrach. Pakiet nr 12, pozycja 1 15. Czy Zamawiający dopuści przyrządy do przetaczania płynów infuzyjnych z komorą kroplową wykonaną z medycznego PCV o dł. min. 55mm w części przeźroczystej? Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 12 poz. 1 przyrządy do przetaczania płynów infuzyjnych z komorą kroplową wykonaną z medycznego PCV o dł. min. 55mm w części przeźroczystej. Pakiet nr 12, pozycja 2 16. Czy Zamawiający dopuści przyrządy do przetaczania płynów infuzyjnych bursztynowe z komorą kroplową wykonaną z medycznego PCV? Odp.: Zamawiający nie dopuszcza w Pakiecie nr 12 poz. 2 przyrządów do przetaczania płynów infuzyjnych bursztynowych z komorą kroplową wykonaną z medycznego PCV. Pakiet nr 12, pozycja 2 17. Czy Zamawiający dopuści przyrządy do przetaczania płynów infuzyjnych bursztynowe nie posiadające pochewki na igłę biorczą po użyciu? Odp.: Zamawiający nie dopuszcza w Pakiecie nr 12 poz. 2 przyrządów do przetaczania płynów infuzyjnych bursztynowych nie posiadających pochewki na igłę biorczą po użyciu. Pakiet nr 12, pozycja 2 18. Czy Zamawiający dopuści przyrządy do przetaczania płynów infuzyjnych bursztynowe z osłoną w rozmiarze 200x300mm pakowana osobno ale wycenione razem jako zestaw? Odp.: Zamawiający nie dopuszcza w Pakiecie nr 12 poz. 2 przyrządów do przetaczania płynów infuzyjnych bursztynowych z osłoną w rozmiarze 200 x 300mm pakowaną osobno, wycenione razem jako zestaw. Pakiet nr 13, pozycja 2 19. Czy Zamawiający dopuści przyrządy z regulatorem w zakresie regulacji 5-250ml, dren o długości 145cm? Odp.: Zamawiający nie dopuszcza w Pakiecie nr 13 poz. 2 przyrządów z regulatorem w zakresie regulacji 5-250 ml, dren o długości 145 cm. Pakiet nr 14, pozycja 8 20. Czy Zamawiający dopuści wycenę koreczków do kaniuli pakowanych w opak. a'250 szt. z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości? Odp.: Zamawiający nie dopuszcza w Pakiecie nr 14 poz. 8 wyceny koreczków do kaniuli pakowanych w opak. a'250 szt. z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości. Pakiet nr 16, pozycja 1 21. Czy Zamawiający dopuści wycenę opasek identyfikacyjnych za opak. a'100 szt. z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości? Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 16 poz. 1 wycenę opasek identyfikacyjnych za opak. a'100 szt. z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości. Pakiet nr 16, pozycja 14 22. Czy Zamawiający dopuści termometry elektroniczne z wyświetlaczem ciekłokrystalicznym bez możliwości zanurzenia urządzenia w wodzie lub innych cieczach, czyszczenie za pomocą wacika lub bawełniane ścierki nasączonej alkoholem (izopropyl 70%)? Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 16 poz. 14 termometry elektroniczne z wyświetlaczem ciekłokrystalicznym bez możliwości zanurzenia urządzenia w wodzie lub innych cieczach, czyszczenie za pomocą wacika lub bawełniane ścierki nasączonej alkoholem (izopropyl 70%). Pakiet nr 16, pozycja 26 23. Czy Zamawiający dopuści sterylne schodkowe łączniki uniwersalne o średnicy 6-15-6mm? Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 16 poz. 26 sterylne schodkowe łączniki uniwersalne o średnicy 6-15-6mm. Pakiet nr 16, pozycja 27 24. Czy Zamawiający dopuści worek do lewatywy o pojemności 1500ml, spełniający pozostałe wymagania SWZ? Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 16 poz. 27 worki do lewatywy o pojemności 1500ml, spełniające pozostałe wymagania SWZ. Pakiet nr 17, pozycja 2 25. Czy Zamawiający dopuści kubki na mocz sterylne tylko wewnątrz? Odp.: Zamawiający nie dopuszcza w Pakiecie nr 17 poz. 2 kubków na mocz sterylnych tylko wewnątrz. Pakiet nr 18, pozycja 2 26. Czy Zamawiający dopuści elektrody w rozm. 45x43mm? Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 18 poz. 2 elektrody w rozmiarze 45 x 43 mm. Pakiet nr 18, pozycja 3 27. Czy Zamawiający dopuści elektrody w rozm. 55x41mm? Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 18 poz. 3 elektrody w rozmiarze 55 x 41 mm. Pakiet nr 18, pozycja 5 28. Czy Zamawiający dopuści papier Mr.Gold o wymiarach 210x20m z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości? Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 18 poz. 5 papier Mr.Gold o wymiarach 210 x 20 m z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości. Pakiet nr 20, pozycja 2-3 29. Czy Zamawiający dopuści cewniki pakowane w opakowanie podwójne- wew. folia, zew. papier/folia? Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 20 poz. 2-3 cewniki pakowane w opakowanie podwójne- wew. folia, zew. papier/folia. Pakiet nr 20, pozycja 8 30. Czy Zamawiający dopuści zestaw o następującym opisie: - Cewnik wykonany z 100% biokompatybilnego silikonu medycznego - Cewnik przeźroczysty z linią kontrastującą w RTG - Wyposażony w miękki, symetryczny, jednolicie wypełniany balon o pojemności 5-10 cc/ml - Gładka, dokładnie wyprofilowana powierzchnia zewnętrzna cewnika sprzyja ograniczeniu urazów przy zakładaniu i wycofywaniu cewnika - Dostępny w dwóch rozmiarach: CH 12 oraz CH14 - Dostępny także w wersji "pig-tail" - W zestawie również: rozdzieralny trokar, znacznik głębokości, zacisk na cewnik, zatyczka cewnika - Wyrób sterylizowany tlenkiem etylenu - Podwójnie pakowany: wewnętrznie folia, zewnętrznie papier/folia? Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 20 poz. 8 zestaw o zaoferowanych parametrach. Pakiet nr 21, pozycja 1-2 31. Czy Zamawiający dopuści cewniki Pezzer pakowane w opakowania podwójne - wew. folia, zew. papier/folia? Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 21 poz. 1-2 cewniki Pezzer pakowane w opakowania podwójne - wew. folia, zew. papier/folia. Pakiet nr 23, pozycja 1 32. Czy Zamawiający dopuści zgłębniki żołądkowe bez prowadnicy? Odp.: Zamawiający nie dopuszcza w Pakiecie nr 23 poz. 1 zgłębników żołądkowych bez prowadnicy. Pakiet nr 23, pozycja 1 33. Czy Zamawiający dopuści rozmiar CH24 zamiast CH25? Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 23 poz. 1 rozmiar CH24 zamiast CH25. Pakiet nr 25, pozycja 2 34. Czy Zamawiający dopuści butelki 200ml? Odp.: Zamawiający nie dopuszcza w Pakiecie nr 25 poz. 2 butelek 200 ml. Pakiet nr 26, pozycja 1-3 35. Czy Zamawiający dopuści rozmiar drenu 24Ch? Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 26 poz. 1-3 rozmiar drenu 24Ch. Pakiet nr 26, pozycja 3 36. Czy Zamawiający może doprecyzować czy ma na myśli dren zakończony końcówkami żeńskimi czy łącznikiem schodkowym? Odp.: Zamawiający informuje, iż ma na myśli dren zakończony końcówkami żeńskimi oraz łącznik schodkowy w zestawie. Pakiet nr 27, pozycja 7 37. Czy Zamawiający dopuści nebulizator o pojemności 20ml? Odp.: Zamawiający nie dopuszcza w Pakiecie nr 27 poz. 7 nebulizatora o pojemności 20 ml. Pakiet nr 30, pozycja 3, 4 ,6 38. Czy Zamawiający dopuści pojemniki wykonane z polipropylenu? Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 30 poz. 3, 4, 6 pojemniki wykonane z polipropylenu. Pakiet nr 31, pozycja 1 39. Czy Zamawiający dopuści 2l pojemniki o średnicy dolnej 9,5 cm, średnicy górnej 10,9 cm oraz wysokości 24,6cm? Odp.: Zamawiający nie dopuszcza w Pakiecie nr 31 poz. 1 2l pojemniki o średnicy dolnej 9,5 cm, średnicy górnej 10,9 cm oraz wysokości 24,6 cm. Pakiet nr 34, pozycja 1 40. Czy Zamawiający dopuści dwuwarstwową, jednorazową myjkę do mycia ciała w formie półokrągłej rękawicy. Nasączona jednostronnie środkami myjącymi o neutralnym PH 5,5, wykonana z jednej strony (części myjącej) z poliestru, z drugiej strony z włókniny. Obie warstwy myjki nie podfoliowane. Rozmiar 14 cm x 20 cm, gramatura 90g/m2. Produkowana zgodnie z wymaganiami ISO 22716:2007 oraz ISO 9001:2015 (certyfikaty dołączone do oferty).Czystość mikrobiologiczna potwierdzona badaniami nie starszymi niż 2017 rok na brak zawartości Pseudomonas aeruginosa, Candida albicans, Staphylococcus aureus oraz Escherichia coli. Opakowanie jednostkowe a'10 sztuk z nadrukowanym składem. Produkt pozbawiony latexu. Termin ważności: 5 lat od daty produkcji, wyrób należy zużyć do 12 m-cy po otwarciu opakowania. Opakowanie foliowe. Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 34 poz. 1 myjkę do mycia ciała o zaoferowanych parametrach. Pakiet nr 34, pozycja 1 41. Czy Zamawiający dopuści dwuwarstwową, jednorazową myjkę do mycia ciała w formie prostokątnej rękawicy nasączoną obustronnie środkami myjącymi o neutralnym PH 5,5, wykonaną w 100% z włókien poliestrowych. Obie warstwy myjki nie podfoliowane. Rozmiar 15cm x 22cm, gramatura 60g/m2. Produkowana zgodnie z wymaganiami ISO 22716:2007 oraz ISO 9001:2015 (certyfikaty dołączone do oferty). Czystość mikrobiologiczna potwierdzona badaniami nie starszymi niż 2017 rok na brak zawartości Pseudomonas aeruginosa, Candida albicans, Staphylococcus aureus oraz Escherichia coli. Opakowanie jednostkowe a'12 sztuk z graficzną instrukcją stosowania oraz składem Produkt pozbawiony latexu. Termin ważności: 5 lat od daty produkcji, wyrób należy zużyć do 12 m-cy po otwarciu opakowania. Opakowanie foliowe. Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 34 poz. 1 myjkę do mycia ciała o zaoferowanych parametrach. Pakiet nr 34, pozycja 1 42. Czy Zamawiający dopuści wycenę za oferowane opakowanie z przeliczeniem podanych ilości? Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 34 poz. 1 wycenę za oferowane opakowanie z przeliczeniem podanych ilości. Pakiet nr 57, pozycja 1 43. Czy Zamawiający dopuści prowadnice jednorazowego użytku sterylizowane tlenkiem etylenu spełniające pozostałe parametry SWZ? Odp.: Zamawiający nie dopuszcza w Pakiecie nr 57 poz. 1 prowadnic jednorazowego użytku sterylizowanych tlenkiem etylenu. Pakiet nr 67, pozycja 1c 44. Czy Zamawiający dopuści pojemnik o pojemności 2,3l? Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 67 poz. 1c pojemniki o pojemności 2,3l. Pakiet nr 72, pozycja 1 45. Czy Zamawiający dopuści sterylny worek do dobowej zbiórki moczu w systemie zamkniętym o pojemności 2500ml wykonany z medycznego PCV, bezlateksowy, zastawka antyrefluksyjna (bezzwrotna), samouszczelniający się bezigłowy port do pobierania próbek, obsługiwany jedną ręką, szczelny zawór spustowy szybkiego opróżniania typu poprzecznego (T) z możliwością podwieszenia, komora kroplowa typu Pasteur'a tworząca "suchą" barierę powietrzną, dwa filtry hydrofobowe (w worku i komorze), zapobiegające zasysaniu, wyrównujące ciśnienie wewnętrzne w systemie, dren łączący zakończony uniwersalnym łącznikiem schodkowym, dren długości 110cm o dużej średnicy, wykonany z materiału zapobiegającego jego zaginaniu i skręcaniu, zapewniający swobodny i skuteczny odpływ moczu, na drenie klema zaciskowa typu przesuwnego oraz dodatkowa zapinka do stabilizacji drenu, dodatkowy element wzmacniający w miejscu połączenia drenu z komorą, czytelna, łatwa do odczytu skala worka, adekwatna do pomiaru diurezy, bardzo wysokiej dokładności pomiaru co 100ml, zintegrowany, uniwersalny wieszak pasujący do okrągłych i kwadratowych ram łóżka, dodatkowe mocowanie za pomocą paska, biała tylna ścianka ułatwiająca wizualizację moczu? Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 72 poz. 1 worki do dobowej zbiórki moczu o zaoferowanych parametrach. Pakiet nr 73, pozycja 1 46. Czy Zamawiający dopuści system do kontrolowanej zbiórki luźnego stolca wyposażony w silikonowy rękaw o długości 165 cm z wbudowaną w strukturę silikonu na całej długości substancją neutralizującą nieprzyjemne zapachy, balonik retencyjny z oznaczoną kolorem niebieskim, bez kieszonki palca wiodącego, port wypełniania balonika retencyjnego z zastawką oraz port irygacyjny pozwalający również na doodbytniczą podaż roztworu leków, dodatkowy port do pobierania próbek stolca z zatyczką, biologicznie czysty. W zestawie 3 worki zbiorcze z zastawką antyzwrotną o poj. 1500 ml, skalowanie co 100 ml? Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 73 poz. 1 system do kontrolowanej zbiórki luźnego stolca o zaoferowanych parametrach. Pakiet nr 73, pozycja 2 47. Czy Zamawiający dopuści worki zbiorcze kompatybilne z zestawem z poz.1 o poj. 1500ml, skalowane co 100ml?

Odp.:

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 73 poz. 2 worki zbiorcze kompatybilne z zestawem                    z poz.1 o poj. 1500 ml, skalowane co 100 ml.

Zamawiający

p.o. Z-cy Dyrektora ds. Lecznictwa

dr n. med. Dariusz Ciura