Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z.

Panewnicka 65

40-760 Katowice

Pismo: AZP/03/P/2022	 Katowice dnia: 2022-02-17

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI

# SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - 25

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,

prowadzonego w trybie podstawowym pn.

”Dostawa sprzętu jednorazowego oraz wielorazowego użytku”

– nr postępowania: AZP/03/P/2022

Zamawiający, Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z., działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Dotyczy przedmiotu zamówienia

- Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 57 prowadnicy do trudnych intubacji typu Bougie, sterylnej, jednorazowego użytku widocznej w rtg z oznaczeniem centymetrowym, z tępym zakrzywionym końcem, z otworem na całej długości umożliwiającym wentylację oraz dodatkowo dwoma portami bocznymi. Dostępne rozmiary: 8Fr, średnica wewnętrzna 1,6mm, długość 35cm lub 14Fr, średnica wewnętrzna 3mm, długość 70cm. Dodatkowo                      w zestawie 2 adaptery do podawania tlenu (złącze 15 mm i złącze Luer Lock).

Odp.:

Zamawiający nie dopuszcza w Pakiecie nr 57 asortymentu o zaoferowanych parametrach.

- Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 76 prowadnicy do trudnych intubacji typu Bougie, sterylnej, jednorazowego użytku, widocznej w rtg, z oznaczeniem centymetrowym,                            z tępym zakrzywionym końcem, z otworem na całej długości umożliwiającym wentylację oraz dodatkowo dwoma portami  bocznymi, w rozmiarze 14Fr, śr. wewnętrzna 3mm, długość 70cm.

Odp.:

Zamawiający nie dopuszcza w Pakiecie nr 76 asortymentu o zaoferowanych parametrach.

Zamawiający

p.o. Z-cy Dyrektora ds. Lecznictwa

dr n. med. Dariusz Ciura