Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z.

Panewnicka 65

40-760 Katowice

Pismo: AZP/03/P/2022	 Katowice dnia: 2022-02-17

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI

# SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - 26

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,

prowadzonego w trybie podstawowym pn.

”Dostawa sprzętu jednorazowego oraz wielorazowego użytku”

– nr postępowania: AZP/03/P/2022

Zamawiający, Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z., działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Dotyczy przedmiotu zamówienia

Pakiet 38 poz. 2

- Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie: filtr mechaniczny, harmonijkowy antybakteryjno-wirusowy o właściwościach wymiennika ciepła i wilgoci o skuteczności filtracji 99.999%, posiadający port do kapnografu. Sterylny. Wydajność nawilżania min. 23 mg/l H2O.

Odp.:

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 38 poz. 2 filtr mechaniczny o zaoferowanych parametrach.

Pakiet 38 poz. 3

- Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie: filtr elektrostatyczny z wymiennikiem ciepła                      i wilgoci, o skuteczności p/bakteryjnej: 99,99% i p/wirusowej: 99,99%. Przestrzeń martwa 11 ml, opory przepływu: 1 cm H2O przy 10 L/min. Filtr z wymiennikiem ciepła i wilgoci o nawilżeniu 26,8 mg H2O/L  przy Vt > 35 ml. Przeznaczony dla dzieci o objętości oddechowej Vt 35-250ml, waga 11g, sterylny, z portem kapno, ze złączem prostym.

Odp.:

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 38 poz. 3 filtr elektrostatyczny z wymiennikiem ciepła                      i wilgoci o zaoferowanych parametrach.

Pakiet 40

- Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie masek jednorazowych anestetycznych zapewniających anatomiczne dopasowanie i skuteczne uszczelnienie, wyposażona                          w kolorowe niepompowane mankiety.

Odp.:

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 40 maski jednorazowe anestetyczne zapewniające anatomiczne dopasowanie i skuteczne uszczelnienie, wyposażone w kolorowe niepompowane mankiety.

Pakiet 47

- Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wymiennika ciepła i wilgoci do rurek tracheostomijnych, z dwumembranowym wkładem wykonanym z celulozy, okrągły, posiadający uniwersalny port tlenowy oraz wyposażony w port do odsysania zabezpieczony klapką na uwięzi. Skuteczność nawilżania 26,1 mg H2O/L przy VT 500ml, utrata wilgotności 13,1 mg H2O przy Vt500. Przestrzeń martwa 19 ml, opór przepływu 1,1 cm H2O przy przepływie 60l/min. Sterylny, waga 9g.

Odp.:

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 47 wymiennika ciepła i wilgoci do rurek tracheotomijnych o zaoferowanych parametrach.

Pakiet 50 poz. 2

- Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie: układ oddechowy do aparatu do znieczuleń dla dorosłych z PP, 2 rury o dł. 45/2000 cm, złącza respiratora 22F-22F, równoległoramienny trójnik "Y" bez portów, ze złączem kąt. 90° i portem kapnograf., ramię dodatk.  45/150 cm ze złączami 22M-22F, 2L worek bezlateksowy ze złączem 22M/19F, niejałowe.

Odp.:

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 50 poz. 2 układ oddechowy do aparatu do znieczuleń     o zaoferowanych parametrach.

Pakiet 51

- Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie: obwód oddechowy, o dł. 160 cm, mikrobiologicznie czysty do respiratora. Łącznik typu Y, rozłączalny.

Odp.:

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 51 obwód oddechowy, o dł. 160 cm, mikrobiologicznie czysty do respiratora. Łącznik typu Y, rozłączalny.

Pakiet 76

- Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie elastycznej jednorazowej prowadnicy do trudnych intubacji, typu Bougie z wygiętym końcem. Znacznik głębokości co 1cm. Rozmiary: 6CH/53cm; 10CH/70cm; 15CH/70cm.

Odp.:

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 76 elastyczną jednorazową prowadnicę do trudnych intubacji, typu Bougie z wygiętym końcem. Znacznik głębokości co 1cm. Rozmiary: 6CH/53cm; 10CH/70cm; 15CH/70cm.

Dotyczy SIWZ oraz wzoru umowy

8. W związku z występowaniem w okresie realizacji niniejszej umowy okoliczności nadzwyczajnych związanych ze skutkami epidemii wirusa SARS-Cov-2 zwracamy się                   z wnioskiem wprowadzenie, na podstawie art. 473 §2 KC zastrzeżenia,  że do czasu ustania ww. okoliczności łączna odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy wynikająca                      z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, niezależnie od podstaw prawnych dochodzonego roszczenia (w tym z tytułu kar umownych), będzie ograniczona wyłącznie do szkody wyrządzonej umyślnie zgodnie z art. 473 §2 KC.

W świetle aktualnych uwarunkowań związanych w sytuacją epidemiologiczną na świecie praktycznie żaden dystrybutor sprzętu medycznego nie może zagwarantować dostawy towarów stanowiących przedmiot zamówienia. Producenci realizują Zamówienia wg określonych priorytetów, wynikających z tendencji i zapotrzebowań ogólnoświatowych. Ponadto, nawet w przypadku wytworzenia puli jakiegoś asortymentu  przeznaczonego na Państwa rzecz może być problem z jego dostarczeniem (importem, procedurami i transportem wewnętrznym). W związku z powyższym zaciąganie zobowiązań w aktualnych warunkach, obarczonych dużym ryzykiem odpowiedzialności  kontraktowej, może być niemożliwe, nawet przy dołożeniu maksimum staranności przy ich realizacji. Dlatego wnosimy o dodanie zapisu o następującej treści:

"W związku z występowaniem w okresie realizacji niniejszej umowy okoliczności nadzwyczajnych związanych ze skutkami epidemii wirusa SARS-Cov-2, do czasu ich ustania łączna odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy wynikająca z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, niezależnie od podstaw prawnych dochodzonego roszczenia (w tym z tytułu kar umownych), ograniczona jest wyłącznie do szkody wyrządzonej umyślnie zgodnie z art. 473 §2 KC."

Odp.:

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zaproponowanego zapisu do Projektu umowy.

9. Zwracamy się z prośbą o zmianę §6 ust. 1, 2 oraz 4 wzoru umowy na: "Wykonawca nie może przenieść na osobę trzecią jakichkolwiek swoich wierzytelności wynikających                        z niniejszej umowy (zakaz cesji), chyba że na powyższe wyrazi zgodę Szpital Uniwersytecki w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Nieuiszczenie przez Zamawiającego zapłaty w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania Wykonawcy do zapłaty będzie traktowane, jak wyrażenie przez Zamawiającego zgody na cesję wierzytelności."

Odp.:

Zamawiający nie zmienia zapisu §6 Projektu umowy.

Zamawiający

p.o. Z-cy Dyrektora ds. Lecznictwa

dr n. med. Dariusz Ciura