Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z.

Panewnicka 65

40-760 Katowice

Pismo: AZP/03/P/2022	 Katowice dnia: 2022-02-17

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI

# SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - 28

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,

prowadzonego w trybie podstawowym pn.

”Dostawa sprzętu jednorazowego oraz wielorazowego użytku”

– nr postępowania: AZP/03/P/2022

Zamawiający, Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z., działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Dotyczy przedmiotu zamówienia

Pakiet 32

- Czy w związku z tym, że wymagane linie próbkujące mają być stosowane do pomiaru przepływu gazów anestezjologicznych, Zamawiający wymaga aby były wykonane                         z materiału nie zawierającego PVC w kontakcie z gazami? PVC wchodzi w reakcję                        z gazami anestetycznymi, co może mieć negatywny wpływ na jakość pomiaru a także powodować incydenty medyczne.

Odp.:

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 32 linie próbkujące wykonane z materiału nie zawierającego PVC w kontakcie z gazami.

- Czy Zamawiający wymaga linia do próbkowania gazów anestetycznych, końcówka męsko-męska typu LUER, długość 3 m, ID 1,2 mm OD 2,8 mm, materiał PVC/PE, pakowane pojedynczo.

Odp.:

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 32 linie do próbkowania gazów anestetycznych,                      z końcówką męsko-męską typu LUER, o długości 3 m, ID 1,2 mm OD 2,8 mm, materiał PVC/PE, pakowane pojedynczo.

Zamawiający

p.o. Z-cy Dyrektora ds. Lecznictwa

dr n. med. Dariusz Ciura