Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z.

Panewnicka 65

40-760 Katowice

Pismo: AZP/03/P/2022	 Katowice dnia: 2022-02-17

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI

# SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - 29

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,

prowadzonego w trybie podstawowym pn.

”Dostawa sprzętu jednorazowego oraz wielorazowego użytku”

– nr postępowania: AZP/03/P/2022

Zamawiający, Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z., działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pakiet nr 9, poz. 1

1. Czy Zamawiający dopuści kaniulę bezpieczną do wlewów dożylnych wykonaną z PUR, z samodomykającym się korkiem portu bocznego, z filtrem hydrofobowym, wyposażoną w automatyczny zatrzask o konstrukcji zabezpieczającą igłę przed zakłuciem, posiadającą                    6 pasków RTG, pakowaną w sztywne opakowanie, wolną od lateksu i PCV,                                   w następujących rozmiarach i przepływach:

0,9x25mm przepływ 36ml/min

1,1x32mm przepływ 61ml/min

1,1x25mm przepływ 65ml/min

1,3x45mm przepływ 100ml/min

dodatkowy rozmiar 1,3x32mm przepływ 105ml/min

1,5x45mm przepływ 142ml/min

1,7x45mm przepływ 200ml/min

2,1x45mm przepływ 305ml/min?

Odp.:

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 9 poz. 1 kaniule bezpieczne do wlewów dożylnych                   o zaoferowanych parametrach.

Zamawiający

p.o. Z-cy Dyrektora ds. Lecznictwa

dr n. med. Dariusz Ciura