Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z.

Panewnicka 65

40-760 Katowice

Pismo: AZP/03/P/2022	 Katowice dnia: 2022-02-17

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI

# SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - 31

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,

prowadzonego w trybie podstawowym pn.

”Dostawa sprzętu jednorazowego oraz wielorazowego użytku”

– nr postępowania: AZP/03/P/2022

Zamawiający, Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z., działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

- Czy Zamawiający w zad. 72, w miejsce pierwotnych zapisów, wyrazi zgodę na złożenie oferty na oryginalny produkt znanego amerykańskiego producenta, zgodnie z opisem: Worek 7 dniowy do zbiórki moczu o poj. 2000 ml wyposażony w uniwersalny łącznik schodkowy z nasadką ochronną, płaski port do bezigłowego próbkowania moczu, komora kroplowa z odpowietrznikiem oraz zastawką antyrefluksyjną, nieprzepuszczalny dla bakterii i szczelny odpowietrznik na worku, czytelna podziałka w ml, elastyczny, odporny na zagięcie dren łączący, z zaciskiem i klamrą, dł. 120cm, zabezpieczenie drenu przed zagięciem przy wyjściu z worka, optymalne umocowanie systemu dzięki podwójnemu hakowi z dodatkowym przewodem do zawiązania, dolny kranik spustowy, z systemem zapobiegającym kapaniu, do obsługi jedną ręką, worek skalowany od 25 do 100ml co 25ml a następnie co 100ml, biała tylna ścianka worka?

Odp.:

Zamawiający nie dopuszcza w Pakiecie nr 72 asortymentu o zaoferowanych parametrach.

Zamawiający

p.o. Z-cy Dyrektora ds. Lecznictwa

dr n. med. Dariusz Ciura