Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z.

Panewnicka 65

40-760 Katowice

Pismo: AZP/03/P/2022	 Katowice dnia: 2022-02-17

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI

# SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - 32

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,

prowadzonego w trybie podstawowym pn.

”Dostawa sprzętu jednorazowego oraz wielorazowego użytku”

– nr postępowania: AZP/03/P/2022

Zamawiający, Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z., działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pakiet nr 26, pozycja nr 1

1. Czy zamawiający dopuści zestaw do odsysania 24CH?

Odp.:

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 26 poz. 1 zestaw do odsysania 24CH.

Pakiet nr 26, pozycja nr 2

2. Czy zamawiający dren do odsysania 24CH?

Odp.:

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 26 poz. 2 dren do odsysania 24CH.

Pakiet nr 26, pozycja nr 3

3. Czy zamawiający dren do odsysania 24CH?

Odp.:

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 26 poz. 3 dren do odsysania 24CH.

Pakiet nr 34, pozycja nr 1

4. Czy zamawiający dopuści myjki o wymiarach 17cm x 24,5cm oraz grubości ok. 2mm  (dotyczy myjki wyjętej bezpośrednio z opakowania)?

Odp.:

Zamawiający nie dopuszcza w Pakiecie nr 34 poz. 1 myjek o zaoferowanych parametrach.

Pakiet nr 38, pozycja nr 1

5. Czy zamawiający dopuści równoważny filtr oddechowy o następujących parametrach:

- Rodzaj filtracji: elektrostatyczna (elektrostatyczno-mechaniczna)

- Skuteczność filtracji bakteryjnej: 99,999%

- Skuteczność filtracji wirusowej: 99,999%

- Wymiennik ciepła i wilgoci: Tak, celulozowy

- Przestrzeń martwa: 40ml

- Waga: 30g

- Objętość oddechowa: 150-1500ml

- Skuteczność nawilżania: 32mg przy Vt500

- Oporność: 1,0hPa przy 30 l/min

- Złącza: 22M/15F-22F/15M

- Port do kapnografu: tak, zabezpieczony zatyczką

- Opakowanie: papier/folia

- Jałowy: tak

Odp.:

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 38 poz. 1 filtr oddechowy o zaoferowanych parametrach.

Pakiet nr 38, pozycja nr 2

6. Czy zamawiający dopuści równoważny filtr oddechowy o następujących parametrach:

- Rodzaj filtracji: mechaniczna

- Skuteczność filtracji bakteryjnej: 99,9999%

- Skuteczność filtracji wirusowej: 99,9999%

- Wymiennik ciepła i wilgoci: Nie

- Przestrzeń martwa: 70ml

- Waga: 36,5 g

- Objętość oddechowa: 150-1500ml

- Skuteczność nawilżania: -

- Oporność: 1,0hPa przy 30 l/min

- Złącza: 22M/15F-22F/15M

- Port do kapnografu: tak, zabezpieczony zatyczką

- Opakowanie: papier/folia

- Jałowy: tak

Odp.:

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 38 poz. 2 filtr oddechowy o zaoferowanych parametrach.

Pakiet nr 38, pozycja nr 3

7. Czy zamawiający dopuści równoważny filtr oddechowy o następujących parametrach:

- Rodzaj filtracji: elektrostatyczna (elektrostatyczno-mechaniczna)

- Skuteczność filtracji bakteryjnej: 99,999%

- Skuteczność filtracji wirusowej: 99,999%

- Wymiennik ciepła i wilgoci: Tak, celulozowy

- Przestrzeń martwa: 12ml

- Waga: 15g

- Objętość oddechowa: 150-300ml

- Skuteczność nawilżania: 24mg przy Vt500

- Oporność: 1,2hPa przy 30 l/min

- Złącza: 22M/15F-22F/15M

- Port do kapnografu: tak, zabezpieczony zatyczką

- Opakowanie: papier/folia

- Jałowy: tak

Odp.:

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 38 poz. 3 filtr oddechowy o zaoferowanych parametrach.

Pakiet nr 41, pozycja nr 1

8. Czy zamawiający dopuści resuscytator dla dorosłych o wadze > 40kg, z rezerwuarem                      o objętości 2000ml, z zaworem bezpieczeństwa 60 cm H2O, możliwość podłączenia zaworu PEEP z użyciem dodatkowej złączki, o antypoślizgowej powierzchni zapewniającej stabilny chwyt (zamiast paska), w zestawie z maską z nadmuchiwanym mankietem?

Odp.:

Zamawiający nie dopuszcza w Pakiecie nr 41 poz. 1 resuscytatora dla dorosłych                                o zaoferowanych parametrach.

Pakiet nr 41, pozycja nr 2

9. Czy zamawiający dopuści resuscytator dla dorosłych o wadze > 40kg, z możliwością podłączenia zaworu PEEP z użyciem dodatkowej złączki, bez dodatkowego portu do pomiaru CO2, o antypoślizgowej powierzchni zapewniającej stabilny chwyt (zamiast paska)?

Odp.:

Zamawiający nie dopuszcza w Pakiecie nr 41 poz. 2 resuscytatora dla dorosłych                                o zaoferowanych parametrach.

Pakiet nr 42, pozycja nr 1

10. Czy zamawiający dopuści rurki intubacyjne ze znacznikiem głębokości, dla wszystkich rozmiarów, w postaci 2 półpierścieni, z balonikiem kontrolnym o tych samych wymiarach dla każdego wymiaru?

Odp.:

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 42 poz. 1 rurki intubacyjne ze znacznikiem głębokości, dla wszystkich rozmiarów, w postaci 2 półpierścieni, z balonikiem kontrolnym o tych samych wymiarach dla każdego wymiaru. Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Pakiet nr 45, pozycja nr 1

11. Czy zamawiający dopuści maski krtaniowe pakowane w opakowanie papierowo-foliowe?

Odp.:

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 45 poz. 1 maski krtaniowe pakowane w opakowanie papierowo-foliowe.

Pakiet nr 47, pozycja nr 1

12. Czy zamawiający dopuści równoważny wymiennik ciepła i wilgoci o następujących parametrach:

- Wymiennik ciepła i wilgoci: celulozowy

- Przestrzeń martwa: 16ml

- Waga: 9g

- Objętość oddechowa: 200-1000ml

- Skuteczność nawilżania: 24mg przy Vt500

- Oporność: 0,5 hPa przy 30 l/min

- Złącza: 15F

- Port do odsysania: tak, zabezpieczony zatyczką

- Port tlenowy: tak

- Opakowanie: papier/folia

- Jałowy: tak

Odp.:

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 47 poz. 1 wymiennik ciepła i wilgoci o zaoferowanych parametrach.

Pakiet nr 48, pozycja nr 1

13. Czy zamawiający dopuści w całości plastikowe łyżki, sterylne?

Odp.:

Zamawiający nie dopuszcza w Pakiecie nr 48 poz. 1 w całości plastikowych łyżek, sterylnych.

Pakiet nr 48, pozycja nr 1

14. Czy zamawiający dopuści metalowe łyżki, z plastikowym mocowaniem, z nieosłoniętym światłowodem?

Odp.:

Zamawiający nie dopuszcza w Pakiecie nr 48 poz. 1 metalowych łyżek, z plastikowym mocowaniem, z nieosłoniętym światłowodem.

Pakiet nr 49, pozycja nr 1

15. Czy zamawiający dopuści obwód oddechowy o długości 183cm oraz dodatkową rurą                     o długości 1,2m?

Odp.:

Zamawiający nie dopuszcza w Pakiecie nr 49 poz. 1 obwodu oddechowego o długości 183cm oraz dodatkową rurą o długości 1,2 m.

Pakiet nr 51, pozycja nr 1

16. Czy zamawiający dopuści obwód oddechowy z rurami o długości 2m?

Odp.:

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 51 poz. 1 obwód oddechowy z rurami o długości 2 m.

Pakiet nr 53, pozycja nr 1

17. Czy zamawiający dopuści obwód oddechowy z rurami o długości 1,6m oraz dodatkową rurą o długości 0,9m?

Odp.:

Zamawiający nie dopuszcza w Pakiecie nr 53 poz. 1 obwodu oddechowego z rurami                           o długości 1,6 m oraz dodatkową rurą o długości 0,9 m.

Pakiet nr 73, pozycja nr 1

18. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jako równoważnego systemu do zbiórki stolca o następujących parametrach i składzie:

- rękaw silikonowy o długości 160cm ze znacznikami głębokości zakończony balonikiem retencyjnym w innym kolorze niż rękaw

- 2 porty na rękawie - jeden port do przepłukiwania oznaczony symbolem "IRRIG", drugi port do napełniania balonika uszczelniającego oznaczony symbolem "45ml", obydwa                   z zastawką jednokierunkową

- 3 worki wymienne o pojemności 1500ml (skalowane co 100ml) z filtrem węglowym  neutralizującym zapach wyposażone w zastawkę zabezpieczającą przed wylaniem zawartości

- 2 regulowane paski rzepowe umożliwiające zamocowanie do ramy łóżka

- zestaw wprowadzający

- Podkład 80cm x 60cm, para rękawic, strzykawka 60ml?

Odp.:

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 73 poz. 1 system do zbiórki stolca o zaoferowanych parametrach.

Pakiet nr 73, pozycja nr 2

19. Czy zamawiający dopuści worki o pojemności 1500 ml (skalowane co 100ml, numerycznie co 500ml), posiadające jedną ściankę nieprzezroczystą (białą), a drugą przezroczystą umożliwiającą podgląd, worki wyposażone w filtr węglowy oraz zastawkę zabezpieczającą przed wylaniem zawartości mikrobiologicznie czyste, kompatybilne                       z zestawem z pozycji 1?

Odp.:

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 73 poz. 2 worki o zaoferowanych parametrach.

Pakiet nr 74, pozycja nr 1

20. Czy zamawiający dopuści równoważne dwuwarstwowe jednorazowe myjki do mycia ciała w formie zaokrąglonej rękawicy ze zwężeniem w dolnej części, myjka jednostronnie nasączona środkiem myjącym o neutralnym ph=5,5, aktywowanym po zwilżeniu wodą, myjka wykonana w 100% z włókien poliestrowych o gramaturze łącznej 170g/m2 (100g/m2 część przednia + 70g/m2 część tylna), rozmiar 17x24,5cm, pozbawiona lateksu, czystość mikrobiologiczna potwierdzona badaniami nie starszymi niż 2017 rok na brak zawartości TPC, Coliforms. Fungi, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Streptococcus hemolyticus, opakowanie jednostkowe 20 sztuk z graficzną instrukcją stosowania oraz składem, opakowanie foliowe?

Odp.:

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 74 poz. 1 jednorazowe myjki do mycia ciała                            o zaoferowanych parametrach.

Pakiet nr 74, pozycja nr 2

21. Czy zamawiający dopuści gąbkę nasączoną 20ml roztworem glukonianu chlorheksydyny         o stężeniu wagowym 4%, o wymiarach 10x10x2,5cm?

Odp.:

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 74 poz. 2 gąbkę o zaoferowanych parametrach.

Pakiet nr 79, pozycja nr 1, 2

22. Czy zamawiający dopuści opaski mocujące z plastikowym uchwytem do mocowania?

Odp.:

Zamawiający nie dopuszcza w Pakiecie nr 79 poz. 1, 2 opasek mocujących z plastikowym uchwytem do mocowania.

Zamawiający

p.o. Z-cy Dyrektora ds. Lecznictwa

dr n. med. Dariusz Ciura