Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z.

Panewnicka 65

40-760 Katowice

Pismo: AZP/03/P/2022	 Katowice dnia: 2022-02-17

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI

# SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - 33

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,

prowadzonego w trybie podstawowym pn.

”Dostawa sprzętu jednorazowego oraz wielorazowego użytku”

– nr postępowania: AZP/03/P/2022

Zamawiający, Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z., działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pakiet 42

- Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rurki intubacyjnej marki Rusch z jednym znacznikiem głębokości intubacji w postaci grubego pierścienia we wszystkich rozmiarach, oznaczenie rozmiaru na korpusie rurki i łączniku 15mm, średnica mankietu na opakowaniu jednostkowym, zaoblony koniec rurki, balonik kontrolny wielkości zapewniającej swobodną ocenę wypełnienia, oraz wygodę podłączenia manometru kontrolnego, łącznik 15mm oraz cała rurka zgodna z ISO 5361, która jest nadrzędna do PN, rozmiary 2,5-10,0mm.

Odp.:

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 42 rurki intubacyjne o zaoferowanych parametrach.

Pakiet 45

- Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie maski krtaniowej z mankietem silikonowym          i rurką z PCV?

Odp.:

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 45 maskę krtaniową z mankietem silikonowym i rurką z PCV.

- Czy Zamawiający wymaga, aby maski były wyposażone w kolorowy znacznik/manometr ciśnienia wewnątrz mankietu, co podnosi bezpieczeństwo pacjenta oraz pracy personelu?

Odp.:

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 45 maskę krtaniową wyposażoną w kolorowy znacznik/manometr ciśnienia wewnątrz mankietu.

Pakiet 48

- Czy Zamawiający wymaga, aby łyżka laryngoskopowa była wyposażona w światłowód całkowicie osłonięty, co jeszcze bardziej zapobiega odbiciom świetlnym, rozwiązanie wysoko oceniane, zwiększające skuteczność intubacji w wymaganych rozmiarach?

Odp.:

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 48 łyżkę laryngoskopową wyposażoną w światłowód całkowicie osłonięty.

Zamawiający

p.o. Z-cy Dyrektora ds. Lecznictwa

dr n. med. Dariusz Ciura