/pieczątka Wykonawcy/

Załącznik. 9.1

Eap.2412/5/22/M

Zestawienie oferowanych warunków technicznych w Pakiecie 1

II Kryterium wyboru oferty

Dostawa : odczynników, kalibratorów oraz kontroli jakości wraz z dzierżawą aparatu

do równowagi  kwasowo-zasadowej, z elektrolitami i oksymetrią

| PARAMETRY OCENIANE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Parametr | Parametr oceniany (wypełnia Wykonawca wpisując Tak / Nie) | Ocena |
| 1 | Możliwość analizy krwi pełnej, surowicy, osocza, płynów dializacyjnych |  | TAK- 10 pkt NIE- 0 pkt |
| 2 | Bezobsługowe elektrody |  | TAK- 10 pkt NIE- 0 pkt |
| 3 | Objetość próbki dla RKZ nie większa niż 50 mikrolitrów |  | TAK- 10 pkt NIE- 0 pkt |
| 4 | Oddzielne tory pomiarowe dla RKZ, jonów i oksymetrii |  | TAK- 5 pkt NIE- 0 pkt |

UWAGA!

Brak wypełnienia rubryki (parametr oceniany) lub niedołączenie do oferty załącznika  przez Wykonawcę spowoduje przyznanie dla Wykonawcy 0 pkt. w II Kryterium wyboru oferty – Warunki techniczne

……………………… ………………………………………………….

/ miejscowość, data /		                                                   Czytelne podpisy osób uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy