/pieczątka Wykonawcy/

Załącznik. 9.2

Eap. 2412/5/22/M

Zestawienie  warunków technicznych

w II Kryterium wyboru oferty

Pakiet 2 – Pakiet 2 – Dostawa odczynników, kalibratorów i kontroli jakości

wraz z dzierżawą aparatu do hematologii

| PARAMETRY OCENIANE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Parametr | Parametr oceniany (wypełnia Wykonawca wpisując Tak / Nie) | Ocena |
| 1 | Analizator wyposażony w osobny tryb dla płynów z jam ciała, bez potrzeby użycia dodatkowych odczynników |  | TAK- 10 pkt NIE- 0 pkt |
| 2 | Objętość aspirowanej próbki maksymalnie 30 mikrolitrów |  | TAK- 10 pkt NIE- 0 pkt |
| 3 | Liniowość ( bez wstępnego rozcieńczania): - WBC min do 400 tys/mikrolitr - RBC min do 8 mln/mikrolitr - PLT min do 3mln/mikrolitr |  | TAK- 10 pkt NIE- 0 pkt |
| 4. | Analizator posiadający tryb dla próbek leukopenicznych- z wydłużonym czasem zliczania leukocytów |  | TAK- 5 pkt NIE- 0 pkt |

UWAGA!

Brak wypełnienia rubryki (parametr oceniany) lub niedołączenie do oferty załącznika  przez Wykonawcę spowoduje przyznanie dla Wykonawcy 0 pkt. w II Kryterium wyboru oferty – Warunki techniczne

……………………… ………………………………………………….

/ miejscowość, data /		                                                   Czytelne podpisy osób uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy