/pieczątka Wykonawcy /							Zał.5.1.														Eap-2412/5/22/M

Parametry graniczne analizatora w Pakiecie 1

Dostawa odczynników , kalibratorów oraz kontroli jakości i wraz z dzierżawą

aparatu do równowagi kwasowo-zasadowej, z elektrolitami i oksymetrią.

Zestawienie parametrów granicznych

## Producent/Firma: ……………………………………

Urządzenie/Typ: ...........................................................

Zestawienie parametrów granicznych dla analizatora i odczynników:

| Lp. | Parametry | Wymóg zamawiającego | Odpowiedź oferenta TAK/NIE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Parametry mierzone: pH, pCO2, pO2, Hct, Na, K, Ca, CL, O2Hb, HHb, COHb, tHB, SO2 | TAK |  |
| 2. | Podawanie próbki bezpośrednio ze strzykawki lub kapilary | TAK |  |
| 3. | Oprogramowanie w języku polskim. | TAK |  |
| 4. | Zapewnienie podłączenia do systemu informatycznego „Info-Medica” Asseco, używanego w laboratorium Zamawiającego | TAK |  |
| 5. | Graficzny wykres trendów u pacjenta | TAK |  |
| 6. | Odczynniki w zamkniętych oddzielnych pojemnikach, wymieniane zależnie od ich zużycia | TAK |  |
| 7. | Graficzne przedstawienie wyników pacjenta w odniesieniu do wyników referencyjnych- ułatwiające interpretację | TAK |  |
| 8. | Automatyczna kalibracja jedno i dwupunktowa bez użycia butli gazowych | TAK |  |
| 9. | Możliwość podłączenia czytnika kodów kreskowych | TAK |  |
| 10. | Zapewnienie akcesoriów umożliwiających pobieranie krwi tętniczej dla około 2000 badań | TAK |  |
| 11. | Zapewnienie dostarczenia wyłapywaczy skrzepów dla około 2000 badań | TAK |  |
| 12. | Zapewnienie bezpłatnego serwisu na czs trwania umowy dzierżawy | TAK |  |

UWAGA!

Zamawiający wymaga, aby oferowany  sprzęt  winien spełniać wszystkie wymagane parametry techniczne; nie spełnienie któregokolwiek z wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

Załącznik należy wypełnić w całości, bez wprowadzania zmian w jego treści- stanowi on integralną cześć oferty- deklarację wykonawcy co do jej treści.

/miejscowość, data /			………………………………………………………..

Czytelny podpis osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy /