



Numer postępowania: ZP-271-8/22				Kraków, dnia 08.03.2022 r.

WYJAŚNIENIA ORAZ ZMIANA TREŚCI SWZ
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na ”Dostawa wskaźników do kontroli procesów sterylizacji i środków do dezynfekcji”.
Zamawiający, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Krakowie, działając na podstawie art. 284 ust. 2,  6  oraz art. 286 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 poz. 1129 ze zm.) , udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami oraz informuje o dokonanych zmianach: 
	Pytanie nr 1:
Pytanie 1 – do Formularza ofertowo-cenowego – Załącznik nr 1, Część nr 1, poz. 5
Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy nie doszło do omyłki pisarskiej i Zamawiający wymaga testów pakowanych po 480szt (240 podwójnych pasków). W opisie przedmiotu widnieje zapis „W opakowaniach po 240 szt. podwójnych, perforowanych w połowie testu co daje łącznie w opakowaniu 480 szt. testów. (…)W opakowaniach po 200 szt. Produkt zarejestrowany jako wyrób medyczny, oznaczenie CE na każdym opakowaniu”.
Odpowiedź: Zamawiający  usuwa zapis „(…)W opakowaniach po 200 szt.” z opisu przedmiotu zamówienia dot. części nr 1 poz. 5.  Zamawiający zmienia Opis przedmiotu zamówienia  - załącznik nr 1a do SWZ dla części nr 1 poz. 5. 


	Pytanie nr 2:
Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy i w zakresie zapisów § 9 ust. 1:
1. Strony ustalają, że w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kar umownych z następujących tytułów:
1) w razie zwłoki w realizacji części dostawy po upływie terminu na przeprowadzenie procedury reklamacyjnej, o której mowa w §7 ust. 3-4 - w wysokości 0,5% wartości brutto dostawy reklamowanej, za każdy dzień zwłoki, z tym że kara nie może przekroczyć 10% wartości brutto dostawy.
2) w razie zwłoki w dostawie - w wysokości 0,5% wartości brutto dostawy, za każdy dzień zwłoki, z tym że kara nie może przekroczyć 10 % wartości brutto dostawy.
3) w razie nieprzekazania Zamawiającemu dokumentów, o których mowa w §8 ust. 2 umowy w terminie wskazanym w wezwaniu – w wysokości 10 % wartości brutto umowy.
4) niewykonania umowy Zamawiającemu przysługuje, w zależności od wyboru Zamawiającego, prawo do:
a) naliczenia kary umownej w wysokości 10% wartości brutto niewykonanej części umowy; lub
b) rozwiązania umowy w całości/umowy w zakresie danej części w trybie natychmiastowym z winy Wykonawcy oraz naliczenia kary umownej w wysokości 10 % wartości brutto niezrealizowanej części umowy.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.  Zmianie ulega §9  ust. 1 Wzoru umowy – załącznika nr 3 do SWZ

Pytanie nr 3:
Czy Zamawiający uzupełni projekt umowy o zapis, że na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług udziela Wykonawcy zgody na wystawianie i przesyłanie faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt, a także not obciążeniowych i not korygujących w formacie pliku elektronicznego PDF na wskazany przez siebie adres poczty e-mail, ze wskazanych w umowie adresów poczty e-mail Wykonawcy?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Zmianie ulega Wzór umowy załącznik nr 3 do SWZ poprzez zmianę zapisu §3 ust. 2 oraz dodanie §5 ust. 6 oraz zmianie ulega  Wzór umowy – załącznika nr 3a do SWZ poprzez zmianę zapisu  §5 ust. 4 oraz dodanie  §4 ust. 8. 

Pytanie nr 4:
W celu zapewnienia równego traktowania Stron i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 7 ust. 4 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji. 


Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż zapis dotyczący 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji znajduje się w § 7 ust. 4  Wzoru umowy – załącznik nr 3 do SWZ. 

Pytanie nr 5:
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do oceny gotowego do użycia roztworu służącego do irygacji, czyszczenia, nawilżania ran ostrych, przewlekłych jak i oparzeniowych I-II stopnia, bez ograniczeń dotyczących czasu stosowania, usuwania biofilmu z rany w sposób zapewniający ochronę tkanki, do błon śluzowych przed cewnikowaniem, bezzapachowy, na bazie tej samej substancji czynnej - poliheksanid (0,1%) oraz dodatkowo poloksameru 188 (1%) – surfaktant, pełniący podobną funkcję jak betaina. Bez zawartości glicerolu. Minimalizujący ból, skuteczny niezależnie od pH środowiska rany. Skuteczność bójcza B, F. Kompatybilny ze wszystkimi opatrunkami na rany. Opakowanie 250 ml z przeliczeniem ilości.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.


Pytanie nr 6:
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do oceny gotowego do użycia roztworu służącego do irygacji, czyszczenia, nawilżania ran ostrych, przewlekłych jak i oparzeniowych I-II stopnia, bez ograniczeń dotyczących czasu stosowania, usuwania biofilmu z rany w sposób zapewniający ochronę tkanki, do błon śluzowych przed cewnikowaniem, bezzapachowy, na bazie tej samej substancji czynnej - poliheksanid (0,1%) oraz dodatkowo poloksameru 188 (1%) – surfaktant, pełniący podobną funkcję jak betaina. Bez zawartości glicerolu. Minimalizujący ból, skuteczny niezależnie od pH środowiska rany. Skuteczność bójcza B, F. Kompatybilny ze wszystkimi opatrunkami na rany.Opakowanie 1000 ml.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Zmiana nr 1 SWZ:
Zamawiający zmienia załącznik nr 1a do SWZ dla części nr 1, 2, 3 poprzez modyfikację danych znajdujących się w kolumnie o nazwie „j.m.” 

Zmiana nr 2 SWZ:
Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert:
Było:
Termin składania ofert do dnia 11.03.2022 r. do godz. 11:00
Termin otwarcia ofert  w dniu 11.03.2022 r. o godz. 11:30
Jest:
Termin składania ofert do dnia 15.03.2022 r. do godz. 11:00
[bookmark: _GoBack]Termin otwarcia ofert  w dniu 15.03.2022 r. o godz. 11:30

Zmiana nr 3 SWZ:
Zamawiający zmienia termin związania ofertą :
Było:
Wykonawca pozostaje związany ofertą do dnia 09.04.2022 r.
Jest:
Wykonawca pozostaje związany ofertą do dnia 13.04.2022 r.
Udzielone wyjaśnienia i zmiany SWZ są obowiązujące. Na stronie internetowej postępowania zamieszczone zostały załączniki, w których w ramach udzielonych odpowiedzi konieczne było wprowadzenie zmian.
Jednocześnie zawiadamiamy, iż wobec czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania mają Państwo prawo wnieść odwołanie w terminach i formie określonej w Dziale IX  ustawy Prawo zamówień publicznych.
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