WYKONAWCY                                                                                     /wszyscy/

Eap-2412/6/22/M

Dotyczy postępowania znak jw. z dnia 06.04.2022r.

ZAWIADOMIENIE /1/

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kolbuszowej,36-100 Kolbuszowa,

Ul. Grunwaldzka 4, zawiadamia Wykonawców o wypłynięciu zapytań dotyczących zapisów

SWZ w postępowaniu:

Dot. Postępowania w trybie podstawowym : ” Dostawa produktów medycznych sterylizacyjnych – 5 pakietów”.

Zgodnie z art.284 ust.6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

1. Dotyczy Pakiet nr 1, pozycja nr 1 : Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie wskazanego asortymentu i utworzenie nowego pakietu. Umożliwi to złożenie konkurencyjnej cenowo oferty i zapewni udział w Pakiecie innym oferentom.

Odpowiedzi Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

2.  Dotyczy Pakiet nr 1, pozycja nr 3: Czy Zamawiający dopuści testy w opakowaniu po 250 sztuk? Wielkość zapotrzebowania zostanie odpowiednio przeliczona.

Odpowiedzi Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

3. Dotyczy Pakiet nr 2, pozycja nr 10-12: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie asortymentu do procesu dokumentacji i utworzenie nowego pakietu. Umożliwi to złożenie konkurencyjnej cenowo oferty i zapewni udział w Pakiecie innym oferentom.

Odpowiedzi Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

4. Dotyczy §7, ust.1.D.: Uprzejmie prosimy o obniżenie przewidzianej kary umownej do ”…2% wartości brutto części dostawy niezrealizowanej w terminie.”

Odpowiedzi Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

5.Pakiet 5 poz 1 Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do oceny wanienek 10L z kranikiem o wymiarach: A x B x H = 840 x 235 x 155 mm. - zewn; A x B x H = 765 x 185 x 125 mm. - wewn. Spełniających pozostałe zapisy SWZ, zarejestrowanych jako wyrób medyczny kl. I

Odpowiedzi Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

6. Pakiet 5 poz 2 Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do oceny wanienek 35L z kranikiem o wymiarach: A x B x H = 840 x 470 x 240 mm. - zew; A x B x H = 680 x 320 x 190 mm. - wew Możliwość wykonania mniejszej ilości roztworu roboczego, ponieważ wanienka posiada miarkę w środku. Spełniających pozostałe zapisy SWZ, zarejestrowanych jako wyrób medyczny kl. I.

Odpowiedzi Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Zamawiający informuje uczestników postępowania o przysługujących środkach ochrony prawnej, zgodnie z Działem VI uPzp.

Kolbuszowa 11.04.2022r,

DYREKTOR SP ZOZ KOLBUSZOWA

ZBIGNIEW STRZELCZYK

…………………………………………..

/Podpis osoby uprawnionej/