Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z.

Panewnicka 65

40-760 Katowice

Pismo: AZP/05/P/2022	 Katowice dnia: 2022-05-26

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI

# SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - 1

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,

prowadzonego w trybie podstawowym pn.

”Dostawa obłożeń i odzieży operacyjnej jednorazowego użytku”

– nr postępowania: AZP/05/P/2022

Zamawiający, Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z., działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

1. Zwracam się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie 5 zestawu uniwersalnego wzmocnionego o następującym składzie:

- 1x serweta na stolik narzędziowy 150x190cm;

- 1x serweta na stolik Mayo 80x140cm, wykonana z folii PE ze wzmocnieniem, składana  rewersowo;

- 2x serweta 80x100cm, przylepna wzmocniona na całej powierzchni serwety;

- 1x serweta 160x180cm, przylepna ze wzmocnieniem chłonnym, 50x80cm oraz zintegrowanym organizatorem przewodów;

- 1x serweta górna 160x240cm, przylepna ze wzmocnieniem chłonnym 30x80cm oraz zintegrowanym organizatorem przewodów;

- 1x taśma lepna 10x50cm;

- 4x ręcznik chłonny 30x30cm.

Serwety okrywające pacjenta wykonane z wielowarstwowej, oddychającej włókniny typu SMMS o gramaturze 45g/m2, wzmocnienie chłonne z laminatu w strefie krytycznej, gramatura min. 100g/m2. Odporność na penetrację płynów min. 990cm H2O. Materiał odporny na rozerwanie na mokro/sucho powyżej 90N. Dwucentymetrowa nieprzylepna końcówka przy paskach zabezpieczających taśmę lepną. Klej repozycjonowalny. Zestaw zgodny z normą PN-EN ISO 13795 pakowany sterylnie w opakowanie typu folia-papier. Sterylizacja tlenkiem etylenu. Zestaw zawierający cztery etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej posiadające numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta.

Odp.:

Zamawiający nie dopuszcza w Pakiecie 5 zestawu uniwersalnego wzmocnionego                               o zaoferowanym składzie.

2. Zwracam się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie 9 zestawu do wkłucia centralnego w opakowaniu typu folia-papier. Pozostałe parametry zgodne                    z SWZ.

Odp.:

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 9 zestaw do wkłucia centralnego w opakowaniu typu folia-papier. Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Zamawiający

p.o. Z-cy Dyrektora ds. Lecznictwa

dr n. med. Dariusz Ciura