Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z.

Panewnicka 65

40-760 Katowice

Pismo: AZP/05/P/2022	 Katowice dnia: 2022-05-26

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI

# SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - 2

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,

prowadzonego w trybie podstawowym pn.

”Dostawa obłożeń i odzieży operacyjnej jednorazowego użytku”

– nr postępowania: AZP/05/P/2022

Zamawiający, Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z., działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pakiet 3 poz. 4 i 8

- Czy Zamawiający dopuści serwety z otworem przylepnym?

Odp.:

Zamawiający nie dopuszcza w Pakiecie nr 3 poz. 4 i 8 serwet z otworem przylepnym.

Pakiet 4 poz. 5

- Czy zamawiający dopuści torebkę na płyny stożkową z przylepcem o wymiarze 50 x 50 cm?

Odp.:

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 4 poz. 5 torebkę na płyny stożkową z przylepcem                          o wymiarze 50 x 50 cm.

Pakiet 5

- Czy Zamawiający dopuści zestaw o parametrach i składzie:

• Serwety z materiału dwuwarstwowego Biflex, o dużej chłonności i wysokiej odporności na

przenikanie cieczy

• Gramatura serwet min. 60 g/m2

• Serwety wzmocnione dodatkowym padem chłonnym

• Uniwersalne zastosowanie

• Zgodność z normą PN-EN 13795

Skład:

• 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190 cm;

• 1 osłona na stolik Mayo 80 x 145 cm;

• 1 serweta samoprzylepna 180 x 180 cm z 1 organizatorem przewodów w formie rzepu, pad

chłonny 30x60 cm, taśma przylepna 5 x 100 cm;

• 1 serweta samoprzylepna 150 x 240 cm z 1 organizatorem przewodów w formie rzepu, pad

chłonny 30x60 cm, taśma przylepna 5 x 100 cm;

• 2 serwety samoprzylepne 75 x 100 cm z 2 organizatorami przewodów w formie rzepu, pad

chłonny 30x60 cm, taśma przylepna 5 x 100 cm;

• 4 ręczniki 30 x 40 cm;

Odp.:

Zamawiający nie dopuszcza w Pakiecie nr 5 zestawu o zaoferowanych parametrach i składzie.

Pakiet 16 poz. 1

- Czy Zamawiający dopuści fartuch o gramaturze 30g/m2?

Odp.:

Zamawiający nie dopuszcza w Pakiecie nr 16  poz. 1 fartucha o gramaturze 30g/m2.

Pakiet 16 poz. 3

- Czy zamawiający dopuści fartuchy pakowane a’100 sztuk w foliowy woreczek?

Odp.:

Zamawiający nie dopuszcza w Pakiecie nr 16  poz. 3 fartuchy pakowane a’100 sztuk w foliowy woreczek.

Pakiet 16 poz. 4

- Prosimy o sprawdzenie, czy zamawiający podając gramaturę miał może na myśli ochraniacze

włókninowe?

Odp.:

Zgodnie z zapisem SWZ.

Pakiet 16 poz. 5

- Czy Zamawiający dopuści ochraniacze na obuwie długie, PP+PE o gramaturze 40g/2, wiązane na troki?

Odp.:

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 16  poz. 5 ochraniacze na obuwie długie, PP+PE                           o gramaturze 40g/2, wiązane na troki.

Pakiet 16 poz. 6

- Prosimy o doprecyzowanie jakiej minimalnej gramatury wymaga Zamawiający?

Odp.:

Zamawiający informuje, iż nie stawia wymagań w zakresie gramatury.

Pakiet 17 poz. 1

- Czy Zamawiający dopuści fartuchy z rzepem ok 13 cm?

Odp.:

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 17  poz. 1 fartuchy z rzepem ok 13 cm.

Pakiet 17 poz. 1

- Czy Zamawiający dopuści fartuchy pakowane podwójnie: owinięte w serwetę + Papier folia.

Opakowanie transportowe karton + dodatkowo worek foliowy (w opakowaniu transportowym 40 sztuk fartuchów).

Odp.:

Zamawiający nie dopuszcza w Pakiecie nr 17  poz. 1 zaoferowanego asortymentu.

Pakiet 17 poz. 2

- Czy Zamawiający dopuści fartuchy z rzepem ok 13 cm?

Odp.:

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 17  poz. 2 fartuchy z rzepem ok 13 cm.

Pakiet 17 poz. 2

- Czy Zamawiający dopuści fartuchy pakowane podwójnie: owinięte w serwetę + Papier folia.

Opakowanie transportowe karton + dodatkowo worek foliowy (w opakowaniu transportowym 40 sztuk fartuchów).

Odp.:

Zamawiający nie dopuszcza w Pakiecie nr 17  poz. 2 zaoferowanego asortymentu.

Pakiet 17 poz. 2

- Czy Zamawiający dopuści fartuchy o gramaturze 35 g/m2 + wzmocnienie 40g/m2 (łącznie 75 g/m2)?

Odp.:

Zamawiający nie dopuszcza w Pakiecie nr 17  poz. 2 zaoferowanego asortymentu.

Pakiet 17 poz. 3

- Czy Zamawiający dopuści fartuchy o gramaturze 35 g/m2 + wzmocnienie 40g/m2 (łącznie 75 g/m2)?

Odp.:

Zamawiający nie dopuszcza w Pakiecie nr 17  poz. 3 zaoferowanego asortymentu.

Pakiet 19

- Czy zamawiający dopuści komplety z włókniny SMMS o gramaturze 40g/m2?

Odp.:

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 19 komplety z włókniny SMMS o gramaturze 40g/m2.

Pakiet 32

- Czy zamawiający dopuści pokrowiec z zakładką SMS o wymiarze 80 x 200 cm.

Odp.:

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 32 pokrowiec z zakładką SMS o wymiarze 80 x 200 cm.

Zamawiający

p.o. Z-cy Dyrektora ds. Lecznictwa

dr n. med. Dariusz Ciura