Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z.

Panewnicka 65

40-760 Katowice

Pismo: AZP/05/P/2022	 Katowice dnia: 2022-05-26

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI

# SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - 5

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,

prowadzonego w trybie podstawowym pn.

”Dostawa obłożeń i odzieży operacyjnej jednorazowego użytku”

– nr postępowania: AZP/05/P/2022

Zamawiający, Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z., działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pakiet nr 1 poz. nr 1-2 - Czy Zamawiający wymaga, aby zaoferowane serwety poddane były procesowi technologicznego prania (płukania) wstępnego? Pragniemy zwrócić Państwa uwagę na fakt, że proces technologicznego prania wstępnego zwiększa zdolności absorpcyjne gazy a ponadto, poza zwiększeniem miękkości i chłonności serwety, gwarantuje większe bezpieczeństwo jej użytkowania (dodatkowe płukanie powoduje usunięcie ewentualnych pozostałości z fazy neutralizacji procesu bielenia - środków pianotwórczych, redukujących lub innych, które pod wpływem czynników sterylizacji podlegają procesom chemicznym, mogącym mieć szkodliwy wpływ na organizm). Odp.: Zamawiający nie precyzuje wymagań w tym zakresie. Zamawiający dopuszcza, aby zaoferowane serwety poddane były procesowi technologicznego prania (płukania) wstępnego. Pakiet nr 3 poz. nr 9 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety w rozmiarze 150 x 240cm lub 150 x 175cm? Pozostałe parametry bez zmian. Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 3 poz. 9 serwety w rozmiarze 150 x 175cm. Pozostałe parametry bez zmian. Pakiet nr 4 poz. nr 2 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania osłony na przewody wykonanej z mocnej przeźroczystej folii z jedną taśmą do mocowania na końcach? Pozostałe parametry bez zmian. Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 4 poz. 2 osłonę na przewody wykonaną z mocnej przeźroczystej folii z jedną taśmą do mocowania na końcach. Pozostałe parametry bez zmian. Pakiet nr 8 1. Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu o następującym składzie: - 1 serweta do nakrycia stolika Mayo 80 x 145 cm - 1 x serweta na stół narzędziowy 2-warstwowa 90 x 75 cm (opakowanie zestawu) - 1 serweta 2-warstwowa okulistyczna 150 x 140 cm z oknem wypełnionym folią chirurgiczną (7 x 10 cm) i kieszenią na płyny (30 x 28 cm) - 1 serweta 2-warstwowa nieprzylepna 75 x 75 cm - 2 pokrowce na podłokietniki 25 x 80 cm (z przylepcem) Serwety wykonane z laminatu 2-warstwowego (PE/PP), gramaturze 55 g/m2 i odporności na penetrację płynów min. 158cm H2O. Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 8 zestaw o zaoferowanym składzie.

Zamawiający

p.o. Z-cy Dyrektora ds. Lecznictwa

dr n. med. Dariusz Ciura