Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z.

Panewnicka 65

40-760 Katowice

Pismo: AZP/05/P/2022	 Katowice dnia: 2022-05-26

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI

# SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - 7

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,

prowadzonego w trybie podstawowym pn.

”Dostawa obłożeń i odzieży operacyjnej jednorazowego użytku”

– nr postępowania: AZP/05/P/2022

Zamawiający, Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z., działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie nr 5, pozycja 1 zestawu serwet jałowych uniwersalnych wzmocniony o składzie i parametrach: - 1 x Serweta na stół instrumentalny 150x 190cm wykonana z włókniny SMS oraz folii PE. Serweta stanowi owinięcie zestawu. - 1 x Serweta czerwona na stolik Mayo 80 x 145cm. - 1 x Serweta przylepna 150 x 240cm - "górna", gramatura 56g/m2. Strefa przylepna o wymiarach 180 x 5cm zawiera wzmocnienie o gramaturze 110 g/m2 - 1 x Serweta przylepna 170 x 200cm - "dolna", gramatura 56g/m2. Strefa przylepna o wymiarach 100 x 5cm zawiera wzmocnienie o gramaturze 110 g/m2 - 2 x Serweta przylepna 75 x 90cm - "boczna", gramatura 56g/m2. Strefa przylepna o wymiarach 90 x 5cm zawiera wzmocnienie o gramaturze 110 g/m2 - 4 x Ręcznik chłonny o wymiarach 40 x 40 cm - 2 x Taśma przylepna OP o wymiarze 10 x 50cm, wykonana z włókniny SMS o gramaturze 45g/m2, jednostronnie pokrytej klejem. - Odporność na przenikanie cieczy - EN ISO 811 - 568,7 cm H2O - Wytrzymałość na wypychanie - na sucho - EN ISO 13938-1 - 310,6 kPa - Wytrzymałość na wypychanie - na mokro - EN ISO 13938-1 - 332,0 kPa. Odp.: Zamawiający nie dopuszcza w Pakiecie nr 5 zestawu serwet jałowych uniwersalnych wzmocnionych o zaoferowanym składzie i parametrach.

Zamawiający

p.o. Z-cy Dyrektora ds. Lecznictwa

dr n. med. Dariusz Ciura